天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：建筑设备                                           课程代码：0770

第一部分  课程性质与目标

- 课程性质与特点

本课程是高等教育自学考试土建类各专业的一门专业技术课。主要介绍建筑物内部的给排水、热水及煤气供应、采暖通风、空气调节、电气照明、和建筑防雷等设备工程的基本内容及其与建筑物的关系；简单介绍有关设备工程设计计算方法的基本知识。

- 课程目标与基本要求

通过本课程的学习，掌握建筑设备工程技术的基本知识，具有综合考虑和处理各种建筑设备与建筑主体之间的关系的能力，从而为作出适用、经济的建筑设计奠定基础，并掌握一般建筑的水、暖、电设计的原则和方法。

- 与本专业其他课程的关系

在主干专业课学完之后，进行毕业设计之前学习。为综合考虑和处理各种建筑设备与建筑主体之间奠定基础。

第二部分  考核内容与考核目标

绪论

- 学习目的与要求

通过本章学习，了解建筑设备工程的任务和在房屋建筑中的地位与作用。掌握建筑设备工程的基本内容及建筑工程技术的最新发展。

- 考核知识点及考核要求

识记：建筑设备工程的任务和在房屋建设中的地位与作用（一般）

理解：建筑设备工程的基本内容（重点）

- 室内给排水

第一章  流体力学基本知识

- 学习目的与要求

流体是液体和气体的统称。流体力学就是研究流体平衡和运动的力学规律及其应用的科学。通过本章学习，了解流体的主要物理性质；熟悉流体静压强及其分布规律；掌握流体运动的基本知识和流动阻力及水头损失计算方法；了解孔口、管嘴出流及气体射流的概念及特征。

- 考核知识点与考核目标

- 流体的主要物理性质（一般）

识记：密度、容重、粘滞性、压缩性和热胀性。

- 流体静压强及其分布规律（次重点）

识记：绝对压强、相对压强、大气压力和真空度

理解：流体静压强的分布规律；绝对压强、相对压强、大气压力和真空度的区别及其相互关系；流体静压强的两个基本特征；常用测压仪表（测压管、弹簧压力表、真空表等）。

应用：流体内部静压强大小的计算；绝对压强、相对压强、大气压力和真空度的换算。

- 流体运动的基本知识（次重点）

识记：压力流与无压流，恒定流与非恒定流，均匀流与非均匀流，过流断面、流量与断面流速；位置水头、压强水头和流速水头。

理解：连续性方程式及其过流断面、流量与断面流速的相互关系；动压、静压。

应用：流量与流速的换算。

- 流动阻力与水头损失计算（次重点）

识记：沿程阻力和沿程水头损失，局部阻力和局部水头损失，沿程水头损失和局部水头损失的计算方法。

- 孔口、嘴管出流及气体射流（一般）

识记：孔口出流，嘴管出流和气体射流

- 室外给排水工程概述

- 学习目的与要求

室外给排水工程是市政工程的主要内容之一。

通过本章学习，了解室外给排水工程的主要任务；熟悉室外给排水系统的基本组成，以及有关水源、取水工程、净水工程、输配水工程及泵站的基本知识；熟悉室外排水系统的基本组成及主要排水设施、排水系统的制式、排水系统的布置形式、排水管网布置应遵循的原则；了解城市给排水工程规划的基本内容。

- 考核知识点及考核要求

（一）室外给排水工程（一般）

识记：室外给排水工程的主要任务

（二）室外给水工程（重点）

识记：室外给水工程，水源，取水工程，净水工程，输配水工程及泵站。

理解：室外给水系统的基本组成

（三）室外排水工程（重点）

识记：室外排水工程，排水系统的制式，排水系统的布置形式。

理解：室外排水系统的基本组成及主要排水设施。

应用：排水管网布置应遵循的原则。

（四）城市给排水工程规划（一般）

识记：城市给排水工程规划的基本内容

第三章  管材、器材及卫生器具

- 学习目的与要求

通过本章学习，了解各种管材、配件及其连接，给水系统的附件（配水附件和控制附件），水表种类、规格和及其技术参数；了解常用卫生器具的作用和种类。

- 考核知识点及考核要求

- 管材和水表（重点）

识记：常用的管材、配件；常用的配水附件和控制附件；常用的水表种类及主要技术参数。

- 卫生器具及冲洗设备（重点）

识记：常用的卫生器具及冲洗设备。

- 室内给水

- 学习目的与要求

室内给水包括：生活给水、生产给水和消防给水。

通过本章学习，了解室内给水系统及其分类、室内给水管网所需的压力、给水方式、室内消防给水系统的种类及其基本组成。了解离心式水泵的基本结构及工作原理，基本工作参数及选择要求；水泵房设置的基本要求及其水泵机组的布置原则；高位水箱的作用、型式、构造和安装要求。了解给水管网布置和敷设的基本原则和要求。了解用水量标准和设计秒流量的概念及其计算方法。了解管网水力计算的目的及管网管径的确定方法。了解高层室内给水系统的特点。

- 考核知识点及考核要求

- 给水系统和给水方式（重点）

识记：室内给水系统、给水方式，室内消防给水系统。

理解：室内给水系统及其分类；室内给水管网所需的压力；常用的给水方式；室内消防给水系统的种类及其基本组成。

应用：室内给水管网所需的压力的确定

- 水泵和水箱（次重点）

识记：离心式水泵的基本结构及工作原理，水泵机组及水泵房，高位水箱的作用、型式、构造和安装要求。

理解：离心式水泵的基本工作参数及选择要求。

应用：水泵房设置的基本要求及其水泵机组的布置原则。

- 给水管网的布置和敷设（重点）

识记：管网布置，管道敷设，管道的防腐、防冻、防结露及防噪声。

理解：管道敷设的方式及主要优缺点。

应用：管网布置的基本原则及要求。

- 室内用水标准与设计秒流量（重点）

识记：用水量标准，设计秒流量

理解：设计秒流量的计算方法。

应用：设计秒量的计算

- 管网水力计算（一般）

识记：管网水力计算的目的。

理解：管网管径的确定方法。

应用：管网管径的确定。

- 高层室内给水系统（一般）

识记：高层室内给水系统的特点。

第五章   室内排水

- 学习目的与要求

通过本章学习，了解室内排水系统的分类和污水排放条件；掌握室内排水系统的基本组成及其组成部分的主要作用；了解室内排水管网的布置和敷设的主要原则和要求；了解庭院排水系统管道布置应考虑的主要因素；了解排水量标准和排水设计流量的确定方法，水力计算的目的，管道管径的确定方法；了解屋面雨水排除方式，外排水系统的基本组成，系统布置与安装的要求；了解高层建筑室内排水系统特点。

- 考核知识点与考核要求

- 室内排水系统（一般）

识记：室内排水系统，污水排放条件。

理解：室内排水系统的分类及其作用。

- 室内排水系统的基本组成（重点）

理解：室内排水系统的基本组成及其各组成部分的主要作用。

- 室内排水管网的布置和敷设（重点）

理解：室内排水管网的布置和敷设。

应用：室内排水管网的布置和敷设的主要原则和要求

- 庭院排水系统（一般）

识记：庭院排水系统管道布置。

理解：庭院排水系统管道布置应考虑的主要因素。

- 室内排水管道的计算（次重点）

识记：排水量标准和排水设计流量，水力计算的目的，管道充满度、管道流速和管道坡度。

理解：排水设计流量的确定方法

应用：管道管径的确定

- 屋面雨水排放（重点）

识记：外排水系统，内排水系统

理解：外排水系统种类及其基本组成，内排水系统的基本组成。

应用：内排水系统的布置与安装要求

- 高层建筑室内排水系统（一般）

识记：高层建筑排水方式

理解：高层建筑室内排水系统的特点

第二篇  供暖、通风及空气调节

第六章   供暖

- 学习目的与要求

通过本章学习，熟悉供暖系统及其分类；熟悉供暖系统热负荷及确定方法；掌握集中供暖系统的散热器种类、型式、性能及散热面积计算，散热器的布置原则，选择时应考虑的因素；掌握供暖管网布置和敷设的一般原则和要求；了解高层建筑供暖系统的特点；了解热源设备和供热锅炉房设计的一般要求。

- 考核知识点及考核要求

- 供暖系统及其分类（重点）

识记：供暖系统组成，热水供暖系统，蒸汽供暖系统和热风供暖系统。

理解：集中供暖系统的分类；机械循环热水供暖系统的基本组成及其分类；热水供暖系统中空气的来源、危害及排除的措施；膨胀水箱的作用及主要管接头。

- 热负荷（重点）

识记：供暖系统的热负荷，建筑物的耗热量，围护结构的耗热量，室内计算温度、室外计算温度和围护结构传热系数，进入室内的冷空气耗热量，最小传热阻，单位面积供暖热指标和单位体积供暖热指标。

理解：在建筑热工方面对围护结构的要求。

应用：建筑热负荷的估算。

- 集中供暖系统的散热器（重点）

识记：散热器及其常见类型，散热器的散热量、传热系数和散热面积。

理解：常用散热器的种类；散热器的布置原则和选择时应考虑的因素。

应用：散热器散热面积计算。

- 供暖管网布置和敷设（重点）

识记：明装和暗装，管道的热伸长及其补偿，固定点。

理解：供暖管网布置和敷设

应用：供暖管网布置和敷设的一般原则和要求。

- 高层建筑供暖特点（一般）

识记：高层建筑的热负荷特点和系统特点。

- 热源（一般）

识记：常用锅炉类型，独立锅炉房和附属锅炉房，热网及热力入口。

理解：供暖用户系统与热网的连接方式。

应用：附属锅炉房位置的确定及对建筑设计的要求。

- 热水及燃气供应

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解热水用水量标准、室内热水供应系统及图式；了解室内热水管网布置及敷设原则及要求；了解室内热水管网计算的基本内容；了解饮用开水量标准、饮用水供应种类、开水供应系统及设备；了解高层建筑热水供应系统的特点；了解燃气种类及特性，城市煤气供应方式，室内煤气管道系统、设备及其布置要求。

二、考核知识点及考核要求

- 室内热水供应系统及图式（次重点）

识记：热水用水量标准

理解：室内热水供应系统及图式

- 室内热水管网布置及敷设（次重点）

理解：室内热水管网布置和敷设；热水立管与水平干管的连接方式。

应用：室内热水管网布置和敷设的一般原则和要求。

- 室内热水管网计算（一般）

识记：室内热水管网计算的基本内容。

- 开水供应（一般）

识记：饮用开水量标准，饮用水供应种类，开水供应系统及设备。

- 高层建筑热水供应系统的特点（一般）

理解：高层建筑热水供应系统的特点及主要供水方式。

- 煤气供应（次重点）

识记：燃气种类及特性，城市煤气供应方式。

理解：室内煤气管道系统及其基本组成。

第八章  通风

- 学习目的与要求

通过本章学习，了解建筑通风任务、通风方式，熟悉通风系统及其组成；了解全面通风量及其确定方法；了解自然通风的作用原理；了解通风系统的主要设备和构件及其安装要求；了解局部排风及其主要装置和设计局部排风系统的原则。

- 考核知识点及考核要求

- 建筑通风（重点）

识记：建筑通风任务，通风方式（排风与送风、自然通风与机械通风、局部机械通风与全面机械通风）。

理解：各种通风方式，通风系统及其组成。

- 全面通风量及其确定（次重点）

识记：有害物及其来源，全面通风量

理解：全面通风量的确定方法；空气量平衡和热量平衡。

应用：全面通风量的确定。

- 自然通风（重点）

识记：自然通风的作用原理，热压与风压，进风天窗与避风天窗。

理解：建筑设计与自然通风的配合。

- 通风系统的主要设备和构件（重点）

识记：室内送、排风口的主要形式，风道材料、断面形式、风道布置，室外进排风装置，常用风机及安装要求。

- 局部排风（一般）

识记：局部排风及其主要排风装置

理解：局部排风的净化，局部排风的特点和方法。

应用：设计局部排风系统的原则。

第九章  空气调节

- 学目的和要求

通过本章学习，了解并熟悉空调系统及其基本组成；了解空气处理主要方法及设备，熟悉空调机房的布置原则和消声减震主要措施及主要设备；了解并熟悉空调房间的建筑布置；围护结构的设置和热工要求；掌握空调房间的气流组织及主要送、回风方式；了解空调冷源及其主要设备，制冷机房的设计要求；了解常用空调系统及主要特点。

- 考核知识点与考核要求

- 空气调节及空调系统（次重点）

识记：空气调节，空调系统及其组成，空调系统的分类。

理解：集中式空调系统的基本组成

- 空气处理和消声减振（次重点）

识记：空气处理主要方法及设备，空调机房

理解：消声减振主要措施及主要设备

应用：空调机房的布置原则

- 空调机房（重点）

识记：空调房间；围护结构；空调冷源及其主要设备；制冷机房。

理解：围护结构的热工要求；空调房间的气流组织。

应用：空调房间布置的一般要求；制冷机房的设计要求；空调房间常用的气流组织方式。

- 空调冷源及制冷机房（一般）

识记：人工冷源和天然冷源；制冷机房和制冷站。

- 常用空调系统（一般）

应用：常用空调系统及主要特点。

- 建筑电气

- 建筑电气的基本系统

- 学习目的与要求

通过本章学习，了解建筑电气及其基本作用，建筑电气设备的主要类别；了解并掌握建筑电气系统的种类及其主要设备；了解并掌握建筑电气照明系统的基本组成、分类及其主要设备；了解建筑动力系统及其主要设备；了解建筑弱电系统、种类及其组成；了解并熟悉建筑电气系统的基本组成，建筑电气与建筑的关系。

- 考核知识点与考核要求

- 建筑电气的基本作用（次重点）

识记：建筑电气，建筑电气设备。

理解：建筑电气设备的主要类别。

- 建筑电气系统的种类（重点）

识记：配电系统，用电系统（建筑照明系统、建筑动力系统、建筑弱点系统），电压标准等级和质量指标，电源引入方式，负荷分类。

理解：建筑电气系统种类；我国电力系统的电压标准等级和质量指标；供配电系统的主要设备；建筑电气照明系统的基本组成及其分类；建筑动力系统的主要设备；异步电动机的启动电流、启动转矩和启动方法；异步电动机控制用的主要设备；建筑弱电系统的种类。

应用：供电系统方案的选择

- 建筑与建筑电气的关系（次重点）

理解：建筑电气系统的基本组成及其与建筑的关系

应用：建筑电气与建筑的关系

- 供配电系统

- 学习目的与要求

通过本章学习，了解并熟悉用电负荷的计算内容，用电负荷曲线及其作用，负荷种类及负荷系数，负荷计算方法；了解并掌握导线的选择、布置和敷设方式，开关设备的种类，保护设备的种类、类型、型号及选择，供电平面图的种类；了解并熟悉配电盘的作用及型式，配电柜的种类及其结构型式，变配电室及其组成、型式及对建筑的要求。

- 考核知识点及考核要求

- 用电负荷的计算（次重点）

识记：用电负荷，最大负荷、尖峰负荷、平均负荷，负荷系数，有功计算负荷、无功计算负荷和视在计算负荷。

理解：用电负荷的计算内容，用电负荷曲线及其作用，负荷种类及负荷系数，负荷计算方法。

应用：负荷计算

- 电气设备的选择（重点）

识记：导线，开关设备，保护设备建筑供电平面图。

理解：导线的选择原则、选择内容、选择方法，导线的布线方式，电缆的敷设方式；开关设备的种类；保护设备的种类、类型、型号；供电平面图的种类。

应用：导线的选择

- 配电盘、柜和变配电室（次重点）

识记：配电盘的作用及型式，配电柜的种类及其结构型式；变配电室及其组成、型式。

理解：变配电室的组成、型式。

应用：变配电室对建筑的要求。

第十二章  电气照明

- 学习目的与要求

通过本章学习，了解照明的基本知识；了解电光源的主要指标和常用灯具；了解照明标准和照明设计的内容及方法；了解照明供配电系统的构成和电照平面图。

- 考核知识点与考核要求

- 照明的基本知识（次重点）

识记：光通量、发光强度、照度、亮度；眩光、阴影、光色及光分布和明暗变化。

理解：照明的分类，光的度量常用物理量及其单位，照明的质量指标。

应用：眩光及其危害。

- 电光源和灯具（次重点）

识记：电光源、控制器、发光装置、灯具。

理解：光电源的分类；照明用光源的主要指标；常用灯具及选择。

- 人工照明标准和照明设计（重点）

识记：照度标准、照明设计的内容

理解：我国现行的照度标准及其分类；照明计算的内容和方法。

应用：照明计算

- 照明供配电系统和电照平面图（次重点）

识记：电照平面图

理解：照明供配电系统及其构成。

第十三章     安全用电与建筑防雷

- 学习目的与要求

通过本章的学习，了解安全电压等级和条件；了解并掌握安全用电技术措施（保护接地、保护接零等）；了解雷电现象及危害，防雷原理及设备，防雷设计。

- 考核知识点与考核要求

- 安全电压（次重点）

识记：安全电压、安全电压等级和条件

理解：我国规定的安全电压等级

- 保护接地与保护接零（重点）

识记：保护接地、保护接零及重复接地

应用：安全用电技术措施

- 建筑防雷（重点）

识记：雷电现象及危害，防雷原理及设备

理解：建筑防雷的主要装置及其组成

第三部分  有关说明与实施要求

一、考核目标的能力层次表述

本课程的考核目标共分为三个能力层次：识记、理解、应用，它们之间是递进等级的关系，后者必须建立在前者基础上。其具体含义为：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法分析和解决有关的理论问题和实际问题。“应用”一般分为“简单应用”和“综合应用”，其中“简单应用”指在理解的基础上能用学过的一两个知识点分析和解决简单的问题；“综合应用”指在简单应用的基础上能用学过的多个知识点综合分析和解决比较复杂的问题，是最高层次的要求。

二、指定教材

《建筑设备工程》（第二版） 高明远、杜一民主编  中国建筑工业出版社  1989年版

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，突出重点，有的放矢。

2、在了解考试大纲内容的基础上，根据考核知识点和考核要求，在阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握，并融会贯通，在头脑中形成完整的内容体系。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材重的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认识、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。同时，在自学各章内容时，能够在理解的基础上加以记忆，切勿死记硬背；同时在对一些知识内容进行理解把握时，联系实际问题思考，从而达到深层次的认识水平。

4、为了提高自学效果，应结合自学内容，尽可能地多看一些例题和动手做一些练习，以便更好的理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题的能力。在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导。提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是对自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，解决问题的能力。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中存在不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共3学分，建议总课时不少于54学时，（水、暖、电各为18学时），其中助学学时分配如下：

| 章次 | 课程内容 | 助学学时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绪论；流体力学基本知识 | 2 |
| 2 | 室外给排水工程概述 | 2 |
| 3 | 管材、器材及卫生器具 | 4 |
| 4 | 室内给水 | 5 |
| 5 | 室外排水 | 5 |
| 6 | 供暖 | 5 |
| 7 | 热水及煤气供应 | 3 |
| 8 | 通 风 | 6 |
| 9 | 空气调节 | 4 |
| 10 | 建筑电气的基本系统 | 4 |
| 11 | 供配电系统 | 4 |
| 12 | 电气照明 | 6 |
| 13 | 安全用电与建筑防雷 | 4 |
| 总 计 |  | 54 |

五、关于命题考试的若干规定

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为15%、“理解”为50%、“应用”为35%。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、本课程命题采用的基本题型包括选择题、填空题、名词解释题、简述题等。

6、考试采用闭卷考试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分为及格。

六、题型示例（样题）

- 选择题

- 在室内排水系统中，清通设备包括（          ）

A、检查口   B、清扫口  C、检查井 D、地漏

- 建筑供暖热负荷估算方法有（          ）

A、单位面积热指标法 B、百分数法  C、单位体积热指标法  D、综合热指标法

- 在膨胀水箱接管中哪些管道不允许设置阀门（        ）

A、循环管  B、溢流管  C、膨胀管  D、检察管

- 填空题

1．在工程计算中，压强的度量基准有绝对压强和            。

2．集中供暖系统分为三类：热水集中供暖系统、              和热风供暖系统。

- 名词解释

- 沿程阻力

- 单位面积热指标

- 简述题

- 简述屋面雨水排放系统的分类。

- 简述蒸汽供暖系统的基本组成及其分类。