黑龙江省高等教育自学考试

石油工程(080106)专业（专科）

电工学考试大纲

(课程代码 3219)

黑龙江省高等教育自学考试委员会办公室

二○○九年十月

适用专业：石油工程(专科)；

学    时: 96

一 课程的性质、目的和任务

电工学是一门实践性很强的技术基础课程。学习本课程的目的和任务是：使学生通过本大纲所规定的全部教学内容的学习，获得电工学基础的最必要的基本理论、基本知识和基本技能，为学习后续课程和从事工程技术工作和科学研究工作打下初步的基础。

二、课程的基本要求

通过本课程的学习要求学生：

1. 了解电路和组成、作用、工作状态及电气设备的额定值，熟练掌握电位的计算；

2. 熟练电阻的串、并联计算，电源等效变换，会用基尔霍夫定律、支路电流法、叠加原理和戴维南定理分析电路；

3. 了解正弦交流电的基本概念。掌握正弦量的相量表示法，掌握单一参数交流电路的分析与计算，掌握串、并联交流电路的分析与计算，了解串联谐振及功率因数的提高途径；

4. 了解三相交流电源及其表示方法，掌握对称三相电路星形接法和三角形接法的分析与计算，了解相电压与线电压、相电流与线电流在对称三相交流电路中的相互关系，掌握三相电路功率的计算；

5. 熟练掌握电路换路定则，学会确定电路的初始条件，熟练掌握一阶电路三要素分析法；

6. 了解三相异步电动机的种类、构造、工作原理、旋转磁场、转差率、铭牌数据和选择原则，了解三相异步电动机的机械特性，掌握三相异步电动机的起动、调速、反转和制动，了解三相异步电动机的控制和保护电器，掌握三相异步电动机的基本控制电路；

7. 了解PN结单向导电性，了解二极管的伏安特性及主要参数，掌握相半波及桥式全波整流电路的分析与计算，了解滤波电路的作用，了解晶体管的电流放大作用、特性曲线、主要参数和单管放大电路的组成及各元件的组成，估算静态工作点、放大倍数、输入电阻和输出电阻。

三、课程内容和考核目标

- 电路的基本概念与基本定律(8学时)

- 学习目标

1. 了解电路和组成、作用、工作状态及电气设备的额定值；

2. 掌握电流与电压参考方向的选择；

3. 理解、掌握并能熟练应用欧姆定律及基尔霍夫定律；

4. 熟练掌握电位的计算。

(二)  课程内容

- 电路的作用与组成部分(1学时)

- 1. 电路：电流的通路称为电路。连续电流的通路必须是闭合的。

- 2. 组成：电路由电源、负载及中间环节三部分组成。其中，电源是提供电能的设备；负载是消耗或吸收电能的设备。

- 3. 作用：①实现电能的传输和转换；②实现信号的传输和转换。

- 电路模型(1学时)

- 用理想元件组成的电路。

- 1. 电源元件；

1) 理想电源：

理想电压源(恒压源)、理想电流源(恒流源)、理想受控源：VCVS，VCCS，CCVS和CCCS四种类型。

- 2) 实际电源：电压源、电流源与受控源。

- 2. 负载元件：电阻元件(线性电阻，非线性电阻)，电感元件(线性电感，非线性电感)，电容元件(线性电容，非线性电容)。

- 3. 中间环节

- 电压和电流的参考方向(1学时)

- 1. 电流方向：①实际方向；②参考方向。

- 2. 电压

- 欧姆定律(1学时)

1. 内容

2. 电阻压降

- 电源有载工作、开路与短路(1学时)

1. 有载工作状态

2. 开路(空载)状态

3. 短路状态

- 基尔霍夫定律(2学时)

- 1. 基尔霍夫电流定律(KCL)

1) 名词：结点和支路。

2) 内容

3) 电流定律的物理本质

- 2. 基尔霍夫电压定律(KVL)

1) 名词：回路与回路循行方。

2) 内容

3) 符号

4) 用KVL列写电路电压方程的方法

- 电路中电位的概念及计算(1学时)

(三)  考核知识点

1. 电路和组成、作用、工作状态及电气设备的额定值；

2. 电流与电压参考方向；

3. 欧姆定律及基尔霍夫定律；

4. 电位。

(四)  考核要求

1. 识记

(1) 电路组成、作用模型和电压、电流、电位、电动势、功率、电阻、电感和电容等基本物理量；

(2) 电路的工作状态；

(3) 电流与电压的参考方向；

(4) 欧姆定律和基尔霍夫定律的名词、内容、符号及使用方法。

2. 领会

(1) 电路各组成部分的作用；

(2) 理想电压源(恒压源)、理想电流源(恒流源)和理想受控源几种理想电源；

(3) 电压源、电流源和受控源三种实际电源；

(4) 电压、电位与电动势的关系；

(5) 电压与电流参数方向的选择；

(6) 电路的三种工作状态；

(7) 额定值与额定状态的概念；

(8) 欧姆定律和基尔霍夫定律的物理本质及适用条件；

(9) 基尔霍夫电流定律与电压定律的应用方法；

(10) 电位的概念及其计算方法。

3. 简单应用

(1) 电路组成和状态分析；

(2) 电流与电压参考方向选择；

(3) 应用欧姆定律计算；

(4) 应用基尔霍夫定律计算；

(5) 电位计算。

4. 综合应用

(1) 应用基尔霍夫定律计算；

(2) 复杂串、并联电路分析；

(3) 复杂串、并联电路电压、电流、电位及功率等相关计算。

- 电路的分析方法(14学时)

- 学习目标

1. 熟练电阻的串、并联计算；

2. 电源等效变换；

3. 会用基尔霍夫定律、支路电流法、叠加原理、戴维南定理与诺顿定理分析不同的电路，并掌握相关的计算方法要点。

(二)  课程内容

- 电阻串并联联接的等效变换(2学时)

- 1. 电阻的串联：总电阻、各电阻上电压分配关系及各电阻取用功率。

- 2. 电阻的并联：总等效电阻、各支路电流及各电阻取用功率。

- 电阻的星形联接与三角形联接的等效变换(**选学)

- 电压源与电流源及其等效变换(2学时)

- 实际电源电压源和电流源两种模型间存在着等效变换关系

- 电源等效变换法

- 电源等效变换法要点

- 支路电流法(2学时)

支路电流法是基于基尔霍夫定律应用的电路分析最基本方法。

支路电流法要点。

- 结点电压法(2学时)

结点电压法是结点电位法的特例，又称弥尔曼定理。结点电位法适用于少结点多回路的电路，而结点电压法只适用于两结点的电路。

结点电压法要点。

- 叠加原理(2学时)

叠加原理是线性电路的基本特性，也是分析线性电路的重要方法之一。

叠加原理及其要点。

- 戴维南定理与诺顿定理(4学时)

戴维南定理

应用戴维南定理解题方法要点。

诺顿定理

应用诺顿定理解题方法要点。

- 受控电源电路的分析(**选学)

- 非线性电阻电路的分析(**选学)

(三)  考核知识点

1. 电阻的串并联；

2. 欧姆定律；

3. 电阻的星形联接与三角形联接及其等效变换；

4. 电压源与电流源的等效变换；

5. 基尔霍夫定律与支路电流法；

6. 叠加原理分析线性电路；

7. 戴维南定理与诺顿定理及其应用要点。

(四)  考核要求

1. 识记

(1) 电阻的串联；

(2) 电阻的并联；

(3) 电源等效变换法及其要点；

(4) 支路电流法及其要点；

(5) 叠加原理的内容及其要点；

(6) 结点电压法及其要点；

(7) 戴维南定理及其要点；

(8) 诺顿定理及其要点。

2. 领会

(1) 电阻的串并联的物理本质；

(2) 电阻串并联时电压分配及功率取用规律；

(3) 电源等效变换法及其要点；

(4) 支路电流法及其要点；

(5) 叠加原理的内容及其要点；

(6) 结点电压法及其要点；

(7) 戴维南定理及其要点；

(8) 诺顿定理及其要点。

3. 简单应用

(1) 电阻串并联时电阻、电压及功率的计算；

(2) 应用电源等效变换法进行电压源与电流源的等效变换；

(3) 基于基尔霍夫定律，应用支路电流法进行电路分析；

(4) 应用叠加原理对线性电路进行分析；

(5) 用结点电位法分析少结点多回路电路，用结点电压法分析两结点的电路；

(6) 应用戴维南定理将有源二端线性网络可以等值为一个电压源；

(7) 诺顿定理将有源二端线性网络可以等值为一个电流源；

(8) 通过以上方法进行电路分析后，并进行相关计算。

4. 综合应用

(1) 综合不同电路分析方法进行复杂电路分析；

(2) 电路分析进行电阻、电流、电压、电位及功率等计算。

- 正弦交流电路(16学时)

- 学习目标

1. 了解正弦交流电的基本概念；

2. 掌握正弦量的相量表示法；

3. 掌握单一参数交流电路的分析与计算；

4. 掌握串、并联交流电路的分析与计算；

5. 了解串联谐振及功率因数的提高途径；

(二)  课程内容

- 正弦电压与电流(2学时)

- 1. 频率与周期

- 2. 幅值与有效值：幅值或最大值、有效值和瞬时值。

- 3. 初相位：初相位与相位差。

- 正弦量的相量表示法(1学时)

- 1. 三角函数表示法：也称瞬时值表示法

- 2. 正弦波形图表示法

- 3. 相量(复数)表示法

- 4. 相量图表示法：相量有方向，带箭头，称为时间矢量。

- 电阻元件、电感元件与电容元件(3学时)

- 1. 电阻元件：R=ρlS，i=uR，u=iR；P=ui=i2R，W=uidt=i2Rdt。

- 2. 电感元件：磁通Φ，交变感应电动势e，法拉第－楞茨电磁感应定律；方向、重要特性与电感储存的磁场能量。

- 3. 电容元件：平板电容器，充电与。重要特性与电容储存电场能量。

- 电阻元件的交流电路(1学时)

- 1. 瞬时值

- 2. 有效值

- 3. 相量关系

- 4. 相位关系

- 5. 平均功率(有功功率)

- 电感元件的交流电路(1学时)

- 1. 瞬时值

- 2. 有效值

- 3. 相量关系

- 4. 相位关系

5. 感抗

- 6. 平均功率

- 电容元件的交流电路(1学时)

- 1. 瞬时值

- 2. 有效值

- 3. 相量关系

- 4. 相位关系

- 5. 容抗

- 6. 平均功率与无功功率

- 电阻、电感与电容元件串联的交流电路(4学时)

- 1. 电压与电流的关系

- 1) 瞬时值关系

- 2) 相量关系

- 阻抗

- 阻抗模

- 幅角(阻抗解)

- 3) 有效值关系

- 2. 功率关系

- 1) 瞬时功率

- 2) 平均功率(有功功率)

- 3) 无功功率

- 4) 视在功率

- 3. 电路性质讨论

- 阻抗的串联与并联(2学时)

1. 阻抗的串联

2. 阻抗的并联

- 复杂正弦交流电路的分析与计算

- 交流电路的频率特性(2学时)

1. RC串联电路的频率特性

- 1) 低通滤波电路

- 2) 高通滤波电路：传递函数、幅频特性、相频特性、截止频率与通频带：

- 3) 带通滤波电路

2. 串联谐振：1) 谐掁条件；2) 电路特点；3) 谐掁频率；4) 品质因数与通频带：

- 3. 并联谐振：1) 谐掁条件；2) 电路特点；3) 谐掁频率与品质因数。

- 功率因数的提高(1学时)

- 1. 功率因数cosϕ及其经济意义

- 2. 提高功率因数cosϕ的要求和条件

- 3. 提高功率因数cosϕ的方法

(三)  考核知识点

1. 正弦交流电相关的基本概念；

2. 正弦交流电的三要素；

3. 正弦量的相量表示法；

4. 正弦交流电的电路元件；

5. 单一参数交流电路；

6. 串、并联交流电路；

7. 串联谐振

8. 功率因数及其提高途径；

(四)  考核要求

1. 识记

(1) 正弦交流电相位、相角、频率、幅值、谐振、阻抗、感抗、容抗、通频带、品质因数和功率因数等基本概念；

(2) 正弦交流电的三要素、表示方法和电路元件；

(3) 电阻元件及其电流、电压和功率特性；

- (4) 电感元件及其电流、电压和功率特性，电感及其储存磁场能量；

- (5) 电容元件及其电流、电压和功率特性，电容及其储存电场能量；

- (6) 电阻元件交流电路的瞬时值、有效值、相量关系、相位关系及功率；

- (7) 电感元件交流电路的瞬时值、有效值、相量关系、相位关系、感抗及功率；

- (8) 电容元件交流电路的瞬时值、有效值、相量关系、相位关系、容抗及功率；

(9) 阻抗的串并联；

(10) RC交流电路的电路特点及频率特性；

(11) 串联谐振的条件；

- (12) 串联谐振电路的特点；

- (13) 串联谐振电路频率特性与品质因数；

(14) 并联谐振的条件；

- (15) 并联谐振电路的特点；

- (16) 并联谐振电路频率特性与品质因数；

- (17) 功率因数及其提高方法；

2. 领会

(1) 正弦交流电的表示方法

(2) 正弦交流电三种电路元件及其不同特点；

(3) 正弦交流电三种电路元件的不同电流、电压和功率特性；

(4) 瞬时功率、平均功率、无功功率和视在功率；

- (5) 电感元件的电感及其储存磁场能量特性；

- (6) 电容元件的电容及其储存电场能量特性；

- (7) 单一电阻、电感和电容元件交流电路各自不同瞬时值、有效值、相量关系、相位关系及功率；

- (8) 电感元件感抗与电容元件容抗的物理意义；

- (9) 阻抗串并联计算式的物理意义；

(10) RC交流电路的电路特点及频率特性；

(11) 串联谐振与并联谐振各自的物理意义、条件、电路特点、频率特性与品质因数；

- (12) 功率因数的物理本质、经济意义及其提高方法。

3. 简单应用

(1) 正弦交流电的表示；

(2) 正弦交流电三种电路元件参数计算：电压、电流、功率、电阻、电感和电容；

(3) 单一电阻、电感和电容元件交流电路分析及相关计算；

(4) 阻抗串并联计算；

(5) RC交流电路的分析与计算；

(6) 串联谐振与并联谐振交流电路的分析与计算；

(7) 功率因数计算。

4. 综合应用

(1) 串并联交流电路的交流电表示、电路分析与计算；

(2) 串联谐振与并联谐振交流电路的分析与计算。

- 三相电路(8学时)

- 学习目标

1. 了解三相交流电源及其表示方法；

2. 掌握对称三相电路星形接法和三角形接法的分析与计算；

3. 了解相电压与线电压、相电流与线电流在对称三相交流电路中的相互关系；

4. 掌握三相电路功率的计算。

(二)  课程内容

- 三相电压(2学时)

- 1. 三相电源

- 2. 三相电源Y形接法

- 1) 相电压

- 2) 线电压

- 2. 三相电源△形接法

- 负载星形联接的三相电路(2学时)

- 负载三角形联接的三相电路(2学时)

- 三相功率(2学时)

- 1. 瞬时功率

- 2. 有功功率

- 3. 无功功率

- 4. 视在功率

- 5. 功率因数cosϕ

(三)  考核知识点

1. 三相交流电源及其表示；

2. 对称三相电路星形接法和三角形接法的分析与计算；

3. 相电压与线电压、相电流与线电流在对称三相交流电路中的相互关系；

4. 三相电路功率的计算。

(四)  考核要求

1. 识记

(1) 三相电源、相线、零线、相序和对称等基本概念；

(2) 三相电源Y形接法和△形接法；

(3) 三相电源Y形接法和△形接法各自电压、电流和功率关系；

(4) 负载星形联接三相电路的电流、电压及电路特点；

(5) 负载三角形联接三相电路的电流、电压及电路特点；

(6) 星形联接和三角形联接三相电路的瞬时功率、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数。

2. 领会

(1) 三相电源、相线、零线、相序和对称；

(2) 三相电源Y形接法和△形接法的差别；

(3) 三相电源Y形接法和△形接法各自电压、电流和功率关系；

(4) 负载星形联接三相电路的特点；

(5) 负载星形联接三相电路的电流和电压关系；

(6) 负载三角形联接三相电路的特点；

(7) 负载三角形联接三相电路的电流和电压关系；

(8) 星形联接和三角形联接三相电路的瞬时功率、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的计算公式。

3. 简单应用

(1) 三相电路分析及其表示；

(2) 对称三相电路星形接法和三角形接法的分析与计算；

(3) 相电压与线电压、相电流与线电流在对称三相交流电路中的相互关系分析；

(4) 三相电路中电压、电流和功率计算。

4. 综合应用

(1) 三相电路分析及其表示；

(2) 对称三相电路星形接法和三角形接法的分析与计算；

(3) 三相电路中电压、电流和功率计算。

- 非正弦周期电流的电路(**选学)

- 电路的暂态分析(12学时)

- 学习目标

1. 理解电路的暂态并熟练掌握电路的暂态分析方法；

2. 熟练掌握电路换路定则；

3. 学会确定电路的初始条件；

4. 熟练掌握一阶电路三要素分析法；

5. 掌握不同响应下RC和RL电路的暂态分析。

(二)  课程内容

- 1. 过渡过程及其产生的原因

- 2. 研究电路暂态过程的实际意义

- 换路定则与电压和电流初始值的确定(2学时)

- 1. 电感中电流不能跃变：iL(0+)=iL(0−)

- 2. 电容两端电压不能跃变：uC(0+)=uC(0−)

- 应用换路定律确定电流、电压初始值的方法。

- RC电路的响应(4学时)

- 1. RC电路的零输入响应：即是电容器放电过程。

- 2. RC电路的零状态响应：即电容器充电过程。

- 3. RC电路的全响应：电容器具有初始状态下的充电或有电源激励状态下的放电。

- 一阶线性电路暂态分析的三要素法(2学时)

- “三要素法”，即只要求出稳态值f(∞)，初始值f(0+)和时间常数τ，则f(t)便被惟一确定。这种方法只适用于含有一个储能元件的一阶电路阶跃(或直流)信号激励下的过程分析。而经典法则适用于任何线性电路的暂态过程分析。

- “三要素法”的简要步骤。

- 微分电路与积分电路(1学时)

- 1. 微分电路：1) 特征；2) 输入－输出关系。

- 2. 积分电路：1) 特征；2) 输入－输出关系式。

- RL电路的响应(3学时)

- 1. RL电路的零输入响应

- 2. RL电路的零状态响应

3. RL电路的全响应

- RCL电路的零输入响应

(三)  考核知识点

1. 电路的暂态；

2. 电路的暂态分析方法；

3. 电路换路定则；

4. 电路初始条件的确定；

5. 三要素分析法；

6. 不同响应下RC和RL电路的暂态分析。

(四)  考核要求

1. 识记

(1) 暂态过程的概念和产生原因；

(2) 应用换路定律的要点；

(3) 经典法分析暂态过程的方法；

(4) 三要素法分析暂态过程的方法；

(5) 时间常数及其物理意义；

(6) 一阶RC电路和一阶RL电路的暂态过程(零输入响应、零状态响应及全响应)及其特点；

(7) 微分电路与积分电路的特征及其输入关系。

2. 领会

(1) 暂态过程及其产生原因；

- (2) 应用换路定律确定电流、电压初始值的方法要点；

(3) 经典法分析暂态过程的要点；

(4) 三要素法分析暂态过程的要点及其步骤；

(5) 时间常数的物理意义；

(6) 一阶RC电路和一阶RL电路的暂态过程(零输入响应、零状态响应及全响应)及其特点；

(7) 微分电路与积分电路的特征及其输入关系。

3. 简单应用

(1) 暂态过程分析；

(2) 应用换路定律确定电流、电压初始值；

(3) 一阶RC电路的暂态过程(零输入响应、零状态响应及全响应)分析与计算；

(4) 一阶RL电路的暂态过程(零输入响应、零状态响应及全响应)分析与计算；

(5) 三要素法求解暂态过程时间常数及电压和电流随时间的变化规律。

4. 综合应用

(1) 应用换路定律确定电流、电压初始值；

(2) 三要素法分析暂态过程，求解暂态过程时间常数及电压和电流随时间的变化规律。

- 磁路与铁心线圈(8学时)

- 学习目标

- 1. 掌握磁路与铁心线圈电路相关的基本概念；

- 2. 理解磁感应强度、磁场强度、磁通量和磁导率等基本物理量的物理意义；

- 3. 理解并掌握：电流与磁场的关系，导磁体与非导磁体，磁性材料的磁性能(高导磁性，磁饱和性和磁带性)，磁化曲线与磁滞回线及其应用

- 4. 理解并掌握磁路及其分析的基本定律；

- 5. 了解铁心线圈、变压器和电磁铁结构、工作原理及电路分析与计算。

(二)  课程内容

- 磁场的基本物理量(1学时)

- 1. 磁感应强度

- 2. 磁通

- 3. 磁场强度

- 4. 磁导率

- 磁性材料的磁性能(1学时)

- 1. 高导磁性：磁化曲线。

- 2. 磁饱和性

3. 磁滞性：平均磁化曲线与磁滞回线

- 磁路及其基本定律(2学时)

- 1. 磁路

- 2. 磁路欧姆定律

- 3. 磁路的基尔霍夫定律

- 4) 磁路分析：正面分析与反面分析

- 交流铁心线圈电路(2学时)

- 1. 电磁关系

- 2. 电压电流关系

3. 功率损耗：1) 铜损；2) 铁损

4. 等效电路

- 变压器(1学时)

1. 变压器的工作原理

- 1) 结构与工作原理：原绕组与副绕组

- 2) 基本变换关系(或变换功能)

- i. 变电压

- ii. 变电流

- iii. 变阻抗

2. 变压器的外特性：电压变化率

3. 变压器的损耗与效率

4. 特殊变压器

5. 变压器绕组的极性

- 电磁铁(1学时)

- 1. 直流电磁铁

- 1) 结构

- 2) 吸力

- 2. 交流电磁铁

- 1) 结构

- 2) 吸力

- 3. 比较

- 1) 直流电磁铁

- 2) 交流电磁铁

(三)  考核知识点

- 1. 磁路与铁心线圈电路相关基本概念；

- 2. 磁感应强度、磁场强度、磁通量和磁导率等基本物理量；

- 3. 电流与磁场；

- 4. 导磁体与非导磁体；

- 5. 磁性材料的磁性能(高导磁性，磁饱和性和磁带性)；

- 6. 磁化曲线与磁滞回线及其应用；

- 7. 磁路及其分析的基本定律；

- 5. 铁心线圈、变压器和电磁铁。

(四)  考核要求

1. 识记

(1) 磁路与铁心线圈电路相关基本概念；

(2) 磁感应强度、磁场强度、磁通量和磁导率等基本物理量；

(3) 电流与磁场的关系；

(4) 导磁体与非导磁体；

(5) 磁性材料的磁性能；

(6) 磁化曲线与磁滞回线；

(7) 磁路的概念；

(8) 磁路分析基本定律；

(9) 铁心线圈的结构、工作原理、电路及功率损耗；

(10) 变压器的结构、工作原理及电路；

(11) 电磁铁的结构、工作原理及电路。

2. 领会

(1) 电流与磁场的关系；

(2) 导磁体与非导磁体；

(3) 磁化曲线与磁滞回线；

(4) 磁路及其与电路的比较；

(5) 磁路分析基本定律；

(6) 铁心线圈的工作原理和电路关系；

(7) 变压器的工作原理和电路关系；

(8) 电磁铁的工作原理和电路关系。

3. 简单应用

(1) 磁路分析；

(2) 铁心线圈的电路分析与计算；

(3) 变压器的电路分析与计算；

(4) 电磁铁的电路分析与计算。

- 交流电动机(8学时)

- 学习目标

1. 了解三相异步电动机的构造、工作原理、旋转磁场、转差率、铭牌数据和选择原则；

2. 了解三相异步电动机的机械特性；

3. 掌握三相异步电动机的起动、调速、反转和制动；

4. 了解三相异步电动机的控制和保护电器；

5. 掌握三相异步电动机的基本控制电路。

(二)  课程内容

- 三相异步电动机的构造(1学时)

- 1. 定子

- 2. 转子

- 三相异步电动机的转动原理(1学时)

- 1. 旋转磁场

- 2. 电动机的转动原理

- 3. 转差率

- 三相异步电动机的电路分析(2学时)

- 1. 定子电路

- 2. 转子电路

- 三相异步电动机的转矩与机械特性(1学时)

1. 转矩公式：临界转差率；临界转矩或最大转矩。

2. 机械特性曲线：稳定工作区；不稳定工作区。

- 1) 额定转矩额定功率：

- 2) 起动转矩

- 3) 过载能力

- 三相异步电动机的起动(0.5学时)

- 1. 起动性能。

2. 起动方法：有4种。直接起动Y－△变换法起动、自耦变压器降压起动和转子串电阻起动。

- 三相异步电动机的调速(0.5学时)

- 根据n=(1−s)60f1p可用三种调速方式。

1. 变频调速

2. 变极调速

3. 变转差率调速

- 三相异步电动机的制动(0.5学时)

1. 能耗制动

2. 反接制动

3. 发电反馈制动

- 三相异步电动机的铭牌数据(0.5学时)

- 三相异步电动机的选择(0.5学时)

- 1. 功率的选择

2. 种类和型式的选择

3. 电压和转速的选择

- 单相异步电动机(0.5学时)

1. 电容分相式异步电动机

2. 罩极式异步电动机

(三)  考核知识点

1. 三相异步电动机的构造、工作原理、旋转磁场、转差率、铭牌数据和选择原则；

2. 三相异步电动机的机械特性；

3. 三相异步电动机的起动、调速、反转和制动；

4. 三相异步电动机的控制和保护电器；

5. 三相异步电动机的基本控制电路。

(四)  考核要求

1. 识记

(1) 定子、转子、转速、转差率和电磁转矩等基本概念；

(2) 三相异步电动机的构造和工作原理；

(3) 三相异步电动机的定子电路和转子电路；

(4) 三相异步电动机的电磁转矩关系；

(5) 三相异步电动机的机械特性；

(6) 三相异步电动机的工作特性；

(7) 三相异步电动机的起动、反转、调速、制动、额定值和选择。

2. 领会

(1) 三相异步电动机的工作原理；

(2) 三相异步电动机的旋转磁场的产生；

(3) 三相异步电动机的电磁转矩关系；

(4) 三相异步电动机的机械特性；

(5) 三相异步电动机的工作特性；

(6) 三相异步电动机的起动、反转、调速、制动、额定值和选择。

3. 简单应用

(1) 三相异步电动机电路分析；

(2) 三相异步电动机的起动、反转、调速、制动、额定值及选择的分析；

(3) 三相异步电动机转速和转差率，额定转矩和最大转矩，相电流和相电压，磁极对数，转子电流的频率及功率因数计算。

4. 综合应用

(1) 三相异步电动机相关参数的计算。

- 直流电动机(**选学)

- 控制电机(**选学)

- 继电接触器控制系统(4学时)

- 学习目标

1. 掌握常用控制电器原理与符号；

2. 学会分析基本控制电路。

(二)  课程内容

- 常用控制电器(1学时)

- 1. 组合开关

- 2. 按钮

- 3. 交流接触器：1) 结构；2) 额定值。

- 4. 中间继电器

- 5. 热继电器

- 6. 熔断器

- 7. 自动空气断路器：空气自动开关。

- 鼠笼式电动机直接起动的控制线路(1学时)

- 鼠笼式电动机正反转的控制线路(1学时)

- 行程控制

- 时间控制

- 应用举例(1学时)

(三)  考核知识点

1. 常用控制电器及其原理和符号；

2. 基本控制电路及其分析。

(四)  考核要求

1. 识记

(1) 常用控制电器结构和功用；

(2) 基本控制电路；

(3) 鼠笼式电动机直接起动的控制线路构成及特点；

(4) 鼠笼式电动机正反转的控制线路构成及特点。

2. 领会

(1) 常用控制电器的结构和特点；

(2) 基本控制电路的构成及各部分的用途；

(3) 基本控制电路的分析方法；

(4) 鼠笼式电动机直接起动的控制线路特点；

(5) 鼠笼式电动机正反转的控制线路特点。

3. 简单应用

(1) 继电接触器控制电路的分析；

(2) 简单控制电路的设计。

4．综合应用

(1) 继电接触器控制电路的分析；

(2) 简单控制电路的设计。

- 可编程控制器及其应用(2学时)

- 学习目标

1. 了解可编程控制器(PLC)结构与工作原理；

2. 初步了解指令系统与编程方法；

3. 了解可编程控制器的应用方法。

(二)  课程内容

- 可编程控制器的结构和工作原理

- 1. 可编程控制器的结构及各部分的作用

- 1) 主机；2) 输入/输出(I/O)接口；3) 电源；4) 编程器；5) I/O扩展接口；6) 外部设备接口。

- 2. 可编程控制器的工作原理

- “顺序扫描，不断循环”工作

- 扫描周期

- 输入采样

- 输出刷新

- 3. 可编程控制器的主要技术性能

- 1) I/O点数；2) 用户程序存储器容量；3)扫描速度；4)指令系统条数；5)编程元件种类和数量。

- 4. 可编程控制器的主要功能和特点

- 1) 主要功能

- 2) 主要特点：

- 可编程控制器的程序编制

- 1. 编程语言：常用有梯形图语言和指令助记符语言。

- 2. 编程原则

- 1) 编程原则；2) 编程方法；3) PLC的程序编制过程

- 可编程控制器应用举例

(三)  考核知识点

1. 可编程控制器(PLC)结构与工作原理；

2. 可编程控制器的指令系统与编程方法；

3. 可编程控制器的应用。

(四)  考核要求

1. 识记

(1) 可编程控制器及其结构和工作原理；

- (2) 可编程控制器的主要技术性能；

- (3) 可编程控制器的主要功能和特点；

- (4) 编程语言；

- (5) 编程原则；

- (6) 编程方法；

- (7) 可编程控制器的程序编制过程。

2. 领会

(1) 可编程控制器的工作原理；

- (2) 可编程控制器的主要功能和特点；

- (3) 编程原则；

- (4) 编程方法；

- (5) 可编程控制器的程序编制过程；

- (6) 可编程控制器的应用。

- 工业企业供电与安全用电(2学时)

- 学习目标

了解发电、输电及配电基本知识及安全用电常识。

(二)  课程内容

- 发电与输电概述

- 1. 发电：1) 热力发电；2) 水力发电；3) 其他发电形式：风力发电，太阳能发电，等等。

- 2. 输电

- 工业企业配电

- 安全用电

- 1. 电流对人体的作用

- 2. 触电方式：1) 单相触电；2) 两相触电

3. 接地和接零：1) 工作接地；2) 保护接地；3) 保护接零；4) 重复接地；5) 工作零线与保护零线

(三)  考核知识点

1. 发电与输电的过程与方法；

2. 工业企业配电方法；

3. 安全用电常识。

(四)  考核要求

1. 识记

(1) 发电与输电的过程与方法；

(2) 工业企业配电方法；

(3) 安全用电常识：电流对人体的作用；触电方式；接地和接零

- 电工测量(**选学)

- 半导体二极管和三极管(8学时)

- 学习目标

1. 了解PN结单向导电性；

2. 了解二极管的伏安特性及主要参数；

3. 掌握相半波及桥式全波整流电路的分析与计算；

4. 了解滤波电路的作用；

5. 了解晶体管的电流放大作用、特性曲线和主要参数。

(二)  课程内容

- 半导体的导电特性(1学时)

- 1. 本征半导体：

2. N型半导体和P型半导体

- PN结(2学时)

1. PN结

2. PN结单向导电性

- 半导体二极管(2学时)

1. 基本结构

2. 伏安特性

3. 主要参数：最大整流电流、反向工作峰值电压和反向峰值电流。

- 稳压管(1学时)

- 稳压管

- 稳压管的伏安特性

- 稳压管的主要参数：稳定电压、电压温度系数、动态电阻、稳定电流和最大允许耗散功率。

- 半导体三极管(2学时)

1. 基本结构

- 2. 电流分配和放大原理：

- 晶体管有截止、放大和饱和三种工作状态。

- NPN型晶体管电流方向和发射结与集电结的极性。

- 双极型半导体三极管在工作时一定要加上适当的直流偏置电压。若在放大工作状态：发射结加正向电压，集电结加反向电压。

3. 特性曲线

- 晶体管输入特性：IB=f(UBE)|UCE=常数

晶体管输出特性：IC=f(UCE)|IB=常数

4. 主要参数：电流放大系数β和β、集-基极反向截止电流、集-射极反向截止电流 (又称穿透电流)、集电极最大允许电流、集电极电流、集-射极反向击穿电压、

集电极最大允许耗功率PCM和集电极消耗的最大功率

(三)  考核知识点

1. PN结及其单向导电性；

2. 二极管及其伏安特性和主要参数；

3. 相半波及桥式全波整流电路的分析与计算；

4. 滤波电路及其作用；

5. 晶体管及其电流放大作用、特性曲线、主要参数。

(四)  考核要求

1. 识记

- (1) 半导体、二极管、稳压管、三极管和PN结；

- (2) 二极管的结构及其单向导电性；

- (3) 二极管的最大整流电流、反向工作峰值电压和反向峰值电流；

(4) 滤波电路及其作用；

(5) 三极管的结构、特性曲线及其放大作用原理；

(6) 三极管的电流放大系数；

(7) 三极管的集-基极反向截止电流、集-射极反向截止电流(又称穿透电流)、集电极最大允许电流、集-射极反向击穿电压、集电极最大允许耗功率。

2. 领会

- (1) 半导体、二极管、稳压管、三极管和PN结的结构原理；

- (2) 二极管的结构及其单向导电性；

(3) 滤波电路及其作用；

(4) 三极管的结构、特性曲线及其放大作用原理；

(5) 三极管的电流放大系数；

(6) 单管放大电路组成及各元件组成；

(7) 单管放大电路的几个主要参数。

3. 简单应用

(1) 二极管电路的分析计算；

(2) 三极管电路的分析及计算。

4. 综合应用

(1) 二极管电路的分析计算；

(2) 三极管电路的分析及计算。

- 基本放大电路(6学时)

- 学习目标

1. 了解基本放大电路的组成及各元件的功用；

2. 估算静态工作点、放大倍数、输入电阻和输出电阻。

(二)  课程内容

- 基本放大电路的组成(2学时)

在共发射极接法的基本交流放大电路中，电路主要元件有：

1) 晶体管

2) 集电极电源

3) 集电极负载电阻

4) 基极电源和基极电阻

5) 耦合电容

放大电路的组成原则(以双极型三极管为例）：

- 放大电路的静态分析(2学时)

1. 用放大电路的直流通路确定静态值

2. 用图解法确定静态值

- 放大电路的动态分析(1学时)

1. 微变等效电路法

2. 图解法

- 静态工作点的稳定(1学时)

- 射极输出器

- 放大电路中的负反馈

- 放大电路的频率特性

- 多级放大电路及其级间耦合方式

1. 阻容耦合

2. 直接耦合

- 差动放大电路

1. 差动放大电路的工作情况

2. 典型差动放大电路

- 互补对称功率放大电路

1. 对功率放大电路的基本要求

2. 互补对称放大电路

- 场效应管及其放大电路

(三)  考核知识点

1. 基本放大电路的组成及各元件的功用；

2. 静态工作点、放大倍数、输入电阻和输出电阻。

(四)  考核要求

1. 识记

(1) 基本放大电路的组成及各元件的功用；

(2) 放大电路的组成原则；

(3) 放大电路的静态分析方法；

(4) 静态工作点的稳定。

2. 领会

(1) 基本放大电路各元件的功用；

(2) 放大电路的组成原则；

(3) 放大电路的静态分析方法；

(4) 静态工作点的稳定。

3. 简单应用

(1) 基本放大电路分析；

(2) 静态工作点、放大倍数、输入电阻和输出电阻计算。

4. 综合应用

(1) 基本放大电路分析；

(2) 静态工作点、放大倍数、输入电阻和输出电阻计算。

后面其它章节为选学内容。

四、学习教材和主要参考书

教材：

《电工学》(上、下册)电工技术（第五版），秦曾煌主编，高等教育出版社，1999年6月第5版。

五、有关说明与实施要求

- 关于“课程内容与考核目标”中有关提法的说明

在本大纲的“考核知识点与考核要求中，对各个知识点按四个能力层次(“识记”、“领会”、“简单应用”、“综合应用”)分别提出要求，这些层次之间具有递进等关系。四个能力层次的含义：

识记：要求能够识别和记忆本课程中规定的有关知识点的主要内容(如定义、定理、定律、表达式、公式、原则、重要结论、方法、步骤及特征、特点等)，并能根据考核的不同要求，做出正确的表述、选择和判断。

领会：要求能够领悟和理解本课程中规定的有关知识点的内涵和外延，熟悉其内容要点和它们之间的联系，并能根据考核的不同要求，做出正确的解释、说明和论述。

简单应用：要求能够运用本课程中规定的少量知识点，分析和解决一般应用问题。如简单的计算、绘图和分析、论证等。

综合应用：要求能够运用本课程中规定的多个知识点，分析和解决较复杂的应用问题。如简单计算、绘图、简单设计、编程和分析、论证等。

- 自学方法指导

本课程是一门基础知识与应用技能并重的课程，因而在学习方法上也有其自身的特点。概括地说就是：对基本概念性的知识要弄清楚，对基本应用的操作要上机反复练习，对书中的习题要认真独立完成，还要注意归纳总结，勤做笔记，以巩固所学知识。在学完全部内容之后可再做一些综合练习，以使自己的操作技能得到进一步提高。

为了帮助大家提高自学效果，以下几点方法可供参考：

- 学习过程中要始终结合本大纲来学，在阅读教材的每一章内容之前，应先参看考试大纲中的这一章的知识点和学习要求，了解重点和难点以及对各知识点的能力层次的要求，能做到自学起来心中有数，从而能把握住学习内容的轻重和自学进度。

- 读教材时要循序渐进，先粗读后细读。对大纲指出的重点要精读，吃透每一个知识点；对概念性的知识要深刻理解；对基本操作方法要熟练掌握并融会贯通。

- 本课程是一门实践性很强的课程，因此，在学习过程中要实践，通过实践加深对教材内容的理解，提高学习效率。

- 认真完成书中的习题有助于理解、消化、掌握和巩固所学的知识。应做到每一章学习结束后，章末的习题都能独立、正确、熟练地完成。

5、遇到疑难问题如果一时无法解决但不影响后续内容学习的可以暂搁一搁，之后可以利用社会助学或考前辅导之际得解决，也可找同学商量，集思广益，进行讨论。

6、学习时要注意归纳、总结和比较，以求对知识点的融会贯通。

(三)对社会助学的要求

- 应以本大纲的制定的教材为基础、本大纲为依据进行辅导，不能随意增删内容或更改要求。

- 应熟知本大纲对课程所提出的总的要求和各章的知识点，正确把握各知识点要求达到的层次，深刻理解对各知识点的考核要求。

- 应对学习方法进行指导，提倡“仔细阅读教材，认真完成习题；主动获取帮助，依靠自己学通”的学习方法。

- 应注意对考生自学能力的培养，引导考生逐步学会独立学习、独立思考、独立操作。在自学过程中要学会自己提出问题，经过分析自己做出判断，从而解决问题。

- 本课程共　5　学分。因此应注意对考生实际操作能力的培养，不能简单地仅帮助考生解决这个问题，而是要善于启发、引导考生弄清为什么会出现这样的问题，用什么方法可以解决这类问题。以使考生理解问题出现的原因，掌握解决问题的办法。

(四)关于命题考试的若干问题

- 本大纲各章所规定的考试知识点及知识点下的知识细目都属于考核的内容，考试命题覆盖到各章，适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。

- 试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：“识记”占30%，“领会”占30%，“简单应用”占20%，“综合应用”占20%。

- 试题难易程度要合理，可分为：易，较易，较难和难四个等级。每份试卷中不同难度试题的分数比例一般一次为：2：3：3：2。

- 试题的主要题型主要有：单项选择、多项选择、填空、简答和计算。

- 考试采用闭卷考试方式，时间为150分钟；试题分量以中等水平的考生在规定时间内答完全部试题为度；评分采用百分制，60分为及格；考试时只允许带笔、橡皮和直尺，答卷必须用钢笔，颜色规定为蓝色或是黑色，答题卡必须用2B铅笔填涂。

六、题型举例

一、单项选择

1. 三相异步电动机采用Y－△降压起动，Y起动电流是△直接起动起动电流的(     )。

A. 13倍；        B. 13倍； 　 C. 12倍；      D. 相等

2. 电路如图所示，设二极管正向压降为0.6V，则F点的电位VF=(   C )。

A. 3V        B. 0        C. 0.6V        D. 12V

二、多项选择

1. 下列表达功率因数cosϕ的正确关系式是cosϕ=(      )。

A. URU     B. XLZ      C. XCZ     D. PS     E. QS

2. 射极输出器的特点是(       )。

A. 电压放大倍数较大；B. 电压放大倍数为1；

C. 输入电阻较大；D. 输出电阻较小；E. 输出电阻较大

三、填空

电路的工作状态分为有载、开路和(      )。

当RLC串联的交流电路发生谐振时,电路呈现(　    )性。

四、简答

1. 下图所示电路中，已知E6V，ui12sintV，二极管的正向压降可忽略不计，试画出输出电压uo的波形。

2. 如果把一台50Hz、220V的交流电磁铁接在50Hz、380V的电源上，会出现什么问题？为什么？

五、计算

1. RLC串联交流电路如图所示，已知U=12V，U1=7V，U2=5V，画出各电压电流的相量图，并计算U3的值。

2. 如图所示电路中，已知R=10Ω，L=1H。K1合上，K2打开，电路已稳定。t=0时打开开关K1，经0.1s后再合上K2，求iR(t)。

|  | + - |
| --- | --- |