黑龙江省高等教育自学考试

质量技术监督管理（082224） 专业（独立本科段）

计量学基础考试大纲

(课程代码 7764)

黑龙江省高等教育自学考试委员会办公室

二○○八年十一月

# 计量学基础考试大纲

（课程代码7764）

（90学时）

## 一、课程性质与设置要求

《计量学基础》是高等教育自学考试质量技术监督管理专业（本科段）考试计划规定的一门必考课。计量学是关于计量理论与实践的知识领域的一门综合性的学科，是现代科学的重要组成部分。科技越进步，生产越发展，就越需要计量工作。同时计量理论和实践的发展，也促进了科技的进步和生产的发展。因此计量学对社会发展和国计民生的积极作用与重要意义已日益明显，受到人们的普遍重视。当今，任何一个科技领域，任何一个生产过程，以至任何一项社会活动，都离不开计量。自我国计量法颁布以来，我国计量事业进入了一个新的发展阶段。产品质量的优劣越来越受到人们的关注，在某种程度上已成为当今社会经济活动中的一个热点，而计量正是保证产品质量的重要技术手段和管理的基础，因而从事质量监督工作必须在具备计量学知识的前提下对产品、过程、服务、环境等实行监督和管理。在这样的背景下，开设本课程显得尤为重要。

本课程是高等教育自学考试质量技术监督管理专业各专业课的基础，其内容包括面广，对其它课程的学习有较大影响，课程中的术语、概念等涉及《计量管理》、《标准化》、《质量管理》等课程，因此为学好其它各门专业课必须学好《计量学基础》这门课，为各门课打下坚实的基础。在学习过程中，每个学生应注意本科的特点即：名词多、术语多、定义多、概念多,只有将这些名词术语、定义概念充分理解，并结合计量实践活动，才能深刻体会到其内涵，才能更好地落实到实际中去。

## 二、课程内容与考核要求

### 第一章  绪  论

（一）学习目的和要求

通过本章学习，掌握有关计量及计量学的基础知识，使学生能对有关计量方面的知识有个全面的基本了解，并对本课程的后续各章学习起到引导作用。

学习本章的要求是：掌握计量的基本概念，同时掌握“量”的定义，对计量学有全面初步的了解，掌握计量的分类及各类所涉及的研究内容。了解计量的范围及发展过程和计量在科技领域中的作用。了解计量发展的过程，在各阶段的主要标志、特点及典型事例，明确计量的特点、作用和意义。本章的内容对其它专业课的学习都具有一定的指导作用。

（二）课程内容

第一节 计量学

量、计量、计量学的概念，就学科而论的计量学的分类，各类计量的研究内容。

第二节 计量学的范围、内容与分类

计量的研究范围，计量在科技领域中的十大类，计量理论，计量技术及计量管理的主要研究内容及分类。

第三节 计量学的发展阶段

古典、经典、现代计量阶段的分解，各阶段的主要标志，微观量子基础的优越性。

第四节 计量特点、作用和意义

计量的精确性、一致性、溯源性、法制性特点。对国民经济发展在人民生活中的作用和意义。

（三）考核知识点

1．计量有关的基本概念、名词定义及术语。

2．计量学的分类。

3．计量研究的范围、内容和分类。

4．计量发展的三个阶段。

5．计量的特点及意义。

（四）考核要求

1．识记

（1）名词与术语定义：量、计量、计量学、通过计量学，应用计量学、技术计量学。

（2）通用计量学、应用计量学、技术计量学的研究内容。

（3）计量在科技领域中的十大计量。

（4）计量的分类，各类计量的内容。

（5）计量的发展过程分为哪几个重要阶段，各阶段的主要标志。

（6）计量的特点及意义。

2．了解

（1）就学科而论，计量学分为哪几类。

（2）计量的内容包括哪些方面。

（3）计量发展各阶段的典型事例。

### 第二章  计量单位制

（一）学习目的和要求

在计量工作中，为了定量表示同种类的值，必须有一个量作为比较的基础，这就是计量单位，而由一组基本单位和导出单位所构成的单位体系就是单位制。学习本章的目的就是了解计量单位的形成或演变过程，量值的表达方法，这是计量学研究的主要内容之一，也是从事计量工作所必需的基础知识。

学习本章的要求是：了解量的分类，计量单位和单位制的概念，计量单位的构成。单位制的分类，国际单位制的形成和发展过程，掌握国际单位制的构成和法定计量单位的构成。了解各主要单位的意义，法定将单位的使用方法以及实施法定计量单位应采取的措施。

（二）课程内容

第一节 计量单位与单位制

量、量制、量纲，计量单位和单位制。

第二节 国际单位制

米制的起源与发展，国际单位制的构成，国际单位制外的单位。

第三节 我国的法定计量单位

法定计量单位的构成，法定计量单位的定义，法定计量单位的使用方法，量的符号、数值及下角标，全面推行法定计量单位的目标、要求及措施。

（三）考核知识点

1．计量单位、单位制及相关的概念。

2．国际计量单位的构成。

3．法定计量单位的构成及实施要求。

（四）考核要求

1．识记

（1）名词与术语定义：同种量、同类量、基本量、导出量、量纲、量值、计量单位、单位制。

（2）国际计量单位由哪几部分构成，几本单位和辅助单位的量的名称、单位名称、单位符号、SI词头构成的联系和区别。

（3）国际单位制的优越性。

（4）法定计量单位由哪几部分构成，与国际计量单位的联系和区别。

2．领会和了解

（1）计量单位的表示方法。

（2）国际计量单位中主要单位的定义和演变过程。

（3）词头所示的因数、词的名称、词头的符号。

（4）国际单位制外的单位内容。

（5）法定计量单位的定义，使用方法及下角标的有关规定。

（6）落实法定计量单位应采取的措施。

### 第三章  测量误差

（一）学习目的和要求

测量误差是计量的重要内容之一，测量误差始终伴随着整个测量过程，实际的测量不可能没有误差，所以应正视测量误差，不应回避这一客观事实。学习本章的目的是：明确测量误差是客观存在的，为此要掌握误差产生的来源，误差的分类，各类误差的处理方法。通过对本章的学习，不但对测量理论会有较深入的理解，而且对测量实践及数据处理具有具体的指导作用。

学习本章的要求是：掌握误差的定义，误差的各种表示方法，各种表示方法的区别和联系，与测量误差相关的名词术语，测量误差的主要来源，根据误差的性质进行测量误差的分类，各类误差的定义、处理方法及误差的合成。

（二）课程内容

第一节  常用计量术语

关于量分类方面的术语、关于量值方面的术语、关于误差方面的术语、关于精密度、正确度、精确度方面的术语。

第二节  测量误差

1．测量误差的定义及其表示方法，各种表示方法的内在联系，测量误差的主要来源等。

2．测量误差的分类

（1）系统误差：定义、系统误差按呈现特征分类方法、系统误差的消除方法。

（2）随机误差：定义、限制和减少随机误差的方法研究随机误差的概率论基本知识，随机误差的基本性质、随机误差的表示方法。

（3）间接测量误差：间接测量误差的传递系数，间接测量的标准差。

（4）测量误差的合成：线性和法、绝对值和法、方和根法。

（三）考核知识点

1．测量误差及相关属于的定义。

2．测量误差的类型，分类的目的和依据。

3．对各类误差的计量方法及合成方法。

4．考核要求

（四）考核要求

1．识记

（1）名词及术语定义:影响量、量值、量的真值、测量结果,计量器具的基本误差、计量器具的附加误差测量复现性、测量精度、测量正确性、测量精确度、测量误差、绝对误差、相对误差、分贝误差、引用误差、系统误差、随机误差、粗大误差。

（2）测量误差的各种表示方法，它们的含义及内在联系。

（3）系统误差及产生原因，系统误差的消除方法。

（4）随机误差及基本性质。

2．领会和了解

（1）分贝误差的来源及计算实例。

（2）研究随机误差的概率论基础知识。

（3）随机误差的表示方法。

（4）间接测量误差的计算。

（5）测量误差的计算。

### 第四章 测量不确定度、数据处理

（一）学习目的和要求

人们已越来越普遍地认为，在测量结果的定量表述中，用不确定度比用误差更为合适，因此计量学中的测量不确定度的研究不断深入，引起广泛的关注。

学习本章的目的是掌握测试不确定度的概念，了解不确定度的分类方法及其各种不确定度的评定方法。掌握在测量中数据处理的重要性，在数据处理中一些常用的遵循原则，一次对测量数据进行正确处理，从而为测量精确度给予客观评价。

学习本章的要求是：掌握不确定度的概念及其在测量中的意义，A类和B类不确定度的区别，了解标准不确定度极其评定，掌握等精度测量和不等精度测量的方法，了解算术平均值与最小二乘法原理，有效数字及其运算规则，数值修约及其规则，测试数据的取舍，微小误差的判定准则，已定系统误差的修正。

（二）课程内容

第一节  测量不确定度

测量不确定度的基本概念，测量不确定度的分类，标准不确定度及其评定，不确定度的合成，范围不确定度。

第二节  数据处理

数据处理的重要性，数据处理的理论基础，等精度和不等精度测量，加“权”的依据，算术平均值，最小二乘法原理，有效数字，有效数字的运算规则，数值修约及规则，测量结果的表示。

（三）考核知识点

1．测量不确定度、分类及评定。

2．数据处理及其规则。

3．等精度与不等精度测量时的数据处理。

4．对含粗大误差的数据取舍。

5．微小误差的判定准则。

6．已定系统误差的修正，测量结果的表示法。

（四）考核要求

1．识记

（1）名词及术语定义:测量不确定度、A类不确定度、B类不确定度、等精度测量、不等精度测量、有效数字。

（2）四舍五入规则及偶舍奇入规则。

（3）不等精度测试加“权”的根据。

（4）测试结果的正确表达方法。

2．领会和了解

（1）标准不确定度及其评定方法。

（2）不确定的合成，范围不确定度的概念，不确定度报告。

（3）最小二乘法原理。

（4）有效数字的运算规则。

（5）微小误差的判定准则。

（6）已定系统误差的修正。

### 第五章  计量器具

（一）学习目的和要求

计量器具是计量学研究的一个基本内容，没有计量器具就无法进行计量，所以它是计量工作的物质基础。

学习本章的目的是：掌握计量基准、计量标准的分类、为量值传递、溯源及计量管理的学习做好准备。通过对计量器具制度、使用和维修方面的规定，是计量法的重要组成部分，对学好后续课《计量管理》创造条件。

学习本章的要求是：掌握计量器具在计量学中所处的地位，从不同角度讲计量器具进行分类的方法，尤其是计量基准器具和计量标准器具的作用，掌握反映计量特征的专业用语，计量辅助设备选取的原则，以及计量器具管理的规定。

（二）课程内容

第一节  计量器具及其分类

计量仪器及其分类，量具的分类、标准物质的分类。计量基准及其建立的基本条件，基准的划分，表征计量器具特征的专业用语。

第二节  计量器具的辅助设备

计量器具的辅助设备的要求和选配原则。

第三节  计量器具的制造、使用和维修

计量器具的制造与销售的要求；计量器具使用的规定，计量器具维修方面的管理。

（三）考核知识点

1．计量器具、计量仪器、量具、标准物质。

2．计量基准器具、计量标准器具、普通计量器具。

3．计量器具的辅助设备。

4．计量器具的制造、使用和维修。

（四）考核要求

1．识记

（1）名词及术语定义：计量器具、计量仪器、量具、标准物主基准、副基准、工作基准、标称范围、灵敏度、鉴别力、鉴别力阈、分辨力、计量器具的作用速度、计量器具的稳定度。

（2）计量器具的分类。

（3）计量基准的基本条件。

（4）计量器具的特征。

（5）计量器具使用中的规定。

2．了解

（1）计量器具辅助设备的选配原则。

（2）对计量器具制造和销售的规定。

（3）对计量器具维修的规定。

### 第六章  量值传递、溯源于检定测试

（一）学习目的和要求

量值传递、溯源与检定测计是计量工作的重要环节，是统一量值，提供计量保证和检测服务的基本途径，因此学习计量学必须掌握量值传递、溯源与检定测试方面的理论。

学习本章的目的是：掌握国家计量行政部门组织制定的有关量值传递和溯源方面的法规，而计量检定是计量器具常规量值传递或溯源的基本方式，又是进行计量服务的主要形式，对指导学习和计量工作都具有很大意义。

学习本章的要求是：明确量值传递与溯源的关系，掌握国家计量检定系统的基本思路和基本要求，量值传递应注意的问题。溯源的意义和含义。检定测试应遵循的原则，了解检定、校准、测试比对的区别和联系，检定测试的基本要求及主要方法，明确国际比对的意义和采用方式。

（二）课程内容

第一节  量值传递

量值传递的意义。国家计量检定系统、量值传递的基本要求。

第二节  溯源

溯源的定义及与量值传递的关系。

第三节  检定测试

检定规程的内容、检定测试的基本要求,直接测量法与间接测量法，检定测试中器具合格的判断。

第四节  国际比对与检定。

国际比对的意义、国际比对常用的方式。

（三）考核知识点

1．量值传递，国家计量检定系统表。

2．溯源及与量值传递的关系。

3．检定测试时间检定规程所包含的内容。

4．直接测量和间接测量及应用。

5．国际比对及方式。

（四）考核要求

1．识记

（1）名词及术语定义：量值传递、溯源、检定规程、校准、测试。

（2）量值传递的原则和基本要求。

（3）量值的直接测量法的种类。

（4）间接测量的特点。

（5）检定测试中计量器具合格判断的前提。

2．领会和了解

（1）检定测试的基本要求。

（2）在检定测试中标准器具误差可忽略条件。

（3）检定测试中计量器具合格判断的依据。

（4）国际比对与检定。

### 第七章 计量测试的品质保证

（一）学习目的和要求

计量测试工作面临着品质与效益的挑战，如果计量测试无品质保证，必然会出现严重后果。如何保证计量测试的品质是摆在计量工作面前的重要课题。通过对本章的学习，使学生了解保证计量测试品质的重要性，对计量工作的发展进步有很大指导作用。

学习本章的要求是：了解计量测试品质保证是时代的要求，掌握计量测试品质保证的主要环节。了解我国当前量值传递和溯源的主要方式，存在的弊病及解决方向。掌握新型量值传递或溯源的优越性。

（二）课程内容

第一节  品质保证

计量测试品质的重要意义，品质保证的主要环节。

第二节  量值传递或溯源的传统方式

逐级周期检定，巡回检定，利用标准物质、标准信号进行检定。

第三节  新型量值传递或溯源方式

计量保证方案及其方案的实施，测量过程的统计控制。

（三）考核知识点

1．计量测试品质保证的重要性。

2．当前我国计量测试传统方式存在的弊病。

3．新型计量保证方案的内容及其特点。

4．测量过程的统计控制。

（四）考核要求

1．识记

（1）计量测试品质保证的主要体现。

（2）计量测试品质保证的主要环节。

（3）传统量值传递或溯源的不足。

（4）新型计量保证方案的优点。

（5）实现同机控制的基本要求点。

2．领会与了解

（1）当前两只船渡或溯源的几种方式。

（2）计量保证方案的内容。

（3）统计控制地实现及应用实例。

### 第八章  计量科技的主要领域（上）

（一）学习目的和要求

通过本章学习掌握计量领域中几何量计量、光学计量、电离辐射计量三类计量的范围、内容、方法及计量器具的特点等。这三类计量应用面较广，是前面所属各章计量理论的具体化，为从事计量工作打下基础。

学习本章的目的：

1．几何量计量：了解长度米的来源及演变过程，掌握几何量计量器具的特点、分类、几种常用几何量的计量方法，几何量计量的发展动态。

2．光学计量：了解光学计量的重要性，光的两重性，根据波长光的分类，发光强度单位的来源及演变，掌握光度计量的基本单位内容，了解光辐射计量的内容，掌握激光的特点及计量方法，了解成像光学计量的激光干涉系统，色度及量及光学计量的动态。

3．电离辐射计量：电离辐射计量的意义，主要射线计量方法及发展动态。

（二）课程内容

第一节 几何计量

长度单位“米”的来源，几何量计量器具的分类、阿贝原则、端度计量、线纹计量、角度计量、平直度计量、粗糙度计量。

第二节 光学计量

光度计量，发光强度计量单位“坎德拉”，光度计量是基本内容，几种典型的光学计量。

第三节 电离辐射计量

物质结构与放射线，几种常见辐射、电力辐射计量的主要内容。

（三） 考核知识点

1．几何计量、光学计量、电离辐射计量的意义。

2．几何计量、光学计量、电离辐射计量单位的来源。

3．几何计量、光学计量、电离辐射计量中常用量的计量方法。

4．几何计量、光学计量、电离辐射计量的发展动态。

（四）考核要求

1．识记

（1）几何计量的要素和基本参量。

（2）几何计量器具的分类。

（3）阿贝原则的内容和意义。

（4）两块的性能和等级。

（5）表面粗糙度计量的意义。

（6）激光的特点及其计量。

（7）常见射线的种类及特点。

2．领会和了解

（1）几何量、光学、电离辐射计量的重要意义。

（2）米、坎德拉的来源及演变过程。

（3）表面粗糙度参数及测量方法。

（4）电离辐射的主要内容。

（5）几何量、光学、电离辐射三种计量的发展动态。

### 第九章  计量科技的主要领域（中）

（一）学习目的和要求

本章学习的内容是十大计量中的力学计量、声学计量、热工计量、化学计量四类计量，这四类计量应用也十分广泛。在科研、生产、国际和国内、对外贸易等方面有着相当重要的意义。通过本章的学习可初步掌握这四类计量的主要参考量的计量方法，也是前述各章计量理论的具体体现。因此可加深对计量理论的深入理解，同时也对参与计量工作有指导作用。

学习本章的要求是：

1．力学计量：力学计量是计量学中开展最早的领域之一，它包括面广、要求掌握力学计量中几种主要参量的特点，计量单位、计量方法和计量标准器具等，并了解力学计量的发展动态。

2．声学计量：了解声学计量的意义和作用，声学计量的基本内容和声学计量的主要方法，了解空气、水声声压计量及超声计量的特点，掌握声学计量的发展动态。

3．热工计量：热工计量是涉及国民经济所有领域的一类计量，   掌握文标的构成和基本要素，压力和真空计量、各种流量的计量方法，以及在生产实践中大量应用的热物理性计量内容。

4．化学计量：明确化学计量的基本特点，主要内容，掌握标准物质的分类和用途，了解化学计量的动态。

（二）课程内容

第一节 力学计量

力学计量所包含的内容：质量、容量、密度、力值、重力、硬度、振动、冲击量的特点，计量方法。

第二节 声学计量

按声波的频率对声音进行分类、空气声压、水声声压、超声、噪声计量的特点和计量方法。

第三节  热工计量

温度和温标。压力和真空计量特点和方法，流量计量的方法，热物性计量的内容。

第四节 化学计量

化学计量的基本特点，标准物质及其分类，标准物质的用途，纯度计量，精度计量，算度计量及水溶液电导计量的特点及其测量方法。

（三）考核知识点

1．力学计量内容，集中主要力学参量的特点和计量方法。

2．声音的分类，声压、超声、噪声的计量。

3．温度计量、压力计量、流量计量及热物性计量的方法。

4．化学计量的特点，几种主要化学参量计量的方法。

（四）考核要求

1．识记

（1）名词与术语定义：硬度、温标、真空、标准物质。

（2）力学计量的内容。

（3）硬度计量的方法、特点及不同方法的适用范围。

（4）声学计量发展动态。

（5）压力计量分类及常用方法。

（6）标准物质及其用途。

2．领会和了解

（1）力学、声学、热工、化学计量的发展动态。

（2）力学和声学几种参量的计量方法。

（3）压力和真空的计量方法。

（4）纯度、粘度、酸度、水溶液地弹道的计量方法。

### 第十章  计量科技的主要领域（下）

（一）学习目的和要求

通过本章的学习，掌握计量科技领域中电磁计量、无线电计量、时间频率计量等三类计量的特点、内容、方法以及在计量领域中占有一定地位的物理常熟测定。本章内容是计量理论的具体化，是从事计量、质量监督管理人员必备的基础知识。

学习本章的要求是：

1．电磁计量：包括电学计量和磁学计量。了解电学计量中几  种常用参量的单位基准，它们的精度等级，电学计量发展方向，磁学计量部分要了解磁学计量的内容及发展动向。

2．无线电计量：无线电计量的特点，几种常用无线电参量的计量方法。

3．时间频率计量：时间单位的基准及精度，时间计量的特点。

4．物理常数的测定，物理常数的分类，一些主要物理常数的测定。

（二）考核知识点

（1）电学计量的主要参量，它们的单位基准及其精度。

（2）无线电计量包含的内容及特点。

（3）时间频率单位基准及其精度。

（4）物理常数的分类及包括内容。

（三）考核要求

1．识记

（1）无线电计量的特点和主要内容。

（2）无线电计量的发展动态。

（3）物理常数的分类。

2．领会、了解

（1）主要电学参量和磁学参量的测量方法。

（2）高频电压、功率衰减的测量方法。

（3）时间频率计量方法。

（4）主要物理常数的测量方法。

### 第十一章  计量管理

（一）学习目的和要求

计量是社会经济和科学活动的技术基础和基本手段，是特殊的社会生产力，而要达到准确的计量，就一定要以科学的计量管理作保证。随着计量技术和管理科学的不断发展，计量管理也得到了发展和完善，并在国民经济建设中日益起着重要作用。只有科学的管理，才能充分发挥计量技术的质量保证和社会服务作用，才能使各级管理部门真正起到应有的作用。同时计量管理为加强企事业单位的经济核算提供可靠的依据，从而达到节支增效的作用，显然计量管理是各部门经营管理的重要组成部分。

学习本章的要求是：首先在了解管理的一般概念的基础上，掌握针对计量测试的计量管理的含义，明确计量管理总的任务，各级计量管理部门的职责，掌握如何进行计量管理，即计量管理的方式，管理的内容，从而做好计量管理工作，充分发挥计量检测的监督、服务作用。

（二）课程内容

第一节 管理的一般概念

管理的对象、过程和目的，管理的基本原则，管理的作用和意义。

第二节 计量管理的基本任务

计量管理的总任务，国家计量管理部门的主要职责，各部门、各级地方政府的计量管理机构的主要职责，企事业单位的计量管理机构的主要职责。

第三节 计量管理方式

计量行政管理，计量科技管理，计量法制管理。

（三）考核的知识点

1．管理对象、过程和目的。

2．管理的基本原则。

3．管理的作用和意义。

4．计量管理的特点。

5．各级计量管理部门和机构的职责。

6．计量管理的方式。

（四）考核要求

1．识记

（1）管理的基本原则。

（2）计量管理的含义。

（3）企业、事业单位的计量管理机构的主要职责。

（4）计量行政管理、科技管理、法制管理的主要内容。

2．领会、了解

（1）管理的对象、过程和目的。

（2）计量管理的作用和意义。

（3）国家各级政府计量主管部门的主要职责。

### 第十二章 计量发展趋势

（一）学习目的和要求

为了更好的学习计量理论和进行科学管理，必须对我国当前计量工作做全面地分析和了解，针对计量工作发展的历程，明确计量工作发展水平,取得的成绩，在国际上所处的地位，掌握存在的不足之处，从而明确奋斗目标赶超世界先进水平。同时，通过本章学习对学好其它课程也有促进作用。

（二）课程内容

第一节 我国的计量概况

我国计量工作的历程，近年来取得的成绩，计量工作的主要差距。

第二节 计量发展的趋势

从实践来看计量的发展主要体现，具体工作而论计量的发展趋势和领域。

（三）考核知识点

1．计量工作近年来发展成就。

2．我国目前计量工作的差距。

3．计量工作的发展趋势。

（四）考核要求

1．识记

（1）就具体工作而论，计量的发展趋势。

（2）近年来计量工作的成绩。

（3）与发达国家相比，我国计量工作存在的不足之处。

## 三、教材与参考书

王立吉编著《计量学基础》（修订版），中国计量出版社，2007年8月第2版。

## 四、本课程的学习指导

（1）本大纲是自学《计量学基础》的主要依据，因此在自学本课程之前应先通读大纲，从而了解课程的要求，获得一个完整的概貌。在自学每一章之前，也要阅读大纲，了解该章的内容，考核知识点和考核要求，做到有的放矢。

（2）按照本专业的自学考试计划，《计量学基础》是一门主要课程，又是其他专业课的基础，所以学习好本课尤为重要。

（3）本课程的第一章～第六章的名词、术语和定义较多，注意认真体会，这些概念有对其它各章节学习有指导作用。

（4）自学过程应以教材为主，同时也要参考与本教材有关的其他计量理论和计量实践方面的资料。值得特别指出的是，由于技术标准的不断更新，凡在教材中涉及有关标准的内容，要注意是否已被新标准所取代，以便在工作中影响正常使用。

## 五、各教学环节的学时分配

| 章 序 | 内 容 | 学时数 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 绪论 | 10 |
| 第二章 | 计量单位制 | 5 |
| 第三章 | 测量误差 | 10 |
| 第四章 | 测量不确定度、数据处理 | 10 |
| 第五章 | 计量器具 | 10 |
| 第六章 | 量值传递、溯源与检定测试 | 10 |
| 第七章 | 计量测试的品质保证 | 5 |
| 第八章 | 计量科学的主要领域（上） | 5 |
| 第九章 | 计量科学的主要领域（中） | 5 |
| 第十章 | 计量科学的主要领域（下） | 5 |
| 第十一章 | 计量管理 | 10 |
| 第十二章 | 计量发展趋势 | 5 |
| 合 计 |  | 90 |

## 六、试题结构

根据高等教育自学考试的特点，结合本课程的特点，应侧重基础理论、基础知识、基本技能的考核。

（一）单项选择题

单项选择题是由题干和四个备选答案两部分组成。

一般情况下每小题1分。共20小题，共计20分。

考查的能力层次一般为识记或理解。

（二）填空题

要求准确理解基本概念和基本方法。

一般要求每题一个空，共15小题左右，每空1分共计15分。

考查能力层次一般为识记。

（三）名词解释

考核基本概念。一般为5个，每个3分，共15分。

（四）简答题

一般为5小题，平均每小题6分，共计30分。

考查的能力层次一般为识记和理解。

（五）论述题

2题，每题10分，共20分。考查的能力层次一般为理解和应用。