湖北省高等教育自学考试大纲

课程名称：房屋建筑学                                                         课程代码：02394（理论）

第一部分 课程性质与目标

- 课程性质与特点

本课程是高等教育自学考试房屋建筑工程专业的一门承上启下的应用型课程，房屋建筑学是研究房屋各组成部分的组合原理、构造方法及建筑空间环境的设计原理的一门综合技术课程，是房屋建筑工程专业的必修的主要课程之一。是在学习“建筑制图”、“建筑材料”等课程的基础上开设的，同时也为后继开设的“建筑结构”、“建筑施工技术”等专业课程的学习的基础。

- 课程目标与基本要求

（一）本课程的目标

学生通过该课程的学习，能从整体理解房屋建筑构造，并从房屋的各个部位和构造入手来理解和把握房屋建筑的微观组成和细部做法，掌握房屋建筑的基本构造和细部设计原理。

（二）本课程基本要求

第一篇 建筑构造

0 绪论

- 了解建筑的起源和历史沿革

- 理解建筑节能，建筑的含义及构成要素

- 建筑构造概论

1）掌握建筑物的分类、等级划分及构造组成

2）理解影响建筑构造的因素及设计原则

- 基础和地下室

1）理解地基和基础的基本概念

2）掌握基础的埋深和类型，地下室的构造

- 墙体

1）理解墙体的类型及设计要求

2）掌握块材墙的构造、砌块、隔墙的构造和节能砌体的构造

3）理解墙面装修、外墙绿化技术。

- 楼地面

1）熟悉楼地层的构造组成、类型及设计要求

2）掌握钢筋混凝土板构造、顶棚构造、地平层和地面构造、阳台和雨棚的构造

- 楼梯

1）理解楼梯的组成、类型及尺度

2）掌握现浇钢筋混凝土楼梯，预制装配式钢筋混凝土楼梯构造，楼梯细部构造

3）理解室外台阶和坡道

4）理解电梯和自动扶梯

- 屋顶

1）理解屋顶的类型及设计要求，屋面节能构造

2）掌握屋顶排水设计，平屋顶构造，坡屋顶构造

- 门和窗

1）理解门窗的形式和尺寸，门窗的节能技术

2）掌握开平门的构造，金属门窗构造，塑钢门窗

3）了解特殊门窗。

- 建筑防火与安全疏散

1）理解建筑防火的概念，火灾的发展和蔓延

2）掌握防火分区，安全疏散，建筑防烟排烟

第二篇 建筑设计

- 建筑设计的概述

1）了解建筑设计的内容，设计程序

2）理解建筑设计的依据

- 民用建筑设计原理

1）掌握建筑平面设计，建筑剖面设计

2）理解建筑体型与立面设计

- 住宅建筑设计

1）了解住宅建筑的设计原则和分类功能分析，住宅建筑类型

2）掌握套内各功能空间设计，套外共用部分设计，中小户型住宅的设计

3）理解室内环境，住宅建筑的节能措施

- 工业建筑设计原理

1）了解工业建筑概述

2）掌握单层厂房平面设计、剖面设计、定位轴线

3）理解单层厂房立面设计及内部空间处理

- 该课程的理论性和实践性都很强。运用房屋建筑构造的基本理论知识来对结构构件的房屋建筑特征进行分析，并能够进行简单的房屋建筑设计。

- 自学过程中应按大纲要求仔细阅读教材，切实掌握有关内容的基本概念、基本原理和基本计算方法。学习应遵循从抽象中总结具体的内容，理论联系实际，侧重于用理论方法解决实际问题。

- 与本专业其他课程的关系

本课程是房屋建筑工程专业的一门专业应用型课，该课程应在修完本专业的基础课和专业基础课后进行学习。

先修课程：建筑制图，建筑材料

后续课程：建筑施工技术，建筑结构，建筑施工组织设计

第二部分 考核内容与考核目标

绪论

- 学习目的与要求

（一）学习目的

本章是建筑起源与发展的基本理论，也是学习本课程的基础。本章学习的重点内容是建筑节能和建筑的构成要素。

（二）学习要求

本章包括建筑的起源和历史沿革，21世纪建筑发展趋势，建筑节能是世界建筑发展的基本趋向，建筑的含义及构成要素。通过本章的学习，要了解建筑起源和历史沿革；了解新世纪建筑发展的趋势；熟悉建筑的构成要素及其含义；熟悉建筑节能。

- 考核知识点与考核目标

- 建筑的医院和历史沿革（一般）

了解：国外建筑的历史沿革；中国建筑的历史沿革

- 21世纪建筑发展的趋势（一般）

理解：建筑与环境，建筑与城市，建筑与科学技术，建筑与文化艺术

掌握：21世纪建筑发展应遵循的原则

- 建筑节能是世界建筑发展的基本趋势（一般）

了解：提高国民节能意识

理解：建筑节能带来的变化

（四）建筑的含义及构成要素（重点）

理解：建筑的含义

掌握：建筑的构成的三要素——建筑功能、建筑技术、建筑形象

- 建筑构造概论

一、学习目的与要求

（一）学习目的

本章是学习本课程建筑构造篇的基础。本章学习的主要讲述建筑的分类和等级划分，建筑模数协调统一标准，建筑物的构造组成及其作用等，重点介绍了影响建筑构造的主要因素及建筑构造的设计原则。

（二）学习要求

通过本章的学习，熟悉建筑物的分类；熟悉建筑物的等级划分；熟悉建筑模数统一标准；熟悉建筑构造组成及其作用；掌握影响建筑构造的因素；掌握建筑设计的原则。

二、考核知识点与考核目标

（一）建筑物的分类和等级划分（次重点）

识记：建筑物的分类

理解：建筑物按建筑层数划分；联合国高层建筑会议对高层建筑的划分 ；建筑物的等级划分

掌握：按承重构件的材料分类；建筑物按耐久性能划分的等级

（二）建筑模数协调统一标准（一般）

识记：建筑模数的含义

理解：建筑基本模数，扩大模数，分模数，模数列数的划分标准和依据

掌握：模数列数的幅度及使用范围

（三）建筑物的构造组成及其作用（一般）

理解：建筑物构造的组成；

（四）影响建筑构造的因素及设计原则（重点）

理解：影响建筑构造的因素（外界影响、技术条件和经济条件）

掌握：建筑构造的设计原则（坚固耐久，技术先进，经济合理，美观大方）

- 基础和地下室

一、学习目的与要求

（一）学习目的

本章是房屋建筑学建筑构造的核心章节之一，是从建筑构造的组成之一——基础入手进行讲述。主要讲述基础的基本知识和地下室的构造。学习内容包括：基础与地基的关系，地基分类，基础的埋深，基础的类型及地下室的防潮、防水构造等。其中学习的重点是基础的类型和地下室的防潮、防水构造。

（二）学习要求

通过对本章的学习应熟悉地基和基础的基本概念；掌握基础的类型；掌握地下室的构造。

二、考核知识点与考核目标

（一）地基与基础的基本概念（一般）

识记：基础的作用，地基土的分类

（二） 基础的埋置深度（次重点）

理解：基础埋深的含义；影响基础埋深的因素

掌握：深基础与浅基础的划分

运用：会划分深基础和浅基础

（三） 基础的类型（重点）

理解：按材料及受力特点分类：刚性基础、非刚性基础；刚性基础和非刚性基础的含义及力学性质；刚性角的含义；条形基础、独立式基础、井格式基础、片筏式基础和箱型基础的含义及特点

掌握：基础按构造特点划分：条形基础、独立式基础、井格式基础、片筏式基础、箱型基础

运用：会判断基础的类型

（四） 地下室的构造（重点）

识记：地下室的组成，地下室的概念

理解：地下室的分类；沥青卷材防水、防水混凝土防水、弹性材料防水的内涵及原理

掌握：地下室防潮的构造；地下室防水构造，防水措施的种类：沥青卷材防水、防水混凝土防水、弹性材料防水

运用：地下室防潮构造的设计；地下室防水构造的设计

- 墙体

一、学习目的与要求

（一）学习目的

本章是房屋建筑学建筑构造的核心章节之一，是从建筑构造的组成之一——墙体的构造。墙是建筑物的垂直构件，又是围护构件，具有分隔空间的功能。墙体的类型很多，本章基本内容包括：墙体的类型及设计要求，砖墙的构造，砌块建筑，骨架墙，墙体节能构造和墙面装修。学习的重点是墙体的细部构造、骨架墙构造、墙体节能构造、墙面装修等。学习中应弄清各种构造措施的原理。

（二）学习要求

通过本章的学习，应熟悉墙体的类型及设计要求；掌握砖墙的构造；熟悉砌块建筑；掌握骨架墙的构造；掌握墙体的节能构造；熟悉和掌握墙面装修。

二、考核知识点与考核目标

（一）墙体的类型及设计要求（一般）

识记：墙体的类型；墙体的概念；墙体阻热的措施；墙体隔热的措施

理解：墙体的设计要求；墙体隔声的措施；墙体材料及施工要求

掌握：墙体节能的要求；

运用：被动式太阳墙体构造的设计

（二）块材墙构造（重点）

识记：砖按材料不同来划分（粘土砖、页岩砖、粉煤灰砖、灰砂砖和炉渣砖）；按形状不同划分（实心砖、多孔砖和空心砖）；标准砖的尺寸关系；砂浆的类型及强度等级，砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆和粘土砂浆的含义及构成；变形缝含义及其种类（伸缩缝、沉降缝和防震缝）；伸缩缝、沉降缝和防震缝的设置情况；

理解：常用砌墙砖规格及强度等级；常见的砖墙组砌方式；墙体细部构造包括的内容（门窗过梁、窗台、勒脚、散水、明沟、变形缝、壁柱、门垛、圈梁、构造柱）；墙身的加固常用的方法；

掌握：墙体的细部构造；门窗过梁的构造，砖平拱、钢筋砖过梁、钢筋混凝土过梁的构造及设计方式；窗台的形式及各自构造；勒脚与墙脚的关系及勒脚构造的一般做法；墙身防潮层的构造，水平防潮层和垂直防潮层，防潮层设计的位置以及防潮层构造常用的做法；散水构造做法，明沟构造做法；墙身加固的构造（壁柱和门垛、圈梁、构造柱）

运用：砖墙构造的设计

（三）砌块建筑（次重点）

识记：建筑砌块；

理解：砌块材料与类型；砌块的组砌方式；

掌握：砌块的排列；砌块墙体构造要点（设置圈梁、拼缝的做法、通缝处理、墙芯柱设置、砌块墙外墙面）

运用：砌块墙体构造的设计

（四）隔墙构造（重点）

识记：隔墙的概念；隔墙的类型；

理解：块材隔墙概念；板材隔墙构造

掌握：立筋面板隔墙构造；

运用：隔墙构造的设计

（五）墙体节能构造（重点）

1、外墙外保温技术

识记：墙体保温的分类；外墙外保温的概念及其优缺点；外墙外保温板的组成 ；

理解：外墙外保温的优越性；外保温体系的构造组成；几种广泛应用的外墙外保温体系的基本构成和原理

掌握：外墙外保温基本构造

运用：外墙外保温构造设计

2、外墙内保温技术

识记：内保温技术的内涵；内保温外墙的组成（主体结构和保温结构）

理解：外墙内保温板的组成及各自的特点；单一材料外墙的组成；

掌握：外墙内保温基本构造

运用：外墙内保温构造设计

（六）墙面装修（重点）

识记：墙面装饰的分类；干挂石材的施工方法和优缺点；涂料系的概念；涂料的分类（无机涂料和有机涂料）

理解：墙面装修的作用；抹灰类装修的构造；墙面装修构造；陶瓷锦砖饰面的特点；天然石材和人造石材饰面的特点；干挂石材构造方案（有龙骨体系和无龙骨体系）；裱糊类墙面装修的特点；板材类墙面装修的特点

掌握：面砖饰面构造（墙裙构造、踢脚线构造、内墙与顶棚交接处构造）； 干挂石材构造；木质板墙面装修构造

运用：墙面装修构造的设计；干挂石材构造的设计；木质板墙面装修构造的设计

- 楼地层

一、学习目的与要求

（一）学习目的

本章是房屋建筑学建筑构造的核心章节之一，是从建筑构造的组成之一——楼地面的构造。楼地面是建筑构造的组成部分。本章基本内容包括：楼地面的构造组成、类型及设计要求；钢筋混凝土板构造；顶棚构造；地坪层与地面构造；阳台与雨棚。主要讲述楼板层、地坪、地面、顶棚、阳台及雨篷的构造，学习时应从概念上搞清它们的其别，并着重弄清各部分的基本组成、特点、要求及构造方法。

（二）学习要求

通过对本章的学习，应熟悉楼地层的构成做成、类型及设计要求；掌握钢筋混凝土楼板的结构特点、结构布置及其经济尺度；掌握钢筋混凝土楼板层的构造要求及其构造措施；掌握顶棚的构造特点及要求；熟悉常见的各种地面的节能构造特征；掌握阳台的类型、结构特点以及阳台栏杆、栏板构造；掌握雨棚的构造要求。

二、考核知识点与考核目标

（一）楼地层的构造组成、类型及设计要求（一般）

识记：楼地层的含义；楼地层的构造组成（楼板面层、楼板结构层、附加层和楼板顶棚层）

理解：楼板的类型；楼板层的设计要求；防止固体传声的措施

掌握：楼地层的构造组成；楼板隔声的一般构造

（二）钢筋混凝土楼板构造（重点）

识记：钢筋混凝土楼板按施工方法不同分类；现浇钢筋混凝土楼板的内涵及其分类；装配式钢筋混凝土楼板的内涵；整体装配式钢筋混凝土楼板的内涵及组成

理解：平板式楼板厚度的一般规定；肋梁楼板的构造特点；常用预制钢筋混凝土楼板（实心平板、槽形板、空心板）；板的搁置要求和板缝处理，隔墙与楼板的关系

掌握：槽形板的构造和空心板的搁置；整体装配式钢筋混凝土楼板构造

运用：槽形板构造的设计；整体装配式钢筋混凝土楼板构造的设计

（三）顶棚构造（重点）

识记：顶棚的内涵及功能；直接式顶棚的内涵；悬吊式顶棚的内涵、类型及构造组成

理解：轻钢和铝合金龙骨的布置方式

掌握：直接式顶棚的构造；抹灰吊顶构造；木质板材吊顶构造；矿物板材吊顶构造；金属板材吊顶构造

运用：直接式顶棚构造的设计；抹灰吊顶构造的设计；木质板材吊顶构造的设计；矿物板材吊顶构造的设计；金属板材吊顶构造的设计

（四）地坪层与地面构造（重点）

识记：地坪层的内涵及作用；地面构造的种类及其各自的构成和特点

理解：设计地面应满足要求；地面的类型；塑料地面和涂料地面的构造；地面热工性能分类；地面的保温要求；地面绝热

掌握：实铺地层（面层、垫层、基层、附加层）和空铺地层构造；地面构造（整体地面、块材类地面、木地面）；国外几种典型地面保温的构造

运用：水泥砂浆地面构造，水磨石地面构造，预制块材地面构造、花岗岩地面构造、实铺木地板构造

（五）阳台与雨篷（重点）

识记：阳台和雨棚的含义；阳台栏杆的内涵及分类；栏杆扶手的分类及各自特点；雨篷的类型及各自特点

理解：阳台的类型和设计要求；阳台结构的布置方式（挑梁式、挑板式和压梁式）；

掌握：阳台的细部构造（栏杆的构造、扶手的构造）；栏杆与扶手、栏杆与面梁或阳台板、扶手与墙、花池与栏杆的连接；阳台隔板的构造；阳台排水的构造；悬挑板雨篷的构造；梁板式雨篷的构造

运用：阳台细部构造设计；雨篷构造的设计

- 楼梯

一、学习目的与要求

（一）学习目的

本章是房屋建筑学建筑构造的核心章节之一，是从建筑构造的组成之一——楼梯的构造。本章基本内容包括：楼梯的组成、类型及尺度；现浇钢筋混凝土楼梯；预制装配式钢筋混凝土楼梯构造；楼梯的西部构造；室外台阶与坡道；电梯与自动扶梯。本章的重点是楼梯的组成和钢筋混凝土楼梯的构造。

（二）学习要求

通过对本章的学习，应掌握楼梯的组成功能；掌握钢筋混凝土楼梯构造；熟悉楼梯段的宽度、梯段坡度及楼梯有关的净空高度；熟悉现浇钢筋混凝土楼梯的特点；掌握楼梯的结构形式；熟悉中小型预制装配式钢筋混凝土楼梯的构造特点与要求；掌握楼梯的细部处理和楼梯间的节能措施；了解台阶及坡道的设计及构造要求；了解电梯与自动扶梯的基本知识；熟悉电梯井道设计要求及构造。

二、考核知识点与考核目标

（一）楼梯的组成、类型及尺度（重点）

识记：楼梯的组成（楼梯段、平台和栏杆）；

理解：楼梯的类型及其各自的内涵和平面形式；楼梯的设计要求；宽度、坡度及踏步尺寸、栏杆扶手的高度、梯段尺寸、净空高度的确定

掌握：楼梯尺度的确定

（二）现浇钢筋混凝土楼梯（次重点）

识记：钢筋混凝土楼梯按施工方式划分：现浇式和预制装配式楼梯；现浇楼梯的传力特点；板式梯段和梁板式楼梯段的内涵及特点

理解：现浇钢筋混凝土板式楼梯的组成；现浇钢筋混凝土梁板式楼梯的组成

（三）预制装配式钢筋混凝土楼梯构造（次重点）

识记：预制装配式钢筋混凝土楼梯的优缺点；预制装配梁承式钢筋混凝土楼梯的内涵；预制装配墙承式钢筋混凝土楼梯的内涵；；预制装配墙悬臂式钢筋混凝土楼梯的内涵

理解：预制装配梁承式钢筋混凝土楼梯梯段的类型及各自组成；

掌握：预制装配梁承式钢筋混凝土楼梯组成及构造；构件连接构造

运用：预制装配梁承式钢筋混凝土楼梯组成及构造设计；构件连接构造设计

（四）楼梯的细部构造（重点）

识记：踏步的踏面功能要求； 楼梯间内墙保温节能措施；楼梯构造缝部位节能措施

理解：踏步踏面的各种防滑处理；栏杆、栏板与扶手各自的连接方式

掌握：楼梯栏杆与踏步的连接构造；栏板构造；混合式栏杆的构造；栏杆及栏板的扶手构造；楼梯梯基构造

运用：楼梯的细部构造设计

（五）室外台阶与坡道（次重点）

识记：坡道和台阶的作用和功能

理解：台阶和坡道的形式及其各自特点

掌握：台阶的构造；坡道的构造

运用：台阶的构造设计；坡道的构造设计

（六）电梯与自动扶梯（一般）

识记：电梯的功能；电梯的类型及各自的分类；自动扶梯的功能

理解：电梯的组成（井道、机房、地坑及相关部件）；井道、机房建筑的一般要求

掌握：电梯井道构造

运用：电梯井道构造设计

第6章  屋顶

一、学习目的与要求

（一）学习目的

本章是房屋建筑学建筑构造的核心章节之一，是从建筑构造的组成之一——屋顶的构造。屋顶是房屋的重要组成部分，也是建筑构造的重点章节之一。屋顶的主要功能是防水和节能，也是屋顶构造设计的核心。防水从两个方面入手：一是迅速排除屋顶面雨水，二是防止玉树渗漏。屋顶排水设计集中反映在屋顶排水方案选择和屋顶平面图的绘制。防渗漏的原理和方法主要是在屋面构造层次与屋面细部构造两个方面。除防水外，屋顶的另一个功能是通过保温与隔热达到节能目的，着重是保温隔热的基本原理和保温隔热的各种节能构造方案。本章的重点是屋顶排水方案和屋顶排水组织设计；各类屋顶的构造层次做法和细部构造；保温隔热的原理和节能构造方案。

（二）学习要求

通过本章的学习，熟悉屋顶的类型及设计要求；掌握屋顶排水设计；掌握平屋顶构造；掌握坡屋顶构造；了解和熟悉金属瓦屋面、彩色压型钢板屋面；掌握屋面节能构造。

二、考核知识点与考核目标

（一） 屋顶的类型及设计要求（一般）

识记：屋顶的类型（平屋顶和坡屋顶）

理解：常见的坡屋顶的形式；屋面防水等级和防水要求

掌握：屋顶的作用及要求

（二） 屋顶排水设计（次重点）

识记：屋顶排水设计的内容；屋顶排水坡度的表示方法；屋顶的排水方式及其各自的内涵；外排水、内排水和内外排水的内涵

理解：影响屋顶坡度的因素；屋顶坡度的形成方法；无组织排水和有组织排水的优缺点；排水方式选择的原则；外排水的方案类型及各自的特点；内排水的方案类型及各自的特点；屋顶排水组织设计步骤

掌握：屋顶排水组织设计；平屋顶女儿墙外排水构造；平屋顶檐沟外排水构造

运用：平屋顶女儿墙外排水构造设计；平屋顶檐沟外排水构造设计

（三）平屋顶构造（重点）

1、卷材防水屋面

识记：卷材防水屋面的含义、类型及适用范围；泛水的概念

理解：卷材防水屋面的构造层次组成和做法

掌握：柔性防水屋面细部构造：泛水的构造，檐口的构造，雨水口的构造，屋面变形缝构造，屋面检修孔、屋面出入口构造

运用：柔性防水屋面细部构造设计

2、刚性防水屋面

识记：刚性防水屋面的含义、类型及适用范围； 屋面分格缝的实质和目的

理解：刚性防水屋面的构造层次组成和做法；分格缝构造设计注意的事项

掌握：刚性防水屋面细部构造：分格缝的构造，泛水的构造，檐口的构造，雨水口构造

运用：刚性防水屋面细部构造设计

3、涂膜防水屋面

识记：涂膜防水屋面的含义、类型及适用范围

理解：涂膜防水屋面的构造层次组成和做法

掌握：涂膜防水屋面细部构造：分格缝的构造，泛水的构造

运用：涂膜防水屋面细部构造设计

4、平屋顶的保温与隔热

识记：平屋顶保温材料的类型（散料类、整体类和板块类）及其各自含义；通风隔热屋面、蓄水隔热屋面、种植隔热屋面、反射降温屋面的内涵

理解：保温层的设置；屋顶隔热常用措施

掌握：平屋顶保温构造做法；屋面排气构造；平屋顶隔热构造做法：通风隔热屋面、蓄水隔热屋面、种植隔热屋面、反射降温屋面的构造

运用：平屋顶保温构造设计；平屋顶隔热构造设计

（四） 坡屋顶构造（重点）

识记：承重结构的类型及其各自的含义；坡屋面承重结构构件的种类及各自的形式；平瓦屋面的种类及各自的含义

理解：承重结构布置

掌握：屋架和檩条的布置做法；平瓦屋面的细部构造：檐口的构造，山墙檐口构造，天沟和斜沟的构造；坡屋顶保温构造；坡屋面隔热构造

运用：平瓦 屋面的细部构造设计

（五） 其他屋面构造（一般）

识记：金属瓦屋面的内涵及特点；彩色压型钢板屋面的内涵及特点

理解：彩色压型钢板屋面的种类及各自特点

掌握：金属瓦屋面构造；彩色压型钢板屋面的构造

运用：金属瓦屋面构造设计；彩色压型钢板屋面的构造设计

（六） 屋面节能构造（次重点）

识记：屋面保温节能设计要点

理解：几种节能屋面热工性能指标

掌握：倒铺屋面构造；保温屋面构造；架空保温屋面构造；倒置型保温屋面构造

运用：倒铺屋面构造、保温屋面构造、架空保温屋面构造、倒置型保温屋面构造设计

第7章  门和窗

一、学习目的与要求

（一）学习目的

本章是房屋建筑学建筑构造的核心章节之一，是从建筑构造的组成之一——门和窗的构造。本章主要讲述门窗的作用形式与尺度，木门窗、金属门窗、塑门窗和特殊门窗的构造。本章的重点是平开门窗，由于在工程中多采用标注图，要求掌握门窗节能构造设计原理以及正确选用标注图的方法。本章学习的难点是节点构造，其中有木门窗框与墙体的连接，平开木窗防雨水措施，其他门窗构造节点，学习时应观看已建成的门窗，增加实感，加深对教材文字和图的理解。

（二）学习要求

通过本章的学习，熟悉门窗的形式与尺寸；掌握木门窗构造；掌握金属门窗构造；熟悉塑钢门窗；了解特殊门窗；理解门窗节能。

二、考核知识点与考核目标

（一） 门窗的形式与尺度（次重点）

识记：门窗的作用；门的形式：平开门、弹簧门推拉门、折叠门、转门、上翻门、升降门、卷帘门的特点接优缺点；常用窗的形式：固定窗、平开窗、悬窗、立转窗、推拉窗、百叶窗的特点及各自有 缺点

理解：门的尺度及遵循的模数；窗的尺度及遵循的模数

（二） 木门窗构造（重点）

1、平开门的构造

识记：平开门的组成及分类；门框的组成及特点

理解：门框的断面形式与尺寸；常用门框的类型及各自特点；常用的门框类型及各自特点

掌握：门框的构造；门框的安装；镶板门的构造、夹板门的构造；拼板门的组成及连接做法；推拉门的组成及做法；卷帘门的组成及做法

运用：门框的构造设计；门扇的构造设计

2、平开窗的构造

识记：窗的组成及各自的特点；外开窗、内开窗、双层窗、中悬窗、组合窗的内涵

理解：窗框的组成、断面尺度、安装和在墙中的安装位置；门扇的组成、尺度和安装；常用平开窗：外开窗、内开窗、双层窗、中悬窗、组合窗的构成及特点

掌握：窗框的构造；门扇的构造；外开窗、内开窗、双层窗、中悬窗的构造

运用：窗框的构造设计；玻璃门扇的构造设计；外开窗、内开窗、双层窗、中悬窗的构造设计

（三） 金属门窗构造（重点）

识记：钢门窗的内涵及特点；钢门窗料（实腹式和空腹式）；彩板门窗的内涵及种类；铝合金门窗的特点

理解：基本钢门窗的特点及作用；实腹式钢门窗的尺度；空腹式基本钢门窗的构造原理；组合式钢门窗的基本构造； 铝合金门窗的设计要求

掌握：实腹式钢门窗构造；钢门窗与墙的连接方式；彩板门窗的构造；铝合金门窗的安装；常用铝合金门窗的构造

应用：实腹式钢门窗构造设计；钢门窗与墙的连接设计；常用铝合金门窗的构造设计

（四） 塑钢门窗（次重点）

识记：塑钢门窗的内涵及特点

理解：塑钢窗的优点

掌握：塑钢窗的构造；塑钢窗框与墙体的连接节点构造

应用：塑钢窗的构造设计；塑钢窗框与墙体的连接节点构造设计

（五） 特殊门窗（一般）

理解：特殊门：防火门、保温门的作用及特点；特殊窗：立转窗、固定式通风高侧窗、防火窗、保温窗、隔声窗的作用及特点

掌握：保温门、隔声门的构造及门缝处理；固定高侧窗的构造

应用：保温门、隔声门的构造设计及门缝处理；固定高侧窗的构造设计

（六）门窗节能（一般）

理解：窗扇的形式及节能；门的形式及节能

    - 建筑防火与安全疏散

一、学习目的与要求

（一）学习目的

建筑防火与安全疏散是房屋建筑构造设计的重点和必要设计部分，本章主要讲述建筑火灾的概念、火灾的发展与蔓延、防火分区、安全疏散及高层建筑的防排烟问题。重点掌握有关建筑防火的基本知识及高层建筑防火设计要点及实例分析。

（二）学习要求

通过本章的学习，理解火灾的概念；熟悉火灾的发展和蔓延；掌握防火的分区；掌握安全疏散；熟悉建筑的防烟排烟。

二、考核知识点与考核目标

（一） 建筑火灾的概念（一般）

识记：引起火灾的原因；燃烧必须具备的条件

理解：引起火灾的可能性

（二）火灾的发展和蔓延（一般）

识记：建筑火灾的概念

理解：建筑火灾的发展过程；建筑火灾的蔓延方式及途径

（三） 墙、柱的高厚比验算和构造要求（重点）

理解：防火分区的重要意义；防火分区的原则

（四） 安全疏散（重点）

理解：疏散路线；疏散安全分区

掌握：疏散设施的设计

（五）建筑的防烟排烟（次重点）

理解：烟的危害；排烟分区的划分；防烟排烟方式

第二篇 建筑设计

第9章 建筑设计概述

一、学习目的与要求

（一）学习目的

本章主要内容包括建筑工程设计内容、设计程序、设计依据等几部分，重点是建筑设计依据，它的内容涉及到全书各章，是影响建筑形式与内容的客观因素，特别是建筑施工图设计的图纸和文件将通过本书各章的学习和工程实践进一步加深理解，有些规定要求能够熟记。

（二）学习要求

通过本章的学习，掌握设计的内容、程序和依据。

二、考核知识点与考核目标

识记：建筑设计的内容（建筑设计、结构设计和设备设计）

理解：建筑设计的程序：设计前的准备工作、设计阶段的划分；建筑设计的依据：使用功能、自然条件和技术要求

掌握：方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段各自的设计要点；

第10章  民用建筑设计原理

一、学习目的与要求

（一）学习目的

本章是建筑设计中的民用建筑设计部分，本章以大量民用建筑为主，全面论述了民用建筑设计的一般原理和方法。该章内容包括平面设计、剖面设计、立面设计三大部分。所涉及的主要内容有使用房间、辅助房间和交通联系部分的设计；影响平面组合的因素，组合方式；空间布局，空间利用；建筑体型和立面设计的原则和方法；建筑设计与节能的关系。其中以使用房间、交通联系部分设计，平面及空间组合设计为本章重点。

（二）学习要求

通过本章的学习，掌握建筑平面设计；掌握建筑剖面设计；掌握建筑体型及立面设计；熟悉建筑单体设计与节能。

二、考核知识点与考核目标

（一） 建筑平面设计（重点）

识记：建筑平面设计的内容和要求；房间面积的组成部分；辅助房间的设计内容

理解：建筑平面设计的意义；房间形状采用矩形的主要原因；房间平面尺寸综合考虑的因素及满足要求；厕所设计的一般要求；厨房设计的一般要去；楼梯的形式与位置；楼梯的宽度与数量；电梯、自动扶梯及坡道的设计要求；门厅的设计；平面组合设计的要求；平面组合形式；建筑平面组合与总平面的关系

掌握：使用房间设计（房间面积、房间形状、房间平面尺寸）；使用房间的门窗设计；辅助房间的设计；交通联系部分的设计（走道和楼梯）；建筑平面组合设计

运用：建筑平面设计

（二）建筑剖面设计（重点）

识记：剖面设计的内容；

理解：房屋平面形状及使用要求；结构、材料和施工房屋形状的要求；室内采光、通风的要求；房屋层数的确定因素；建筑空间的组合与利用

掌握：房屋各部分高度的确定（房间净高和层高、窗台高度等）

运用：建筑剖面设计

（三）建筑体型及立面设计（次重点）

识记：均衡与稳定的内涵

理解：建筑体型和立面设计的原则；建筑美的构图规律

掌握：加注体型及立面设计的方法

运用：建筑体型及立面设计

（四）建筑单体设计与节能（次重点）

识记：控制建筑体型系数的方法；建筑平面布局与节能的措施

理解：建筑平面尺寸与技能的关系；窗的设计与节能的关系；建筑体型与建筑节能的关系

第11章 住宅建筑设计

一、学习目的与要求

（一）学习目的

本章是建筑设计中的住宅建筑设计部分，本章主要讲述现代住宅的概念、类型和设计要点；各种住宅类型及住宅群体组合。重点要求能结合国民建筑设计原理进行多层住宅施工图设计。

（二）学习要求

通过本章的学习，了解住宅建筑的功能分析；熟悉住宅建筑的类型；掌握低层住宅、多层住宅、高层住宅的设计；熟悉住宅建筑首层类型；了解小康住宅设计；熟悉住宅群体组合。

二、考核知识点与考核目标

（一）住宅建筑功能分析和类型（次重点）

识记： 住宅建筑的类型

理解：住宅主要功能的空间组合关系

掌握：居室的一般规模；厨房和餐室的一般尺寸；卫生间的一般尺寸及布局形式

（二）套内外空间设计（重点）

识记：套内空间功能划分；

理解：套内各功能空间之间的关系；套外空间的特点；

掌握：套型的分类；套外空间的设计要求；

（三）室内环境（次重点）

理解：室内环境的组成

（四）中小户型住宅设计（重点）

识记：设计的一般原则

理解：中小户型住宅设计的内容：楼梯和电梯的设计；厨卫设计；管线设计、住栋设计、结构设计、室内装修和技术经济指标

（五）住宅综合节能措施（次重点）

识记：住宅综合节能措施的组成

理解：住宅外围护结构节能方式；室内配套节能设施；

第12章 工业建筑设计原理

一、学习目的与要求

（一）学习目的

本章是建筑设计中的工业建筑设计部分，本章主要讲述单层厂房设计的基本原理和方法。重点要求掌握设计要求和构件的组成；平面设计与生产工艺的关系及柱网选择；剖面设计中如何组织自然通风和天然采光；定位轴线的标准；立面处理方法。

（二）学习要求

通过本章的学习，了解工业建筑；熟悉单层厂房平面设计、剖面设计、定位轴线设计；熟悉单层厂房立面设计及内容空间处理。

二、考核知识点与考核目标

（一）工业建筑概述（次重点）

识记：工业建筑的类型；工业建筑的特点

理解：工业建筑设计的任务和满足的要求；单层厂房的组成

（二）单层厂房平面设计（重点）

识记：影响平面形式的因素；生产流线的类型

理解：总平面设计对平面设计的影响；平面设计与生产工艺的关系

掌握：单层厂房平面形式；柱网的选择；生活间的布置方式

（三）单层厂房剖面设计（重点）

识记：剖面设计满足的要求

理解：厂房高度的确定；剖面空间的利用

掌握：室内外地坪标高和天然采光、通风

（四）单层厂房定位轴线（次重点）

识记：单层厂房定位轴线的概念

理解：横向定位轴线、纵向定位轴线的设计方法；纵横连接处柱与定位轴线的联系

（五）单层厂房立面设计及内部空间处理（次重点）

理解：立面设计的影响因素及处理方法；内部空间处理方法

第三部分 有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”“理解”“掌握”“应用”四个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次要求为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：要求考生能够对大纲中的知识点，如内涵、原理、特点、作用和意义等有清晰准确的认识和表述，并能做出正确的判断与选择。

理解：在识记的基础上，要求考生能够对大纲中的做法、特点、内涵、设计原理等有一定的理解，清楚它与有关知识点的联系与区别，并能做出正确的表述和解释。

掌握：要求考生在学习了相关知识之后，结构识记和理解的内容，能够运用相关的理论知识和原理进行识记问题的解决和设计，也是本课程每个章节必须掌握的知识。

应用：要求考生对大纲中的做法、特点、内涵、设计原理等熟悉和理解的基础上，能解决简单的构造设计问题，也可运用多个知识点，分析、设计解决复杂问题。

二、教材

1、指定教材：《房屋建筑学》 舒秋华 主编，武汉理工大学，2011年7月第4版，第1次印刷

2、参考教材：《房屋建筑学》 董晓峰 主编，武汉理工大学，2009年2月第1次印刷

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8．助学学时：本课程共3学分，建议总课时52学时，其中助学课时分配如下：

| 章次 | 内容 | 学时 |
| --- | --- | --- |
| 第0章 | 绪论 | 2 |
| 第1章 | 建筑构造概论 | 2 |
| 第2章 | 基础和地下室 | 4 |
| 第3章 | 墙身 | 8 |
| 第4章 | 楼地面 | 6 |
| 第5章 | 楼梯 | 6 |
| 第6章 | 屋面 | 6 |
| 第7章 | 门和窗 | 2 |
| 第8章 | 建筑防火与安全疏散 | 4 |
| 第9章 | 建筑设计概述 | 3 |
| 第10章 | 民用建筑设计原理 | 3 |
| 第11章 | 住宅建筑设计 | 4 |
| 第12章 | 工业建筑设计原理 | 4 |
| 合计 |  | 54 |

  - 关于命题考试的若干规定

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为 20%, “理解”为 20％，掌握“30%”“应用”为 30％。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题类型一般分为：单项选择题，多项选择题，名词解释，简答题，计算题，论述题等。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间为150分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例

（一）单项选择题

1、混凝土的各种强度最基本的代表值为

A．立方体抗压强度标准值           B．轴心抗压强度标准值

C．轴心抗拉强度标准值            	D．偏心抗压强度标准值

2、钢筋混凝土轴心受压构件，纵向受压钢筋如采用HRB335急钢筋，则在破坏时，钢筋的抗拉强度设计值可达到

A．210N/mm2         B．300N/mm2             C．360N/mm2       D．400N/mm2

（二）多项选择题

1、建筑结构的功能要求包括

A．安全性          B.适用性        C．美观性            D.耐久性        E．大方性

2、公路桥梁的基本体系有

A．梁式桥          B.拱式桥         C．刚架桥          D.悬索桥         E．组合体系桥

（三）名词解释

- 伸缩缝

- 斜拉桥

（四）简答题

1、简述钢筋混凝土结构的优缺点。

2、简述受压构件长柱与短柱的破坏特征的异同。

（五）计算题

1、钢筋混凝土矩形截面柱，采用对称配筋，柱截面尺寸b×h=400mm×600mm，柱承受轴向压力设计值N=1000KN，弯矩设计值M=400KN·m，柱的计算长度L0=6m，混凝土强度等级为C35，钢筋采用HRB400级，αS=α1S=40mm。求：钢筋截面面积AS=A1S=?，并绘制出配筋图。

（六）论述题

1．试述适筋受弯构件正截面工作的三个阶段。