天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：建筑设备                                             课程代码： 3087

第一部分  课程性质与目标

一、课程性质与特点

建筑设备是高等教育自学考试建筑学专业的一门专业技术课程。它主要介绍建筑物内部的给水排水，热水供应；采暖通风、空气调节、电气照明和建筑防雷等设备工程基本知识、设计原理与方法。

二、课程目标与基本要求

通过本课程的学习，掌握建筑设备工程技术的基本知识与设计技能，具有综合考虑和处理各种建筑设备与建筑主体之间的关系的能力，从而做出适用、经济的建筑设计，并掌握一般建筑水、暖、电气设计的原则和方法。

三、与本专业其他课程的关系

建筑设备是高自考建筑学专业的一门辅助性专业技术课程。学习本课程，为综合考虑和合理处理各种设备工程与建筑本体之间的关系奠定基础。本课程的先修课程是建筑设计的有关课程，建筑学专业在建筑认识实习和毕业设计中，应安排一定的为综合考虑各种设备与建筑主体关系的相关内容。

第二部分  考核内容与考核目标

第一章  流体力学基本知识

一、学习目的与要求

流体力学基本知识是学习给排水，采暖通风空调工程技术的基础内容之一。

通过本章学习，了解流体主要物理性质；熟悉流体静压强及其分布规律；掌握流体运动的基本知识及流动阻力和水头损失。

二、考核知识与考核目标

（一）流体的主要物理性质（一般）

识记：密度和容重；流体的粘滞性；流体的压缩性和热胀性；连续介质

（二）流体静压强及其分布规律（次重点）

识记：流体静压强；等压面；绝对压强、相对压强和真空度；压强单位

理解：静水压强基本方程式；静压强的分布规律

应用：流体静水压强的计算

（三）流体运动的基本知识（次重点）

识记：压力流和无压流；恒定流与非恒定流；流线与迹线；均匀流与非均匀流；元流、总流、过流断面、流量与断面平均流速

理解：恒定流的连续方程式；恒定总流能量方程式

应用：流量与断面平均流速的计算

（四）流动阻力和水头损失（次重点）

识记：沿程阻力和沿程水头损失；局部阻力和局部水头损失；层流和絮流

理解：沿程水头损失和局部水头损失计算公式及计算方法

应用：沿程水头损失和局部水头损失的计算

（五）孔口、管嘴出流及两相流体简介（一般）

识记：孔口与管嘴出流

第二章  室外给水排水工程概述

一、学习目的与要求

室外给水排水是市政工程的一部分，且与建筑给水排水工程关系密切。

通过本章学习，了解室外给水与排水工程的任务；熟悉室外给水工程中有关水源、取水工程、净水工程、输配水工程及泵站的基本知识；熟悉室外排水体制、排水系统的布置形式（排水方案）以及排水管网的布置原则；了解城镇给水排水工程规划的基本内容。

二、考核知识点与考核目标

（一）室外给水工程（重点）

识记：室外给水工程的任务；室外给水系统等基本组成：水源、取水工程（地面水）、净水工程（地面水）、输配水工程及泵站

理解：城镇自来水的加工与输配

应用：城镇配水管网水质、水压与建筑供水间的关系；城镇输配水管网的布置

（二）室外排水工程（重点）

识记：室外排水工程的任务；室外排水系统的基本组成和主要污水处理系统；排水体制

理解：室外排水系统的布置形式

应用：室外（市政）排水系统与居住小区排水系统和建筑排水系统间的关系；室外（市政）排水管网的布置

（三）城镇给水排水工程规划的概要（一般）

识记：给水工程规划主要任务、水源选择；排水工程规划主要任务、污水处理厂厂址选择

第三章  管道材料、器材及卫生器具

一、学习目的与要求

给排水管道、器材及卫生器具是建筑给排水工程的重要组成部分。通过本章学习，了解常用管材、管配件及其连接，给水系统的附件（配水附件和控制附件），流速式水表种类、规格及其技术参数；了解常用卫生器具种类、功用、设置要求及大小便器的冲洗设备。

二、考核知识点与考核目标

（一）管道材料和水表(一般)

识记：常用管材；配水附件和控制附件；流速式水表种类、技术参数

应用：管材选用；水表选用

（二）卫生器具及冲洗设备（重点）

识记：卫生器具作用及各类卫生器具设置；存水弯和水封；大小便器的冲洗设备

第四章  建筑给水

一、学习目的与要求

对任何一幢建筑物，合理选择建筑给水方式；合理确定给水设备容量；合理进行给水设备和管网的布置，合理确定给水管管径至关重要。

二、考核知识点与考核目标

（一）给水系统和给水方式（重点）

识记：建筑给水系统的功能；建筑给水系统的分类；建筑给水系统的基本部分组成；建筑给水管网所需的压力的计算公式及估算法；给水方式；气压给水设备；室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统

理解：给水方式及其选择；建筑给水管网所需压力计算式中各项符号的意义，湿式自动喷水灭火系统及水幕系统

应用：给水方式选择；室内给水管网压力的确定

（二）水泵和贮水设备（重点）

识记：离心泵的基本构造及工作原理，水泵流量总扬程和轴功率；水泵机组及水泵房的布置与设置；水箱及水箱间的布置与设置；高位水箱生活用水有效调节容积的确定

理解：水泵总扬程的物理意义

应用：离心泵的选择与总扬程的计算；水泵机组和水泵房的布置与设置；高位水箱生活用水有效调节容积的确定；水箱和水箱间的布置与设置

（三）室内给水管网的布置和敷设（重点）

识记：引入管和水表节点；管网布置的原则及要点和敷设方式

应用：室内给水管网布置和敷设

（四）用水定额、设计秒流量和居住小区室外设计流量（重点）

识记：用水定额及居住小区给水设计用水量、建筑物最高日用水量和最大时用水量；设计秒流量、卫生器具当量（给水或排水）和设计秒流量两个计算公式；建筑物给水引入管中设计流量；建筑小区室外给水管道设计流量

理解：建筑物最高日用水量与设计秒流量的计算方法；卫生器具当量（给水或排水）术语

应用：建筑物最高日用水量和建筑给水管网设计秒流量的计算

（五）管网水力计算（次重点）

识记：管径确定的方法；室内生活给水管道控制流速的规定；管网水头损失的计算

应用：管径确定；沿程与局部水头损失的计算

（六）高层建筑给水系统的特点（次重点）

识记：高层建筑给水系统、消防给水系统；消防水池、消防水箱和消防水泵

理解：高层建筑给水系统竖向分区原因、竖向分区的供水方式；高低层建筑消防给水系统的划分

应用：高层建筑给水系统竖向分区供水方式的选择；消防水池有效容积、消防水箱贮水量的确定

第五章  建筑排水、中水及特殊建筑给水排水

一、学习目的与要求

建筑排水系统设计好与坏，将直接影响到建筑物的使用功能。

通过本章学习，达到会读给排水施工图纸的目的，以便更好地掌握和处理给排水与建筑物的关系。

二、考核知识点与考核目标

（一）建筑排水系统的分类和污水排放条件（次重点）

识记：建筑排水系统的任务；建筑排水系统的分类；污水排放条件

（二）建筑排水系统的组成（重点）

识记：建筑排水系统的组成：卫生器具、排水管道、通气管系、清通设备、特殊设备

理解：通气管的作用

应用：通气管及清通设备的设置

（三）建筑排水管网的布置和敷设（重点）

识记：建筑排水管网的布置和敷设要求

应用：建筑排水管网的布置和敷设

（四）建筑小区排水系统（次重点）

识记：建筑小区排水系统；排水检查井的设置

理解：建筑小区排水系统的管道布置；影响建筑小区排水管埋深的因素

应用：建筑小区排水系统的管道布置

（五）建筑排水管道的计算（重点）

识记：排水量标准；影响排水设计流量的因素；排水当量；建筑排水设计流量两个公式；水力要素；管道充满度、管道流速和管道坡度；重力流、非满流

理解：建筑排水设计流量的计算方法；水力计算确定排水管管径方法；管道充满度、自清流速概念及其规定

应用：建筑排水管道设计秒流量计算及其管径确定

（六）屋面雨水排放（次重点）

识记：屋面雨水的排除方式：外排水；内排水，檐泃外排水；长天泃外排水；内排水系统的基本组成。雨水斗、设计雨水量、设计降雨强度、径流系数、汇水面积、设计降雨历时，重现期

理解：长天泃外排水与内排水的区别

（七）建筑中水简介（一般）

识记：建筑中水工程、中水水质、中水水源、中水供应范围及两种系统的组成。

（八）高层建筑排水系统特点（次重点）

识记：高层建筑排水系统；高层建筑排水方式：

1、设通气管的排水系统

2、苏维脱排水系统

3、空气芯水膜旋流排水立管系统

理解：传统的设通气管排水系统中各种通气管的设置；新型的苏维脱排水系统和空气芯水膜旋流排水主管中的两个特制部（配）件在各自系统中的作用

（九）建筑给排水设计举例（重点）

识记：建筑给排水施工图纸内容

理解：管线平面位置与空间位置的关系

应用：根据管线平面布置，绘制系统轴测图

简单给排水施工图设计

第六章  传热及气体射流基本知识

一、学习目的与要求

传热学是研究热量传递规律的科学，是建筑环境与设备专业非常重要的专业基础课。

通过本章的学习，使学生了解热量传递规律的基础知识，具备分析工程传热问题的基本能力，掌握计算工程传热问题的基本方法。

二、考核知识与考核目标

（一）传热及气体射流基本知识（重点）

识记：三种传热方式的机理；不同对流换热形式的机理；气体射流的特征

应用：多层平壁稳态热流量计算；传热系数K和热阻R的计算

第七章  热水及燃气供应

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解热水用水量定额、热水供应系统及热水供应系统方式；了解建筑热水管网布置及敷设；了解建筑热水管网计算内容；了解饮水定额及开水制备，了解建筑热水管网计算内容；了解饮水定额及开水制备，了解高层建筑热水供应系统分区供水的两种方式；了解燃气种类及特性，燃气的供应方式；室内燃气管道及其计算；燃气用具。

二、考核知识点与考核目标

（一）建筑热水供应系统及图式（次重点）

识记：室内热水供应；两种热水用水量定额；建筑热水供应系统分类（按供应范围大小划分）

理解：局部和集中热水供应系统及图式

（二）建筑热水管网布置及敷设（次重点）

应用：建筑热水管网的布置及敷设

（三）建筑热水管网计算（一般）

识记：热水系统计算的基本内容

（四）饮水供应（一般）

识记：饮水供应；饮水定额；开水制备

（五）高层建筑热水供应系统的特点（一般）

理解：高层建筑热水供应系统的分区供水的两种方式：

集中加热和分散加热热水供应方式

（六）燃气供应（一般）

识记：燃气种类及特性；城市燃气的供应方式；燃气用具

理解：室内燃气管道系统

第八章  采暖

一、学习目的与要求

通过本章的学习，使学生能系统地掌握目前常用的以热水或蒸汽作为热煤的室内供暖和集中供热系统的基本原理和基本知识；培养学生具有一般民用和工业建筑供暖系统的设计能力。

二、考核知识与考核目标

（一）供暖系统及其分类（重点）

识记：供暖系统的组成、分类；不同类型供暖系统图；各种设备的作用

理解：不同供暖系统的特点；水平失调、垂直失调的原因；计量供热

（二）供暖系统的设计热负荷（次重点）
识记：热负荷的组成及估算方法；采暖室内外空气计算参数

理解：传热系数的确定方法

（三）供暖系统的散热设备（一般）
识记：对散热器的基本要求；补偿器；主要的排气设备；锅炉的分类；锅炉房锅炉房

布置原则

理解：散热器的布置原则；膨胀水箱的作用

第九章  通风

一、学习目的与要求

了解通风空调系统的分类和组成，掌握通风空调的常用设备和附件。

二、考核知识与考核目标

（一）通风（次重点）
识记：通风的基本概念；与人体生理有关的几种空气参数；通风系统的分类；离心式

通风机的参数

理解：自然通风及机械通风的优缺点；全面通风量确定的原则；避风天窗的原理；局部排风、局部送风；自然通风的工作动力

应用：空气质量平衡

第十章  空气调节

一、学习目的与要求

通过本章的学习，使学生能系统地掌握空气调节的基本理论知识，掌握对一般民用和工业建筑空调系统进行设计和运行调节所需要的基本知识，并对空调技术方面的新理论、新技术和新设备有所了解

二、考核知识与考核目标

（一）空气调节（重点）

识记：空调系统的分类、组成；空气过滤器；冷却塔的布置原则

理解：空气热湿处理设备；不同气流组织方式及应用

（二）制冷系统（一般）
识记：冷源的分类；制冷机分类；空调系统的噪声源；影响建筑节能的主要因素

第十一章  建筑电气的基本系统

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解建筑电气及其基本作用，建筑电气设备的主要类别；了解并掌握建筑电气系统的种类及其主要设备；了解并掌握建筑电气照明系统的基本组成、分类及其主要设备；了解建筑动力系统及其主要设备；

二、考核知识点与考核要求

（一）建筑电气系统的作用和分类（次重点）
　　  识记：建筑电气设备的种类，建筑电气系统在建筑物中起的作用
　　  理解：现代建筑电气特点和作用及建筑电气对建筑的影响

（二）建筑电气系统的组成和设计原则（重点）
　　  识记：发电厂、电力网、电能用户

理解：用电负荷的组成

应用：建筑电气设计原则

第十二章  电力供配电系统

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解供电系统对供电负荷的分级及对相应供电负荷的电源要求；了解并熟悉用电负荷的计算内容，用电负荷曲线及其作用，负荷种类及负荷系数，负荷计算方法；了解并掌握导线的选择、布置和敷设方式及用电设备，室内外电气配电线路的连接及敷设；了解并熟悉配电盘的作用及型式，配电柜的种类及其结构型式，变配电室及其组成、型式及对建筑的要求；了解应急电源的作用。

二、考核知识点及考核要求

（一）供电系统（次重点）
识记：一级负荷、二级负荷、三级负荷；“电价规定”建筑用电负荷分类；电源电压

及引入方式

理解：负荷分级和供电电源的要求；建筑用电负荷要求；线路额定电压与输送容量和距离的关系

（二）用电负荷的计算（次重点）

识记：用电负荷、尖峰负荷、平均负荷，负荷系数，有功计算负荷、无功计算负荷和视在计算负荷

理解：采用单位指标法和利用系数法进行用电负荷的计算

应用：负荷计算
（三）电气设备的选择（重点）

识记：导线、电缆、低压电器的选择

理解：导线和电缆的选择原则、选择内容、选择方法

应用：导线的选择
（四）室内外电气配线（次重点）

识记：放射式、树干式和环式接法；架空接户线、电缆接户线、导线

或电缆穿管敷设及标识

理解：高低压配电系统的接线方案；电源入户的敷设方式

（五）配电盘（柜）和编配电室（重点）
　   识记：配电盘的作用及型式，配电柜的种类及其结构型式；变配电室

及其组成、位置的选择
　   理解：变配电室的组成、布置、型式
　   应用：变配电室对建筑的要求

（六）自备应急电源设备（次重点）

识记：应急电源、柴油发电机房、电池室

理解：应设应急电源的条件，它的工作特点

第十三章  建筑电气照明

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解照明的基本知识；了解电光源的主要指标和常用灯具及灯具的分类；了解照明标准和照明设计的内容及方法；了解照明供配电系统的构成和电照平面图，供电平面图的种类。

二、考核知识点与考核要求

（一）照明的基本知识（次重点）
　　  识记：光通量、发光强度、照度、亮度；光的反射、透射、吸收和光线的分布 
　　  理解：照明的分类，光的度量常用物理量及其单位，照明的质量指标
　　  应用：眩光及其危害
（二）电光源和灯具（次重点）
　　  识记：电光源、控制器、发光装置、灯具
　　  理解：光电源的分类；照明用光源的主要指标；灯具的分类

应用：常用灯具及选择
（三）照度设计（重点）
　　  识记：照度标准、照明设计的内容
　  　理解：我国现行的照度标准及其分类；照明计算的内容和方法
　　  应用：照明计算
（四）照明供配电系统和电照平面图（次重点） 
　　  识记：电照平面图
　　  理解：照明供配电系统及其构成

第十四章  几种建筑弱电系统简介

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解建筑弱电系统由几部分组成。其中火灾自动报警系统的工作过程及原理；电话系统的构成；有线电视的信号信息传播系统；广播系统的基本组成和智能化建筑的发展。

二、考核知识点与考核要求

（一）火灾自动报警系统（重点）

识记：感烟探测器、感光探测器、感温探测器及复合式探测器的工作原理

理解：消防用应急照明及配电系统；火灾的广播和消防专用电话的设置

应用：消防控制室对建筑设计要求

（二）电话通信系统（次重点）

识记：电话通信系统基本组成和分类，电话交换站的作用和电话交换站各室的功能

理解：用户线的布置和配线

（三）有线电视系统（次重点）

识记：有线电视系统的构成和分类；前端设备的开路和闭路两套系统的设置

理解：有线电视系统各种相关参数的设定和选择

应用：接收天线位置的确定

（四）有线广播、扩声及同声传译（次重点）

识记：有线广播的设置场地；同声传译系统的分类和敷设方式

理解：有线广播声学指标和技术要求

应用：专用译音室的建筑设计的要求

（五）公共建筑计算机经营管理与楼宇自动化系统（BAS）（次重点）

识记：楼宇电子计算机业务管理内容、管理软件及电脑中心位置的选择；宾馆客房服务电脑管理设备要求

理解：楼宇自动化系统的监控系统的作用

第十五章  安全用电与建筑防雷

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解安全电压等级和条件；了解并掌握安全用电技术措施（保护接地、保护接零等）；了解雷电现象及危害，防雷原理及设备，防雷设计。

二、考核知识点与考核要求

（一）安全电压（次重点）
　　  识记：安全电压、安全电压等级和条件
　　  理解：我国规定的安全电压等级
（二）建筑防雷（重点）
　　  识记：雷电现象及危害，防雷原理及设备 
　　  理解：建筑防雷的主要装置及其组成

（三）接地（重点）
　　  识记：保护接地、保护接零及重复接地
　　  应用：安全用电技术措施

第三部分  有关说明与实施要求

一、考核目标的能力层次表述

本课程的考核目标共分为三个能力层次：识记、理解、应用，它们之间是递进等级的关系，后者必须建立在前者基础上。其具体含义为：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法分析和解决有关的理论问题和实际问题。"应用"一般分为"简单应用"和"综合应用"，其中"简单应用"指在理解的基础上能用学过的一两个知识点分析和解决简单的问题；"综合应用"指在简单应用的基础上能用学过的多个知识点综合分析和解决比较复杂的问题，是最高层次的要求。

二、指定教材

《建筑设备工程》（第三版） 高明远、岳秀萍主编 中国建筑工业出版社 2005年版

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，突出重点，有的放矢。

2、在了解考试大纲内容的基础上，根据考核知识点和考核要求，在阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握，并融会贯通，在头脑中形成完整的内容体系。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材重的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认识、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。同时，在自学各章内容时，能够在理解的基础上加以记忆，切勿死记硬背；同时在对一些知识内容进行理解把握时，联系实际问题思考，从而达到深层次的认识水平。

4、为了提高自学效果，应结合自学内容，尽可能地多看一些例题和动手做一些练习，以便更好的理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题的能力。在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导。提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是对自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，解决问题的能力。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中存在不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共3学分，建议总课时不少于54学时，助学学时分配如下：

| 章 次 | 课 程 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流体力学基本知识 | 2 |
| 2 | 室外给水排水工程概述 | 2 |
| 3 | 管道材料、器材及卫生器具 | 2 |
| 4 | 建筑给水、建筑给排水设计 | 6 |
| 5 | 建筑排水、中水及特殊建筑给水排水 | 6 |
| 6 | 传热及气体射流基本知识 | 2 |
| 7 | 热水及燃气供应 | 4 |
| 8 | 采暖 | 4 |
| 9 | 通风 | 4 |
| 10 | 空气调节 | 4 |
| 11 | 建筑电气系统概述 | 2 |
| 12 | 电力供配电系统 | 6 |
| 13 | 建筑电气照明 | 6 |
| 14 | 几种建筑弱电系统简介 | 2 |
| 15 | 建筑安全 | 2 |
|  | 总 计 | 54 |

五、关于命题考试的若干规定

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是："识记"为20%、"理解"为50%、"应用"为30%。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、本课程命题采用的基本题型一般包括：选择题、填空题、名词解释、判断改正题、简答题、论述题、画图题、计算题等。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分为及格。

六、题型示例（略）