天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：检测技术                （2010年1月修订版）                       课程代码：3452

天津市高等教育自学考试课程考试大纲
课程名称：检测技术                                          课程代码：3452
第一部分   课程性质与目标
－、课程的性质与特点
检测技术是高等教育自学考试材料成型与控制技术专业的一门必考课程，本课程是一门综合性的应用科学，它除了与专业有密切联系之外，还涉及到数学、物理学、电学、光学和化学等方面的基础知识，在学习过程中注重理论联系实际，尽量减小测量误差，提高测量精度。
二、课程目标与基本要求
利用现代的测试手段研究和鉴别生产过程中发生的物理现象，以对现有工艺、设备、产品质量等进行剖析。掌握各种测试方法、特点及应用的范围。
三、与本专业其他课程的关系
本课程是材料成型与控制技术专业中综合多学科知识的一门学科，学习本课程之前要先修物理化学、轧钢工艺、轧钢设备等课程。
第二部分  考核内容与考核目标
第一章  常用传感器的变换原理简介
一、学习目的与要求

熟悉各种传感器及其测量原理，能根据所用传感器分析参数测量的过程。

二、考核知识点与考核目标

（一）电阻式传感器（重点）

      识记：电位计式传感器和电阻应变式传感器的特点

      理解：电阻式传感器的测量原理

（二）电感式传感器（重点）

      识记：可变磁阻式传感器的测量过程
      应用：差动变压器式电感传感器，涡流式传感器
（三）电容式传感器（重点）

      识记：极距变化型电容传感器，面积变化型电容传感器

      应用：电容传感器应用
（四）压磁式传感器，压电式传感器（次重点）

      识记：压电效应

      理解：压磁式传感器的原理，压电式传感器的原理

      应用：压电式传感器的应用

（五）磁电式传感器，热电偶式传感器（重点）

      理解：热电势效应

      应用：动圈式、磁阻式传感器，热电偶基本定律

（六）光电式传感器（一般）
      识记：外光电效应，内光电效应
      理解：光电管，光敏电阻，光电池，光敏管

第二章  电阻应变片

一、学习目的与要求

熟练掌握电阻应变片的工作原理，熟悉其工作特征，能根据要求进行测量。
二、考核知识点与考核目标

（一）电阻应变片的工作原理（重点）
  识记：工作原理

  应用：电阻丝的灵敏系数

（二）电阻应变片的构造（重点）

  识记：电阻应变片的构造及种类

（三）电阻应变片的工作特性（次重点）

  识记：应变片的灵敏系数，需用电流
  理解：横向效应，机械滞后，动态相应时间，温度效应，应变极限

  应用：应变片的应变极限

（四）电阻应变片的粘贴（一般）

  识记：应变片的选择

  应用：应变片的粘贴，防护

第三章  测量电路

一、学习目的与要求

介绍在电阻应变测量中的常用电路，能独立进行电路的分析，并掌握电桥电路的特点。
二、考核知识点与考核目标

（一）直流电桥电路（重点）
  识记：直流电桥电路的特征

  理解：直流电桥的输出电压，输出电流
  应用：直流电桥的电阻平衡电路
（二）电桥特性（次重点）

  识记：电桥的和差特性

  理解：桥路的温度补偿

  应用：电桥的工作桥臂系数

（三）交流电桥电路（一般）
　识记：纯电阻电桥电路
　理解：电容电桥电路

（四）双电桥电路

　理解：双电桥电路

第四章　电阻应变仪

一、学习目的与要求

认识电阻应变仪，熟悉其工作过程，明确其作用。
二、考核知识点与考核目标

（一）电桥应变仪的分类（一般）
　识记：各种典型应变仪

（二）组成及工作原理（重点）

　识记：电阻应变仪的组成

　理解：电阻应变仪的工作原理

（三）电桥调制及放大器（一般）

　理解：电桥调制

　应用：电阻应变仪的放大器

（四）电阻应变仪的使用（重点）
　识记：电桥盒的联接，仪器的联接

　理解：电阻应变仪的使用要点

　应用：零点调节

第五章　记录仪器

一、学习目的与要求

简要介绍轧制测试技术中的记录仪器，熟悉其工作原理，并能进行简单的分析。
二、考核知识点与考核目标

（一）光线示波器（一般）
　识记：光波示波器的构造

　理解：光波示波器的工作原理
（二）磁带记录器（一般）

　识记：磁带记录器的基本构成

　理解：磁带记录器的工作原理

第六章　应力应变测量

一、学习目的与要求

应力应变的测量是轧制测试技术中的重要内容，要深入理解应力应变测量的基本原理，掌握不同的测量方法，并能在实际中应用。
二、考核知识点与考核目标

（一）应力应变测量的基本知识（重点）
　识记：应力状态

　应用：测点的选择

（二）单一变形时的应变测量（重点）

　识记：单向拉伸压缩应变测量

　理解：弯曲应变测量

　应用：扭转应变测量，剪应变测量

（三）复合变形时对某一应变成分的测量（一般）
　理解：拉伸与弯曲的组合作用，扭转、拉伸与弯曲的组合作用
（四）旋转件的应变测量（重点）

　识记：旋转式集电装置的分类

　理解：拉线式集电装置，电刷式集电装置

　应用：扭矩的标定
第七章　力参数测量

一、学习目的与要求

力参数的测量是测量技术的重要部分，要求掌握其测量原理，并能在实际生产中进行应用。
二、考核知识点与考核目标

（一）测力传感器（重点）
　识记：测力传感器弹性元件
　理解：电阻应变式测力传感器的技术性能

　应用：弹性元件的材料与加工

（二）轧制力的测量（重点）

　识记：测量轧制力的两种方法

　理解：通过测量机架立柱的拉伸应变测量轧制压力，用测力传感器测量轧制压力
（三）金属塑性变形抗力测量（次重点）

　识记：热变形抗力测量，冷变形抗力测量

（四）其他力参数测量（一般）

　识记：轧件张力测量

　应用：挤压力测量，拉拔力测量

第八章　电机电参数和转速测量

一、学习目的与要求

了解电机电参数和转速的测量方法，熟悉测量电路，能对简单过程进行分析。
二、考核知识点与考核目标

（一）直流电机电参数测量（重点）
　识记：功率测量

　理解：直流电压、电流的测量
（二）交流电机电参数测量（次重点）
  理解：交流电压、电流的测量，交流电动机功率的测量

  应用：操作要点

（三）转速测量（重点）

  识记：离心式转速表
  理解：磁性转速表、测速发电机、开式磁电转速计的测速原理

第九章  温度测量

一、学习目的与要求

熟悉轧制过程中温度的检测，并熟悉各种温度的测量手段及适用场合。
二、考核知识点与考核目标

（一）温度和温度仪表（一般）
　识记：温度和温标

（二）电阻温度计（重点）
　识记：热电阻的结构
　理解：金属丝热电阻，半导体热敏电阻

（三）热电偶温度计（重点）
　识记：热电极材料及常用热电偶

　理解：热电偶的结构
　应用：热电偶的冷端处理

（四）辐射测温原理（次重点）

　识记：热辐射的基本概念

　理解：热辐射的基本定律

（五）辐射式测温仪表（次重点）

　识记：光学高温计
　理解：辐射高温计，红外测温仪

第十章　轧制的在线检测技术

一、学习目的与要求

轧制的在线检测是现代轧制技术中重要的一环，掌握各种在线测试技术是非常必要的。
二、考核知识点与考核目标

（一）线材和圆钢直径的在线测量（重点）
　识记：在线测径仪的工作原理

　理解：在线测径仪的工作流程

（二）板带材厚度的在线测量（重点）

　识记：放射性元素仪表对厚度的在线测量
　理解：激光仪表对厚度的在线测量

　应用：高频电感测厚仪厚度在线检测

（三）板带材宽度的在线测量（次重点）

　识记：两种光电测宽仪

（四）板带材长度的在线测量（次重点）

　识记：激光测长仪的结构

　理解：激光测长仪的原理

　应用：激光测长仪的应用

（五）冷热金属的在线检测器（一般）

　识记：热金属检测器
　理解：冷金属检测器
第十一章　轧制的无损检测技术

一、学习目的与要求

无损检测技术广泛应用生产中，在轧制生产中多用来检查产品缺陷及测量尺寸，掌握各种检测设备，熟悉其工作原理，以便在实践中得以应用。
二、考核知识点与考核目标

（一）超声波探伤设备（重点）
　识记：超声波探伤仪的结构和原理
　应用：探头，仪器的性能

（二）探伤图形的分析（次重点）

　理解：固有信号，假象信号，缺陷信号

（三）缺陷的测定（次重点）

　识记：缺陷位置的测定

　应用：缺陷大小的测定

（四）超声波钢板探伤（一般）

　识记：直接接触脉冲反射法

　理解：水浸法，穿透法
　应用：三种方法的应用

（五）超声波钢轨探伤（一般）

　识记：工作特点

　应用：几种探头的使用

（六）超声波棒材探伤（一般）

　识记：特点

　应用：棒材的探伤过程

（七）超声波无缝管材探伤（一般）

　理解：接触法探伤

　应用：水浸法探伤

第十二章　测量误差分析与数据处理

一、学习目的与要求

掌握误差分析和数据处理的基本方法，能从各种数据中找到最精确的参数。

二、考核知识点与考核目标

（一）误差的基本概念（重点）

　识记：测量误差

　理解：测量误差分析

　应用：准确度、精密度、精确度

（二）随机误差（次重点）

　识记：测量结果的表示方法
　理解：误差计算

　应用：标准误差

（三）系统误差（一般）

　识记：系统误差的分类

　应用：发现误差的方法

（四）过失误差（一般）

  识记：赖特准则，格拉布斯准则，肖维纳准则

  应用：赖特准则应用

第三部分  有关说明与实施要求
一、考核的能力层次表述
本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：
识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。
理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。
应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。
二、指定教材
《轧制测试技术》   喻廷信主编    冶金工业出版社出版   1994年版

三、自学方法指导
1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。
2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。
3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。
4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求
l、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。
2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。
3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增减内容，以免与大纲脱节。
4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。
5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。
6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。
7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。
8、助学学时：本课程共3学分，建议总课时54学时，其中助学学时分配如下：
	章  节
	内  容
	学  时

	第一章
	常用传感器的变换原理简介
	6

	第二章
	电阻应变片
	4

	第三章
	测量电路
	4

	第四章
	电阻应变仪
	6

	第五章
	记录仪器
	2

	第六章
	应力应变测量
	6

	第七章
	力参数测量
	6

	第八章
	电机电参数和转速测量
	2

	第九章
	温度测量
	4

	第十章
	轧制的在线检测技术
	4

	第十一章
	轧制的无损检测技术
	6

	第十二章
	测量误差分析与数据处理
	4

	合计
	54


五、关于命题考试的若干规定
（包括能力层次比例、难易度比例、内容程度比例、题型、考试方法和考试时间等）
l、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。
2、试卷中对不同能力层次试题比例大致是：“识记”为10％、“理解”为25％、“应用”为65％。
3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。
4、每份试卷中各类考核点所占比例约为：重点占65％．次重点占25％，一般占10％。
5、试题类型一般分为：填空题、判断改错题、单项选择题、名词解释、简答题、分析题、计算题等。
6、考试采用闭卷笔试，考试时间为150分钟，采用百分制评分，60分及格。
六、题型示例
（一）填空题
电阻应变片由________、_______、_______、________和_______组成。
（二）判断改错题

      金属在受到压力时其电阻会发生变化，这种效应叫做金属的压阻效应
（三）单项选择题
略
（四）名词解释

光电效应

（五）简答题

简述应变片的粘贴工艺步骤

（六）分析题

      常用的测力传感器弹性元件有哪些并说明各自的特点。
（七）计算题

略
PAGE  
第 8 页 共 8 页

