天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：电工学基础                                     课程代码：3458、4253

第一部分  课程性质与目标

一、课程性质与特点

电工学基础是高等教育自学考试化工工艺专业的一门专业技术课，是必修课之一。

本课程的任务是通过自学和辅导使学生掌握有关电工学与DCS集散控制系统的基本概念、基本知识和基本技能，使学生在了解直流电路、正弦交流电路、三相电路、工厂供电与安全用电、电工测量、集散控制系统等基本内容后，具有分析和解决简单实际问题的能力。为今后的学习打下坚实的基础。

本大纲编写立足于高素质人才培养，在理论深度上以够用为度，助学辅导应及时补充相关知识，扩展知识面，以适应专业的发展和培养方向。

二、课程目标与基本要求

本课程的目标是使学生通过辅导和自学考试，掌握电工学和DCS集散控制系统的基础知识并能运用这些理论解决简单的实际问题，为今后的进一步学习奠定良好的基础。

课程基本要求：

1、掌握电路变量（电流、电压）的参考方向、参考极性、电路元件（电阻、电感、电容）的特性；掌握电压源、电流源及其等效变换

2、应用基尔霍夫定律对直流电路进行分析；掌握支路电流法、叠加定理和戴维宁定理分析电路的方法

3、掌握正弦交流电路的分析和计算方法

4、掌握三相电路的分析和计算方法

5、了解磁路的概念和掌握变压器的用途、原理及应用

7、熟悉常用控制电器的结构、应用、选用。识记常用电器符号和文字符号

8、掌握工厂供电与安全用电的基础知识

9、掌握常用电工测量仪表的分类、形式、工作原理及应用

三、与本专业其他课程的关系

本课程的先修课是应用数学，本课程是学生进行拓展性学习的基础，本课程的学习对化工工艺专业学生将来进行其它专业课程的学习起到辅助作用，是今后实践应用中与其它相关专业衔接的桥梁。

第二部分  考核内容与考核目标

电工学基础部分

第一章  直流电路

一、学习目的与要求

通过本章学习，掌握电路的基本概念和定律，掌握直流电路的基本分析方法和定理。

二、考核知识点与考核目标

（一）电路模型（一般）

理解：电路的概念、电路的组成

（二）电路基本物理量、参考方向（一般）

识记：电流、电压、电位、电动势及功率的概念，单位与符号

理解：参考方向、关联参考方向的概念和应用

应用：功率的计算

（三）电阻、电感和电容元件（一般）

识记：电阻、电导、电感和电容的概念，单位与符号

理解：非线性电阻，储能元件

（四）电压源、电流源（次重点）

理解：电压源、电流源的概念，实际电源两种模型的等效变换，短路和开路的概念

（五）欧姆定律和基尔霍夫定律（重点）

识记：电阻的串、并联等效电阻，串联分压、并联分流公式

应用：应用欧姆定律和基尔霍夫定律计算电路

（六）直流电路的基本分析方法和定理（重点）

应用：应用支路电流法、叠加定理、戴维宁定理求解电路

第二章  正弦交流电路

一、学习目的与要求

掌握正弦交流电路的基本概念、基本规律；掌握应用相量法对正弦交流电路进行分析计算；了解正弦交流电路在串联和并联情况下，发生谐振的条件、特点。

二、考核知识点与考核目标

（一）正弦量（一般）

识记：正弦量的概念，正弦量的三要素

（二）正弦量的相量表示（次重点）

识记：复数的概念及运算法则

理解：相量的概念，相量与正弦量的对应关系，相量形式的基尔霍夫定律

（三）电阻、电感、电容元件的电压电流关系（重点）

识记：R、L、C元件伏安关系的相量形式。容抗、感抗的概念

（四）电阻、电感、电容元件的串联电路（重点）

识记：复阻抗的概念，电路的性质（容性、感性）。阻抗串、并联公式

应用：应用相量法计算电阻、电感、电容元件串联正弦交流电路

（五）正弦交流电路的功率（重点）

识记：有功功率、无功功率、视在功率及功率因数的概念

应用：计算正弦交流电路的有功功率、无功功率、视在功率及功率因数

（六）电路中的谐振（一般）

识记：谐振条件、特征

理解：谐振的意义

第三章  三相电路

一、学习目的与要求

了解三相电路的概念；掌握三相电源和三相负载的联结方式，线电压与相电压、线电流与相电流的关系，以及三相电路的功率，并能对简单的三相电路进行分析计算。

二、考核知识点与考核目标

（一）三相电源（一般）

识记：三相电源的组成、特点及相序

（二）三相电源的连接（次重点）

识记：星形连接（三相四线制）、三角形连接

应用：计算星形连接线电压与相电压的关系

（三）三相负载的连接（重点）

识记：星形连接（三相四线制）、三角形连接

应用：计算三角形连接线电流与相电流的关系，对简单的三相电路进行分析计算

（四）三相电路的功率（重点）

应用：在对称三相电路中，三相负载总功率的计算

第五章  磁路和变压器

一、学习目的与要求

了解磁路的欧姆定律和磁性物质（铁心线圈）的磁化情况，在了解交流铁心线圈电路的基础上理解变压器的运行原理及其应用，最后了解一些特殊变压器（自耦变压器和电流互感器）。

二、考核知识点与考核目标

（一）磁路的基本物理量（一般）

理解：磁感应强度、磁导率、磁场强度的概念；磁路的欧姆定律以及磁通、磁阻的概念

（二）变压器的用途与结构（次重点）

理解：变压器的用途、基本结构、工作原理

应用：计算变电压、变电流、变阻抗、损耗和额定值

（四）特殊变压器（一般）

理解：自耦变压器和电流互感器原理与使用

第七章  继电-接触器控制

一、学习目的与要求

熟悉常用的控制电器，掌握基本电气识图基础知识

二、考核知识点与考核目标

（一）常用控制电器（重点）

识记：开关、按钮、熔断器、交流接触器、继电器、断路器的种类、原理、结构、选用

（二）基本电气识图（一般）

识记：常用电器的图形符号和文本符号

第八章  工厂供电与安全用电

一、学习目的与要求

了解电力系统的组成、工厂供配电系统的常见形式及安全用电的基本知识。

二、考核知识点与考核目标

（一）电力系统的组成（一般）

识记：电力系统的各组成部分

（二）工厂供电（一般）

识记：工厂供配电系统的常见形式

（三）安全用电（重点）

理解：安全用电的措施；触电急救的具体措施

第九章  电工测量

一、学习目的与要求

了解电工测量仪表的分类、型式及工作原理，电流与电压的测量，功率表及功率测量，万用表的类型及使用，电度表接线及电能测量，兆欧表的使用及绝缘电阻的测量。

二、考核知识点与考核目标

（一）电工测量仪表的分类、型式（一般）

识记：电工测量仪表的分类、型式

（二）电流与电压的测量（重点）

理解：电流与电压的测量方法

（三）功率测量（一般）

理解：单相、三相功率的测量方法

（四）万用表（重点）

识记：万用表的组成、功能

应用：万用表的使用及注意事项

（五）兆欧表的使用及绝缘电阻的测量（次重点）

理解：兆欧表的原理

应用：绝缘电阻测量时的注意事项

DCS控制部分

第一节  集散控制系统出现的背景

一、学习目的与要求

了解工业生产的概念，仪表的发展历史及集散控制系统的发展。

二、考核知识点与考核目标

（一）工业生产过程（一般）

识记：工业生产过程概念，控制对象，参数类型，仪表的发展及控制信号

（二）集散控制系统的发展（次重点）

识记：集散系统的概念及发展史

理解：传统控制的缺点，计算机集中控制的缺点，集散控制系统产生的原因

第二节  集散控制系统的组成及特点

一、学习目的与要求

了解集散控制系统有哪几部分组成，掌握各个组成部分的功能及集散控制系统的特点。

二、考核知识点与考核目标

（一）集散控制系统的组成（一般）

理解：集散控制系统的组成，各部分的主要功能

应用：能够辨别不同集散系统的三个组成部分

（二）集散控制系统的特点（重点）

理解：集散控制系统中所具有优点、集散系统的八大特点、分散控制的含义、冗余技术的概念，采用冗余的方式

第三节  集散控制系统的集中操作管理部分

一、学习目的与要求

了解集中操作管理部分的操作方式，显示画面，掌握集中操作管理部分的组成及功能，

掌握集散控制的组态操作。

二、考核知识点与考核目标

（一）集中操作管理装置的功能及组成（一般）

识记：操作站的各个组成部分（包括各工作站、硬件、软件等）

理解：集中操作管理部分的功能

（二）集中操作管理装置的操作方式（重点）

理解：仪表盘操作方式的形式及特点，CRT操作方式的形式、特点、对人机接口的要求。集中操作管理装置的组态操作的内容

（三）集散控制系统的显示画面（次重点）

识记：集散系统显示画面的分层结构

应用：各种显示画面的内容、形式及特点

第四节  集散控制系统的现场分散控制装置

一、学习目的与要求

了解集散控制系统现场分散控制装置中控制器的软硬件结构，I/O信号及I/O模件的类型。

二、考核知识点与考核目标

（一）DCS控制器的软件系统和硬件结构（一般）

识记：控制器软件系统及硬件结构

（二）控制器的I/O模件（重点）

识记：I/O信号及I/O模件的类型及各类信号的特点

理解：I/O模件的作用

第五节  集散控制系统的通讯系统

一、学习目的与要求

了解数据通信系统的组成，通信的类型以及信号的传输方式，传输速率的概念，传输介质的种类及特点；了解信息传输中产生差错的原因及应该采取的措施；了解集散系统的网络系统。

二、考核知识点与考核目标

（一）数据通信的概念及组成（一般）

识记：数据通信系统、传输速率、基带传输、宽带传输的概念，通信系统的组成及类型

理解：信息传输的方式，传输介质的种类及特点

（二）通信中的差错控制（一般）

应用：数据通信产生差错的原因及可以采取的措施

（三）通信系统的网络结构（重点）

理解：网络结构的类型及各类网络数据传输的特点

第六节  如何进行DCS选型

一、学习目的与要求

理解如何按照投资预算来确定集散系统的投资，按输入/输出点数确定操作站、控制器

的型号和数量。

二、考核知识点与考核目标

（一）按照投资预算来确定集散系统的投资（重点）

理解：如何按照投资预算来确定集散控制系统

（二）按输入/输出点数确定操作站、控制器的型号和数量（一般）

应用按输入/输出点数确定操作站、控制器的型号和数量

第七节  主要DCS产品性能比较

一、学习目的与要求

结合前边的学习了解现在石化领域应用较多的Honeywell公司的TPS和PKS产品，了解它们的结构，特点和应用。

二、考核知识点与考核目标

（一）TPS集散控制系统（次重点）

理解：TPS系统的构成图、各组成部分的特点

（二）PKS集散控制系统（次重点）

理解：PKS系统的构成图、各组成部分的特点。容错以太网的特点

第八节  DCS系统的故障诊断

一、学习目的与要求

了解集散控制系统常见的故障，会对故障进行分析诊断。

二、考核知识点与考核目标

（一）DCS系统故障分类（重点）

识记：DCS常见故障

（二）故障的分析诊断（次重点）

识记：故障诊断的概念

应用：DCS故障诊断的步骤

第三部分  实践环节

实践一  照明线路安装

一、考核的目的与要求

1、熟悉常用照明灯具、开关、插座等，并掌握其安装方法。

2、熟练掌握常用白炽灯、日光灯照明电路的安装方法。

二、考核的内容

1、正确选择元器件选择安装

2、按照电气原理图进行布线

3、通电试运行

4、排除照明电路故障

三、考核方式与环境要求

1、考核环境

常用灯具（白炽灯、荧光灯）、灯座、插座、开关等1套，照明电路安装实训板（自制木台）1块，电工工具1套，万用表1块，导线若干。

2、考核方式

电工学基础实践采用形成性考核。

实践二  DCS控制

一、考核的目的与要求

熟练掌握PKS控制系统组态工具的使用，运用控制系统对典型控制系统进行组态；能熟练绘制工艺流程图，并能在Station下调用流程图

二、考核的内容

1、应用控制器组态工具 Control Builder组态

2、应用Control Builder创建参数点

3、增塑剂生产工艺流程图绘制

4、操作站Station下调用流程图

三、考核方式与环境要求

1、考核环境

Experion PKS Server要求安装在Win2000 Server操作系统上，以保证Experion PKS的稳定运行。系统最小配置：Processor  2GHz；RAM  1G；硬盘36G。

Experion PKS Station要求安装在Win2000 Professional平台上，以保证Experion PKS的稳定运行。系统最小配置：Processor  2GHz；RAM  1G；硬盘20G。

2、考核方式

DCS控制实践采用形成性考核方式。

第四部分  有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

《DCS集散控制系统》  姜秀英、董会英主编  学校讲义

《电工电子技术》  林平勇、高嵩主编  高等教育出版社出版  2004年版

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共4学分，其中理论课3学分，实践课1学分，建议总助学课时72学时，课时分配如下：

| 章 次 | 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 直流电路 | 8 |
| 第二章 | 正弦交流电路 | 6 |
| 第三章 | 三相电路 | 8 |
| 第五章 | 磁路与变压器 | 4 |
| 第七章 | 继电-接触器控制 | 4 |
| 第八章 | 工厂供电与安全用电 | 4 |
| 第九章 | 电工测量 | 6 |
| 辅导材料 | DCS集散控制系统 | 14 |
| 实践一 | 照明线路安装 | 6 |
| 实践二 | DCS控制 | 12 |
| 合 计 |  | 72 |

五、关于命题考试的若干规定

(包括能力层次比例、难易度比例、内容程度比例、题型、考试方法和考试时间等)

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是："识记"为10％、"理解"为30％、"应用"为60％。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题类型一般分为：填空题、单项选择题、判断题、简答题、计算等。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例（样题）

（一）填空题

1、任何时刻，线性电感元件的电压与该时刻（       ）成正比。

（二）单项选择题

1、电压uA=102sin(ωt+60°）V，则电压uA的有效值是（    ）V。

A．10     B．102     C．52     D．5

（三）判断题

1、电路中任意两点之间的电压与参考点的选择有关。（      ）

（四）简答题

1、写出磁电式万用表的使用方法。

（五）计算题

1、设有两个正弦电压u1=1002sin(ωt+45°)V，u2=1002sin(ωt+135°)，求正弦电压u1、u2的和。