天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称： 高电压技术（一）                                  课程代码：3503、4296

第一部分  课程性质与目标

一、课程性质与特点

高电压技术（一）是高等教育自学考试电力系统及其自动化专业开设的一门专业课程，具有理论性和实际应用性都很强的特点。本课程包括高电压绝缘与过电压及其保护两部分。随着系统工作电压的提高，再加之过电压的作用，输电线路和电气设备的绝缘问题俞现突出，为了不使电气设备绝缘的造价过高，就必须研究电力系统过电压产生的原因及限制方法。

二、课程目标与基本要求

要求学生通过这门课程的学习、能够初步掌握过电压的保护方法及一般的高电压试验技术，获得正确使用绝缘和保证安全运行的基本知识，以便在工作中能处理所遇到的一般的高电压技术问题，为电网的安全、稳定运行做出努力。学习这门课程，应结合有关规程并注意理论联系实际。

三、与本专业其他课程的关系

本课程与电力系统及自动化专业开设的其他课程，如电路、电力系统、电机、电气设备等关系密切，上述课程是学习本课程的理论基础，它是本专业开设的最后一门专业课。

第二部分  考核内容与考核目标

第一章  气体放电

一、学习目的与要求

通过本章的学习，使学生了解气体中带电质点的产生与消失的方式与气体放电的基本过程；掌握气体放电几个重要物理现象及参数及其污闪产生的原因及预防措施。

二、考核知识点与考核目标

（一）提高气体间隙击穿电压的措施、防止污闪的措施（重点）

识记：提高提高气体间隙击穿电压的措施五条措施，防止污闪的四条措施

理解：该措施的具体原理

应用：真空断路器、SF6断路器灭弧介质，绝缘子表面涂RTV

（二）自持放电与非自持放电、电晕放电、极性效应、雷电冲击50%击穿电压、伏秒特性、污闪（次重点）

识记：掌握以上几个概念

理解：极性效应、雷电冲击50%击穿电压、伏秒特性的原理

应用：输电线路上的电晕现象

（三）气体中带电质点的产生与消失（一般）

识记：气体中带电质点的产生与消失的方式

理解：激发与游离

第二章  液体及固体介质的电气性能

一、学习目的与要求

通过本章的学习，使学生掌握液、固电介质的电气性能及影响击穿电压的因素，从而了解判断其绝缘老化或损坏程度，合理地选择和使用绝缘材料。

二、考核知识点与考核目标

（一）电介质的极化的形式、特点，电导的物理意义、介质损耗的物理意义、提高液体击穿电压的措施、固体介质击穿的形式（重点）

识记：极化的形式、固体介质击穿的形式、提高液体击穿电压的措施

理解：各种极化的特点、电导及介质损耗的物理意义

应用：绝缘电阻在工程实际中的意义

（二）相对介电常数在工程上的意义、液体介质的小桥理论（次重点）

识记：介电常数的概念

理解：小桥理论

应用：相对介电常数在工程上的意义

（三）吸收曲线、介质加压的等值电路、影响介质损耗的因素、影响液体介质击穿电压的因素（一般）

识记：吸收曲线、介质加压的等值电路

理解：影响介质损耗的因素、影响液体介质击穿电压的因素

应用：吸收曲线在工程上的意义

第三章  绝缘预防性试验

一、学习目的与要求

通过本章的学习，使学生掌握基本的绝缘预防性试验方法及其能判断的绝缘缺陷。本章是实践课的理论基础。是全书的重点。

二、考核知识点与考核目标

（一）绝缘电阻、泄漏电流、介损试验、耐压试验的试验方法（重点）

识记：绝缘电阻、吸收比、泄漏电流、介质损失正切值、耐压的概念

理解：绝缘预防性试验的物理意义、分类。缺陷的分类、各种试验的试验方法包括结果分析判断。

应用：变压器的绝缘电阻测量、互感器的介损试验

（二）测量绝缘电阻、泄漏电流、介损试验、耐压试验的注意事项（次重点）

识记：被试品、放电、屏蔽

理解：各种试验的注意事项

应用：各种试验的实际操作

（三）兆欧表、QS1西林电桥、交流耐压试验装置（一般）

识记：兆欧表结构、交流耐压试验装置的组成

理解：兆欧表、QS1西林电桥、交流耐压试验装置使用方法

应用：各种试验的实际操作

第四章  波动过程

一、学习目的与要求

通过本章的学习，使学生了解电磁波在变压器、输电线中的传播规律，为分析过电压极其防护问题打下基础。

二、考核知识点与考核目标

（一）行波的折射与反射、波阻抗计算（重点）

识记：波阻抗、波速、折射、反射、行波、全反射、全负反射

理解：波动方程、全反射、全负反射规律、彼得逊等值电路

应用：波阻抗及过电压波的简单计算、利用彼得逊等值电路计算过电压

（二）变压器绕组（单相）中的波过程（次重点）

识记：无限长直角波、变压器入口电容

理解：变压器绕组（单相）过电压分布规律

应用：变压器绕组（单相）中性点接地与绝缘两种情况暂态分布

（三）行波穿过电感或从电容旁经过（一般）

识记：集中参数、陡度、时间常数、波首

理解：行波穿过电感或从电容旁经过后波形的变化规律

应用：采用电感或电容能降低行波的陡度

第五章  雷电及防雷设备

一、学习目的与要求

通过本章的学习，使学员认识直击雷及感应雷的形成，掌握防护外部过电压的措施和避雷器、避雷针等防雷设备的工作原理。

二、考核知识点与考核目标

（一）避雷针和避雷线的保护范围、氧化锌避雷器（重点）

识记：直击雷、感应雷、避雷针、避雷线、氧化锌避雷器电气参数

理解：单支避雷针和两根等高避雷针的保护范围、氧化锌避雷器的工作原理及优点

应用：变电站防雷设计

（二）防雷接地（次重点）

识记：接地电阻、电流密度、冲击系数、复式接地装置、土壤电阻率

理解：工频接地与冲击接地电阻的关系、复式接地装置原理

应用：它是防雷的重要措施，一般＜10Ω

（三）雷云放电过程与直击雷过电压、雷电参数（一般）

识记：雷云放电三个过程、雷电参数

理解：直击雷过电压与那些因素有关

应用：进行大气过电压计算和采取合理的防护措施必须掌握雷电的电气参数

第六章  输电线路防雷保护

一、学习目的与要求

通过本章的学习，使学员掌握线路防雷主要原则和措施、所遇到的各种雷害及防御对策及线路防雷的技术规范。

二、考核知识点与考核目标

（一）线路防雷主要原则和措施、各级电压线路防雷的具体措施（重点）

识记：线路防雷的四道防线

理解：线路防雷的四道防线的原理、各级电压线路防雷的具体措施

应用：输电与配电线路具体防雷措施制定的依据

（二）雷直击导线、雷击杆顶时的过电压、雷击跳闸率（次重点）

识记：耐雷水平、保护角、反击和绕击率、耦合地线、雷击跳闸率

理解：耐雷水平定义式、雷击杆顶耐雷水平与那些因素有关

应用：它是线路防雷计算的理论依据

（三）线路感应雷过电压、线路交叉、跨越和高海拔地区的防雷保护（一般）

识记：线路感应雷过电压

理解：有避雷线和无避雷线两种情况下线路感应雷过电压、交叉、跨越和高海拔地区的防雷保护措施

应用：制订线路交叉、跨越和高海拔地区防雷保护措施的依据

第七章  发电厂、变电所的防雷

一、学习目的与要求

发电厂、变电所是电力系统防雷的重要部分、若发生雷击将会造成严重的停电事故。通过本章的学习，使学员掌握发电厂、变电所直击雷防护及进线保护措施。

二、考核知识点与考核目标

（一）变电所的进线保护、变压器防雷保护的几个问题（重点）

识记：变电所行波保护接线、变压器的全绝缘与分级绝缘、残压、正逆变过电压

理解：变电所的进线保护各元件的作用、变压器的中性点保护、配电变压器的防雷保护

应用：变电所、变压器防雷措施的制定

（二）发电厂、变电所的直击雷防护、避雷器的保护作用（次重点）

识记：保护设备与被保护设备地中与空中距离、发电厂、变电所雷害事故类型、最大电气距离、截波

理解：发电厂、变电所防止反击的措施、最大电气距离的制定

应用：发电厂、变电所防护直击雷措施的制定、避雷器安装位置的确定

（三）旋转电机的防雷（一般）

识记：旋转电机、直配电机

理解：直配电机的防雷措施

应用：发电机的防雷保护

第八章  内部过电压

一、学习目的与要求

为了满足电力系统的安全、经济地运行、就必须对电力系统的内部过电压进行学习，分析其产生的原因及影响因素，从而找出限制内部过电压的措施。

二、考核知识点与考核目标

（一）内部过电压的类型、限制措施（重点）

识记：内部过电压、切断空载线路过电压、电弧接地过电压、切断空载变压器过电压、铁磁谐振过电压、电磁式电压互感器饱和过电压

理解：各种内部过电压的限制措施

应用：电力系统所存在的各种内部过电压

（二）影响过电压的因素（次重点）

识记：电弧重燃、中性点接地方式、空载变压器

理解：影响切断空载线路过电压及切断空载变压器过电压因素

（三）各种内部过电压产生的物理过程及工作原理（一般）

识记：稳态值、起始值、振荡幅值

理解：切断空载线路过电压、切断空载变压器过电压及电磁式电压互感器饱和过电压产生的物理过程及工作原

第三部分  实践环节

实践一  绝缘电阻测量

一、考核的目的与要求

要求考生掌握电气设备绝缘电阻的操作技能，能独立完成诸如变压器、互感器、避雷器等设备绝缘电阻的测量工作。

二、考核的内容

用机械摇表规范测量变压器、互感器、避雷器等设备。

三、考核方式与环境要求

1、考核环境

被试品：10kV变压器、35kV电压互感器、10kV避雷器

试验仪器：2500V、1000V机械摇表各一块、测试导线、地线

2、考核方式

实践考核采用过程性考核方式，采用“优、良、中、及格、不及格”五级评分制

具体要求：

（1）整个操作过程符合安规要求

（2）操作步骤完整且规范

（3）完成试验报告

实践二  避雷器75%U1mA泄漏电流的测量

一、考核的目的与要求

要求考生掌握利用直流高压发生器测试电气设备泄漏电流的操作技能。

二、考核的内容

用直流高压发生器规范测量避雷器75%U1mA泄漏电流。

三、考核方式与环境要求

1、考核环境

被试品：10kV避雷器

试验仪器：直流高压发生器一台、测试导线、地线、放电棒

2、考核方式

实践考核采用过程性考核方式，采用“优、良、中、及格、不及格”五级评分制

具体要求：

（1）整个操作过程符合安规要求；

（2）操作步骤完整且规范；

（3）完成试验报告

实践三  介质损耗的测量

一、考核的目的与要求

要求考生掌握利用抗干扰介损电桥测量电气设备介质损耗的操作技能。

二、考核的内容

用介损电桥测量35kV电压互感器介质损耗。

三、考核方式与环境要求

1、考核环境

被试品：35kV半绝缘电压互感器

试验仪器：抗干扰介损电桥一台、测试导线、地线、放电棒

2、考核方式

实践考核采用过程性考核方式，采用“优、良、中、及格、不及格”五级评分制

具体要求：

（1）整个操作过程符合安规要求

（2）操作步骤完整且规范

（3）完成试验报告

实践四  直流电阻的测量

一、考核的目的与要求

要求考生掌握利用单臂与双臂电桥测量电气设备直流电阻的操作技能。

二、考核的内容

用单臂与双臂电桥测量10kV变压器的直流电阻。

三、考核方式与环境要求

1、考核环境

被试品：10kV变压器

试验仪器：单臂与双臂电桥各一台、测试导线

2、考核方式

实践考核采用过程性考核方式，采用“优、良、中、及格、不及格”五级评分制

具体要求：

（1）整个操作过程符合安规要求

（2）操作步骤完整且规范

（3）完成试验报告

第四部分  有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、指定教材

《高电压技术》  赵文中主编  中国电力出版社  2007年版

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共4学分，其中理论课2学分，实践课2学分，建议总助学课时72学时，助学课时分配如下：

| 章 次 | 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 气体放电 | 4 |
| 第二章 | 液体及固体介质的电气性能 | 4 |
| 第三章 | 绝缘预防性试验 | 5 |
| 第四章 | 波动过程 | 5 |
| 第五章 | 雷电及防雷设备 | 5 |
| 第六章 | 输电线路防雷保护 | 5 |
| 第七章 | 发电厂、变电所的防雷 | 5 |
| 第八章 | 内部过电压 | 3 |
| 实践一 | 绝缘电阻测量 | 9 |
| 实践二 | 避雷器75%U1mA泄漏电流的测量 | 9 |
| 实践三 | 介质损耗的测量 | 9 |
| 实践四 | 直流电阻的测量 | 9 |
| 合 计 |  | 72 |

五、关于命题考试的若干规定

(包括能力层次比例、难易度比例、内容程度比例、题型、考试方法和考试时间等)

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是："识记"为25%、"理解"为60％、"应用"为15％。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题类型一般分为：名词解释、单选题、画图题、判断题、问答题、计算题等。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例（样题）

（一）名词解释

1、电晕

（二）单项选择题

1、沿脏污表面的闪络不仅取决于是否能产生局部电弧，还要看流过脏污表面的泄漏电流是否足以维持一定程度的(      )，以保证局部电弧能继续燃烧和扩展。

A.碰撞游离；  B.热游离；  C.光游离；  D.滑闪放电。

（三）画图题

1、画出QS1型西林电桥的原理接线图(正接线)。

（四）判断题（正确的打√，错误的打×）

1、在雷云对地放电的过程中，余辉放电阶段放电电流最大。（     ）

（五）问答题

1、在工频耐压试验中应注意哪些问题？

（六）计算题

1、某站UN为35kV软母线， 各相分别用4片，沿面爬距为290mm的悬式绝缘子挂装，试求其沿面爬电比距λ为多少?