天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：安全系统工程                                           课程代码：3507

第一部分  课程性质与目标

一、课程性质与特点

安全系统工程是电力系统及其自动化专业开设的一种专业基础课，具有理论联系实际，应用性强的特点。本课程阐述的内容主要有安全用电的概念及规程制度，通过这门课的学习，可以掌握防触电技术，学会使用和试验安全用具，掌握设备安全用电技术，掌握触电急救及其他急救方法，学会分析、处理用电事故。本课程最大的特点是理论联系实际，注重培养动手能力。

二、课程目标与基本要求

设置本课程的目的主要有：1、使学员明确安全用电的概念及规程制度；2、掌握防触电技术，掌握触电急救和其他急救的方法；3、掌握设备的安全用电，防止电气火灾；4、学会分析和处理用电事故。

三、与本专业其他课程的关系

本课程与电工基础和电气设备有紧密联系，本课程第五、六、七章与高电压技术有重复。

第二部分  考核内容与考核目标

第一章  绪论

一、学习目的与要求

通过本章学习，使学员了解电气事故的种类，掌握安全用电的科学措施和手段，了解本课程主要学习内容。

二、考核知识点与考核目标

（一）保证安全用电的基本要素（重点）

识记：电气绝缘、安全距离、安全载流量、标志的概念

（二）电气事故的分类（次重点）

理解：各种电气事故造成的原因及其危害

（三）我国电气安全现状（一般）

识记：我国安全用电的现状及安全用电主要涉及的内容

第二章  人身触电的防护

一、学习目的与要求

通过本章学习，使学员了解电流对人体的危害及触电的方式，掌握低压配电系统的接地形式，掌握触电急救的方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）电流对人体的伤害及触电的方式（重点）

识记：电流对人体的伤害的类型及影响触电危险程度的因素

理解：触电的形式及其危险性

（二）保护接地和保护接零（重点）

识记：保护接地和保护接零的概念

理解：保护接地和保护接零的保护原理、应满足的条件及注意的问题

应用：保护接地和保护接零的适用范围

（三）低压配电系统的接地形式（重点）

识记：低压配电系统的接地形式

理解：各接地形式的保护效果

（四）触电急救（重点）

识记：脱离电源的方法

应用：现场进行心肺复苏的方法

（五）接地装置和漏电保护器（次重点）

识记：接地装置和漏电保护器的构成、接地的分类、接触电压和跨步电压的概念

理解： 漏电保护器的工作原理、参数

应用：接地电阻的测量、漏电保护器的安装、接线、运行维护

（六）接地电阻的计算（一般）

识记：接地装置的施工要求

理解：接地电阻的计算

第三章  电气设备安全

一、学习目的与要求

通过本章学习，使学员了解变配电所主要电气设备：变压器、高压开关、电力电容器、电力线路等的常见故障原因、安全要求和运行维护。

二、考核知识点与考核目标

（一）变配电所得运行维护（重点）

识记：安全距离

应用：倒闸操作、运行管理“三制”、设备定级管理及设备技术档案

（二）各主要电气设备的故障、运行维护（次重点）

应用：变压器、高压开关、电容器、电力线路的常见故障、安全要求、运行维护、试验项目

（三）电动机的故障、运行维护（一般）

应用：电动机的故障、安全运行的要求、运行维护、试验项目、保护方式

第四章  电气火灾及防火防爆

一、学习目的与要求

通过本章学习，使学员了解燃烧、爆炸及消防的概念；了解发生电气火灾、爆炸的原因及一般防护措施和扑灭方法；

二、考核知识点与考核目标

（一）电气火灾的扑灭方法，静电安全（重点）

识记：电气火灾的特点

理解：静电的产生、特点、防止静电火灾的措施

应用：电气灭火的方法

（二）消防的基本知识、电气火灾的预防（一般）

识记：燃烧爆炸、危险物品、火灾的基本知识

理解： 电气火灾的原因及预防

第五章  过电压防护

一、学习目的与要求

通过本章学习，使学员了解波过程和雷电的一般知识；防雷装置的结构及性能；电力设施的防雷方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）防雷装置（重点）

识记：避雷针、避雷器的结构工作原理

理解：氧化锌避雷器的特点和主要参数

应用：避雷针的保护范围、变配电所和配电变压器的防雷

（二）波过程和雷电的一般知识（次重点）

识记：雷电放电过程、分类、雷电参数

理解：波的折射与反射、彼得逊等值电路

（三）内部过电压（一般）

理解：内部过电压的分类、产生原因

第六章  电气设备绝缘

一、学习目的与要求

通过本章学习，使学员了解电介质的极化、电导和损耗；气体放电的过程；液体、固体介质的击穿。

二、考核知识点与考核目标

（一）电介质的极化、电导和损耗（重点）

识记：电介质的极化概念、形式、特点

理解：绝缘电阻、损耗

（二）气体放电（次重点）

识记：气体放电过程、

理解：沿面放电

应用：防污闪

（三）组合绝缘的电气性能（一般）

理解：组合绝缘中的局部放电、影响组合绝缘击穿电压的因素

第七章  绝缘预防性试验

一、学习目的与要求

通过本章学习，使学员掌握绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗、耐压试验方法，高压试验的安全技术。

二、考核知识点与考核目标

（一）各试验方法（重点）

应用：绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗、耐压试验方法、注意事项

（二）绝缘油试验、高压试验的安全技术。（一般）

识记：高压试验的安全技术

应用：绝缘油试验

第八章  电气工作的安全措施

一、学习目的与要求

通过本章学习，使学员了解保证电气安全工作的组织措施和技术措施，安全用具的分类和使用。

二、考核知识点与考核目标

（一）保证电气安全工作的组织措施和技术措施（重点）

识记：保证电气安全工作的组织措施和技术措施

应用：低压带电工作的安全措施

（二）电气安全用具（次重点）

识记：电气安全用具的分类

应用：电气安全用具的使用

第九章  用户事故管理及调查分析

一、学习目的与要求

通过本章学习，使学员了解用户事故及其分类；用户事故分析、报告及调查。

二、考核知识点与考核目标

（一）用户事故管理（一般）

识记：用户事故及分类

应用：用户事故分析、报告及调查

第三部分  有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、指定教材

《安全用电》  洪雪燕  林建军  王富勇合编  中国电力出版社  2005年版

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共4学分，建议总助学课时72学时，助学课时分配如下：

| 章 次 | 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 绪论 | 2 |
| 第二章 | 人身触电的防护 | 16 |
| 第三章 | 电气设备安全 | 8 |
| 第四章 | 电气火灾及防火防爆 | 6 |
| 第五章 | 过电压防护 | 16 |
| 第六章 | 电气设备绝缘 | 8 |
| 第七章 | 绝缘预防性试验 | 8 |
| 第八章 | 电气工作的安全措施 | 5 |
| 第九章 | 用户事故管理及调查分析 | 3 |
| 合 计 |  | 72 |

五、关于命题考试的若干规定

(包括能力层次比例、难易度比例、内容程度比例、题型、考试方法和考试时间等)

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是："识记"为20%、"理解"为40％、"应用"为40％。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题类型一般分为：选择题、判断题、简答题、画图题、计算题、论述题等。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例（样题）

（一）选择题

1、人体电击方式有间接接触电击、（  D ）。

A．单相电击                B．两相电击

C．跨步电压电击            D．直接接触电击

（二）多选题

1、以下（    ）属于电伤。

A．电击     B．灼伤    C．电烙印    D．皮肤金属化

（三）判断题

1、电流流过人体的路径，左手至脚对人体的伤害程度最大。（  ）

（四）简答题

1、保证电气安全的组织措施有哪些？

（五）画图题

1、画出TN-S系统的接线图：

（六）计算题

1、一台35kV变压器，试验电压Us=85kV，额定频率fN=50Hz，测得绕组对地电容Cx=0.01μF，试验变压器SN：25kVA，UN：100/0.5kV，试计算试验变压器容量是否合适。

（七）论述题

1、电气设备绝缘损伤或老化的原因