高自考考试大纲格式内容与相关说明

课程名称：变电运行技术                                         课程代码：3504

第一部分  课程性质与目标

- 一、课程性质与特点

本课程为电力系统及其自动化专业所要掌握的一门重要专业课程。通过本课程的学习，可熟知电力系统、变电站倒闸操作、变电设备、继电保护和自动装置、变电站直流系统等内容。为今后从事变电运行工种的工作打下基础。本课程的任务主要是培养学生的专业知识和解决实际问题的能力，掌握变电运行的操作技术。

- 二、课程目标与基本要求

变电运行技术课程的特点是内容多，覆盖面广，与工程实际联系密切。针对这一特点，抓住重点、难点，并结合实践，以便于学生理解和掌握变电运行技术的基本内容。通过学习要达到以下的目标和要求：

熟知电力系统、变电站倒闸操作、变电设备、继电保护和自动装置、变电站直流系统等相关知识，同时了解变电站的安全防范等内容。

- 三、与本专业其他课程的关系

变电运行技术是电力系统及其自动化专业所要掌握的一门重要专业课程，也是变电运行工种所要掌握的一门重要专业课程。本课程涵盖了《电力系统》、《电气设备》、《继电保护和自动装置》、《高电压技术》、《安全用电》等专业课程的基础知识。

第二部分  考核内容与考核目标

- 第一篇  倒闸操作

第一章  电力系统基本知识

- 一、学习目的与要求

通过本章学习，要使学生了解电气设备的操作原则及电气主接线的类型，了解中性点的运行方式和无功补偿等内容。

- 二、考核知识点与考核目标

- （一）电气设备的操作原则（重点）

- （二）变电站的类型和电气主接线（重点）

理解：电气主接线类型

- （三）电力系统中性点的运行方式（次重点）

识记：电力系统中性点的三种运行方式

- （四）系统电压调整和无功补偿（一般）

识记：无功补偿容量的方法

第二章  变电站倒闸操作

- 一、学习目的与要求

通过本章学习，要使学生了解倒闸操作的技术要求、注意事项及专用术语，无人值班变电站的运行操作、六项把关制度及防误闭锁装置。

- 二、考核知识点与考核目标

- （一）倒闸操作的基本概念（次重点）

识记：电气设备的三种状态

- （二）倒闸操作的技术要求（重点）

理解：对各种操作的要求

- （三）倒闸操作的注意事项及专用术语（一般）

- （四）无人值班变电站的运行操作（次重点）

- （五）倒闸操作六项把关制度（一般）

识记：六项把关制度

- （六）防误闭锁装置及其管理（一般）

应用：五防功能

- 第二篇  变电设备

第三章  电力变压器

- 一、学习目的与要求

通过本章学习，要使学生了解变压器的工作原理、结构和主要参数，并列与经济运行以及运行中的异常和故障处理。

- 二、考核知识点与考核目标

（一）变压器的工作原理、结构和主要参数（一般）

识记：工作原理

结构

主要参数

（二）三绕组变压器与自耦变压器（一般）

（四）有载调压变压器（次重点）

（五）几种新型变压器（一般）

（六）变压器的并列与经济运行（重点）

应用：变压器并列的条件

（七）油浸变压器的运行（一般）

（八）变压器运行中的异常和故障处理（重点）

理解：变压器运行中的异常及分析

变压器事故处理

第四章  高压断路器与全封闭组合电器

- 一、学习目的与要求

通过本章学习，要使学生了解真空、SF6、油断路器及操动机构和事故处理，了解SF6全封闭组合电器(GIS)

- 二、考核知识点与考核目标

（一）概述（次重点）

识记：高压断路器基本技术参数

（二）真空断路器（重点）

（三）SF6断路器（重点）

（四）油断路器（重点）

（五）高压断路器的操动机构（次重点）

理解：操动机构的分类

识记：弹簧操动机构

液压操动机构

电磁操动机构

（六）高压断路器事故处理（重点）

理解：断路器运行中发生拒绝合闸故障的判断与处理

断路器运行中发生拒绝跳闸故障的判断与处理

断路器运行中发生误跳闸故障的处理

断路器运行中发生误合闸故障的处理

油断路器油位异常的处理

SF6断路器漏气的处理

真空断路器真空度下降的处理

断路器过热的处理

分、合闸线圈冒烟的处理

（七）SF6全封闭组合电器(GIS) （一般）

第五章  隔离开关

- 一、学习目的与要求

通过本章学习，要使学生了解隔离开关的结构形式、运行与检修及导体接头发热的鉴别与监测。

- 二、考核知识点与考核目标

（一）概述（一般）

识记：用途

（二）隔离开关的结构形式（一般）

（三）隔离开关的运行与检修（次重点）

识记：隔离开关的运行要点

隔离开关的检修

（四）导体接头发热的鉴别与监测（重点）

第六章  高压熔断器和负荷开关

- 一、学习目的与要求

通过本章学习，要使学生了解高压熔断器和负荷开关。

- 二、考核知识点与考核目标

（一）高压熔断器（次重点）

理解：熔丝的选择

（二）高压熔断器的选择与配合（重点）

理解：高压熔断器的选择

跌落式熔断器的选择和使用

35KV主变压器高压侧采用熔丝保护应注意的问题

（三）高压负荷开关（一般）

第七章  防雷及接地

- 一、学习目的与要求

通过本章学习，要使学生了解变电站的防雷保护、变电站接地的形式和电力设备接地的反事故措施。

- 二、考核知识点与考核目标

（一）概述（一般）

（二）变电站的防雷保护（次重点）

识记：装设避雷针

装设避雷器

配电防雷

（三）变电站微机装置和信息传输系统的防雷（一般）

（四）避雷器（重点）

理解：阀型避雷器

氧化锌避雷器

（五）变电站接地（重点）

（六）电力设备接地的反事故措施（一般）

第八章  无功补偿装置

- 一、学习目的与要求

通过本章学习，要使学生了解无功补偿装置及电压调整。

- 二、考核知识点与考核目标

（一）无功补偿（次重点）

（二）电力电容器（次重点）

理解：电容器的巡视检查

（三）变电站的电压调整（一般）

第九章  高压互感器

- 一、学习目的与要求

通过本章学习，要使学生了解电压互感器、电流互感器及运行中应注意的问题和处理办法。

- 二、考核知识点与考核目标

（一）电压互感器（重点）

应用：电压互感器的运行

（二）电流互感器（次重点）

（三）互感器运行中应注意的问题（重点）

（四）互感器常见故障及处理办法（一般）

第十章  消弧线圈和低电阻接地

- 一、学习目的与要求

通过本章学习，要使学生了解消弧线圈及配电网中性点运行方式与低电阻接地。

- 二、考核知识点与考核目标

（一）消弧线圈（次重点）

（二）配电网中性点运行方式与低电阻接地（重点）

理解：配电网中性点的接地方式

中性点不接地或经消弧线圈接地方式存在的主要问题

中性点经低电阻接地

第十一章  变电站直流系统

- 一、学习目的与要求

通过本章学习，要使学生了解变电站直流供电回路、充电装置及常用蓄电池和它的充放电。

- 二、考核知识点与考核目标

（一）概述（次重点）

识记：变电站直流系统的组成

直流系统在变电站中的重要作用

理解：保证直流系统可靠运行的技术措施

（二）变电站直流供电回路（重点）

理解：直流接地的危害

绝缘监察装置

直流接地故障的处理

（三）直流充电装置（一般）

（四）变电站常用蓄电池（次重点）

（五）蓄电池的充放电（次重点）

第十二章  继电保护和自动装置

- 一、学习目的与要求

通过本章学习，要使学生了解各种保护的原理、保护范围还有备用电源自动投入装置。

- 二、考核知识点与考核目标

（一）概述（次重点）

理解：对保护装置的基本要求

（二）输电线路的电流保护（次重点）

应用：三段式电流保护

零序电流保护

识记：反时限电流保护

（三）输电线路的距离保护（次重点）

理解：电压回路断线闭锁

振荡与短路

（四）输电线路的纵联保护（次重点）

（五）变压器保护（重点）

应用：变压器纵差保护

变压器瓦斯保护

变压器零序保护

（六）母线差动保护（次重点）

理解：固定连接式母差

电流相位比较式母差（比相式）

全电流比较原理母差（比率式）

（七）断路器保护（次重点）

识记：断路器失灵保护

理解：重合闸

（八）并联电力电容器保护（次重点）

（九）短引线保护简介（一般）

（十）备用电源自动投入装置（次重点）

（十一）故障录波器（一般）

（十二）微机型继电保护和自动装置的运行和维护（一般）

第十三章  变电站自动化与无人值班设备

- 一、学习目的与要求

通过本章学习，要使学生了解变电站综合自动化与无人值班的基本概念及综合自动化系统。

- 二、考核知识点与考核目标

（一）变电站综合自动化与无人值班的基本概念（次重点）

识记：RTU与变电站综合自动化系统

识记：变电站综合自动化与无人值班的实现

（二）电力系统远方终端(RTU) （一般）

（三）变电站综合自动化系统（一般）

识记：变电站综合自动化系统的基本功能

（四）GPS时钟系统在变电站中的应用（一般）

第十四章  二次回路基本知识与简易电工测量

- 一、学习目的与要求

通过本章学习，要使学生了解变电站二次回路基本知识和各种表计的使用。

- 二、考核知识点与考核目标

（一）二次识图基本方法（次重点）

（二）变电站二次回路工作基本知识（重点）

理解：TA二次回路在运行中要防止开路

TV二次回路在运行中要防止短路

二次回路故障的查找

（三）简易电工测量基础知识（次重点）

（四）数字式万用表的使用（次重点）

（五）兆欧表的使用（次重点）

（六）钳形电流表（次重点）

第三部分  有关说明与实施要求

- 一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

- 二、教材

指定教材:《变电运行现场操作技术》天津市电力公司编 付艳华主编 中国电力出版社 2004年12月第一版

- 三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

- 四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共5学分，建议总课时90学时，其中助学课时分配如下：

| 章 次 | 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 电力系统基本知识 | 5 |
| 第二章 | 变电站倒闸操作 | 7 |
| 第三章 | 电力变压器 | 8 |
| 第四章 | 高压断路器与全封闭组合电器 | 8 |
| 第五章 | 隔离开关 | 5 |
| 第六章 | 高压熔断器和负荷开关 | 4 |
| 第七章 | 防雷及接地 | 5 |
| 第八章 | 无功补偿装置 | 4 |
| 第九章 | 高压互感器 | 7 |
| 第十章 | 消弧线圈和低电阻接地 | 4 |
| 第十一章 | 变电站直流系统 | 7 |
| 第十二章 | 继电保护和自动装置 | 15 |
| 第十三章 | 变电站自动化与无人值班设备 | 5 |
| 第十四章 | 二次回路基本知识与简易电工测量 | 6 |
| 合 计 |  | 90 |

- 五、关于命题考试的若干规定

(包括能力层次比例、难易度比例、内容程度比例、题型、考试方法和考试时间等)

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是："识记"为50 %、"理解"为40％、"应用"为10％。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题类型一般分为：选择题、判断题、画图题（识绘图）、简答题、问答题、计算题、 论述题等。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

- 六、题型示例（样题）

（一）选择题

断路器油用于(   )。

（A）绝缘；  (B)灭弧；  (C)绝缘和灭弧；  (D)冷却。

（二）判断题

在变压器中性点装设消弧线圈目的是补偿电网接地时电容电流。(   )

（三）画图题

画出中性点非直接接地系统中，当单相（A相）接地时，其电压相量图

（四）简答题

油浸变压器有哪些主要部件?

（五）问答题

中央信号装置有什么作用?

（六）计算题

某三相变压器的二次侧电压400V，电流是250A，已知功率因数cosφ=0.866，求这台变压器的有功功率P、无功功率Q和视在功率S各是多少?

（七）论述题

回答变压器日常巡视项目有哪些？