天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：发电厂电气设备                                          课程代码：3501

第一部分  课程性质与目标

一、课程的性质和特点

本课程是电力系统及其自动化专业的一门重要专业课程。通过本课程的学习，使学员掌握电力系统电气设备的工作原理、基本结构及其设备的选择。为从事电力系统工作，打下良好的基础。本课程的任务是，为解决今后在工作中遇到的实际问题打下理论基础。

二、课程目标与基本要求

本课程的特点是基本概念、原理结构较多，与工程实际联系密切。针对这一特点，抓住重点、难点，并结合实践，以便于学生理解和掌握电气设备的基本内容。通过学习，要达到以下的目标和要求：掌握高压开关、互感器、主接线的基本结构、工作原理、工作特性。了解配电装置、电气设备的选择以及控制信号在发电厂和变电站中的应用。

三、与本专业其他课程的关系

该课程是本专业课程之一，学习本课程之前应先具有高等数学、普通物理学、电路和电机学等基础理论知识。同时也为电力系统、继电保护等其它课程打下基础。

第二部分 课程内容和考核目标

### 第一章  高压开关电器

- 一、学习目的和要求

通过本章学习，要使学生了解高压开关的基本结构，掌握电弧生成以及熄灭的基本原理。

- 二、考核知识点与考核目标

- （一）电弧的产生和熄灭方法（重点）

应用：电弧的产生和维持

电弧的灭弧

交流电的灭弧方法

（二）高压断路器（重点）

应用：高压断路器在系统中重要作用

灭弧方式及性能和重要参数

（三）隔离开关（重点）

应用：隔离开关在系统中重要作用

灭弧性能和重要参数

（四）负荷开关（重点）

应用：负荷开关在系统中重要作用

灭弧方式及性能和重要参数

（五）熔断器（重点）

应用：熔断器在系统中重要作用

性能和重要参数

（六）其它主电气（次重点）

理解：重合器在系统中的作用

分段器在系统中的作用

### 第二章  互感器

- 一、学习目的和要求

- 通过本章学习，要使学生了解互感器的作用、工作原理、工作特点等。

二、考核知识点与考核目标

（一）电流互感器（重点）

应用：电流互感器在系统中的作用

电流互感器的原理和参数

识记：电流互感器的分类（一般）

（二）电压互感器（重点）

应用：电压互感器在系统中的作用

电压互感器的原理和参数

识记：电压互感器的分类（一般）

（三）电流、电压互感器的精度与误差（重点）

理解：电流互感器的精度与误差

电压互感器的精度与误差

### 第三章  电气主接线

- 一、学习目的和要求

- 通过本章学习，要使学生了解电气主接线的组成和作用以及电气主接线的分类。

- 二、考核知识点与考核目标

（一）单母线接线（重点）

应用：单母线接线的组成

单母线接线在系统中的作用

（二）双母线接线（重点）

应用：双母线接线的组成

双母线接线在系统中的作用

（三）无母线接线（次重点）

理解：一台半断路器的接线方式

内桥接线方式

外桥接线方式

（四）限制短路电流（次重点）

理解：限制短路电流的措施和方法

### 第四章  发电厂和变电站的自用电源

- 一、学习目的和要求

- 通过本章学习，要使学生了解自备电源的作用、形式、和直流系统。

二、考核知识点与考核目标

（一）分类 （一般）

识记：自备电源的分类

负荷的分类

（二）事故电源（一般）

识记：交流不间断电源

直流电源

### 第五章  配电装置

- 一、学习目的和要求

- 通过本章学习，要使学生了解基本的高低压配电设备、图纸、成套设备。

二、考核知识点与考核目标

（一）室内配电装置（次重点）

理解：室内配电装置的布置问题

（二）室外配电装置（次重点）

理解：室外配电装置的布置问题

（三）成套配电装置（次重点）

理解：低压成套配电装置

高、中压开关柜

SF6全封闭组合电器

箱式变电站等

### 第六章  载流体的发热、电动力及选择

- 一、学习目的和要求

- 通过本章学习，要使学生了解电器设备的动稳定、热稳定问题。

二、考核知识点与考核目标

（一）热稳定（一般）

识记：电器设备的长期发热

电器设备的短期发热

（二）动稳定（一般）

识记：平行导体的电动力

短路电流的电动力

### 第七章  电气设备的选择

- 一、学习目的和要求

- 通过本章学习，要使学生了解主要电气设备的选择和校验。

二、考核知识点与考核目标

（一）开关的选择（次重点）

理解：断路器的选择与校验

刀闸及高压熔断器的选择与校验

（二）电抗器的选择（次重点）

理解：电抗器的选择与校验

（三）互感器的选择（次重点）

理解：电流互感器的选择与校验

电压互感器的选择与校验

### 第八章  发电厂和变电站的控制与信号

- 一、学习目的和要求

- 通过本章学习，要使学生了解二次接线图、中央信号和弱电控制。

二、考核知识点与考核目标

（一）二次接线图（次重点）

理解：原理图、展开图、安装图

图形符号、文字符号

（二）中央信号（次重点）

理解：中央事故信号

中央预警信号

（三）弱电控制（次重点）

理解：弱电控制电压

弱电控制电流

第四部分  有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、指定教材

《发电厂变电所电气设备》  刘宝贵  中国电力出版社 2005年版

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共4学分，建议总课时72学时，助学课时分配如下：

| 章 次 | 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 高压开关电器 | 13 |
| 第二章 | 互感器 | 7 |
| 第三章 | 电气主接线 | 13 |
| 第四章 | 发电厂和变电站的自用电源 | 3 |
| 第五章 | 配电装置 | 13 |
| 第六章 | 载流体的发热电动力及选择 | 3 |
| 第七章 | 电气设备的选择 | 13 |
| 第八章 | 发电厂和变电站控制与信号 | 7 |
| 合 计 |  | 72 |

五、关于命题考试的若干规定

(包括能力层次比例、难易度比例、内容程度比例、题型、考试方法和考试时间等)

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是："识记"为20%、"理解"为40％、"应用"为40％。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占50%，次重点占40%，一般占10%。

5、试题类型一般分为：双选题、填空题、名词解释题、简答题、论述题、绘图题等。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例（样题）

（一）双项选择题

1、以下设备中，可以带负荷拉路的有（        ）

A．断路器    B．隔离刀    C．负荷开关    D．熔断器    E．避雷器

（二）填空题：

1、一次系统和二次系统的结合部是　       　和　        　。

(三) 名词解释题：

1、互感器

（四）简答题

1、电容器的作用是什么？

（五）论述题：

1、论述电弧的维持。

（六）绘图题

1、绘出中央信号的接线图，并简略说明